## SST (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
FORMATO N° F-LEM-P-SU-03.01
MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR PH EN SUELOS Y AGUA SUBTERRÁNEA
NORMA NTP 339.176
RESULTADOS DE ENSAYO
| Temperatura de Ensayo | (°C)
PH
Página 1 de 1
Versión : 02 (02-01-2021)
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe / geofal.sac@gmail.com Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 522-1851
MUESTRA
N° OT
FECHA
CONDICIONES DE SECADO
SECADO AL AIRE
SECADO EN HORNO 60°C
Realizado
Revisado
Aprobado

## PH
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
FORMATO N° F-LEM-P-SU-03.01
| MUESTRA |  | N° OT | FECHA DE ENSAYO | REALIZADO
MÉTODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR PH EN SUELOS Y AGUA SUBTERRÁNEA
NORMA NTP 339.176
RESULTADOS DE ENSAYO
|  | Temperatura de Ensayo |  | (°C)
PH
Observaciones:
…............................................................................................................................................................................
|  | Equipo utilizado |  | Código
Horno
Balanza 0.01
PH-Metro
Página 1 de 1
Versión : 03 (30-03-2023) |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe / geofal.sac@gmail.com Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 522-1851
CONDICIONES DE SECADO
SECADO AL AIRE
SECADO EN HORNO 60°C
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E