## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [8 empty] | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-AG-20.01 | [8 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
|  |  | MUESTRA |  | N° OT | FECHA DE ENSAYO |  | REALIZADO
CÓDIGO DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EJECUCIÓN
Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-25 | [8 empty] | CANTERA/SONDAJE **
N° MUESTRA **
TIPO DE MUESTRA**
| Descripción |  |  | Und | Ensayo
| 1 | N° de ensayo |  | N°
| 2 | Recipiente Nº |  | N°
| 3 | Masa de recipiente + muestra húmedo |  | g
| 4 | Masa de recipiente + muestra seco |  | g
| 5 | Masa de recipiente + muestra seco (constante) |  | g
| 6 | Masa de agua (3-4) |  | g
| 7 | Masa de recipiente |  | g
| 8 | Masa de muestra seco (5-7) |  | g
| 9 | Contenido de Humedad de la muestra (6/8*100) |  | % |  |  | Fuente: Elaboración propia basada en la Norma ASTM C566-25.
* Reporte al 0.1%, indicado por la Norma de ensayo.
Descripción de la muestra
| * Tipo de muestra | [5 empty] | Equipos utilizados | Códigos
| * Tamaño máximo de la muestra (Visual) (in) | [5 empty] | Balanza 0.1 g
| * La masa de la muestra cumple con lo requerido por la norma | [5 empty] | Horno 110ºC
* Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
Descripción del material excluido:
Observaciones: |  |  | ….....................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
Página 1 de 1
Versión: 04 (2026-02-12) |  |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe, E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono: 01 522-1851
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## INFORME
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 | [5 empty] | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG.20.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 | [5 empty] | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** | : | 0 | [5 empty] | FECHA DE EMISIÓN | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-25
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA / SONDAJE ** |  |  | : | 0 |  |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA |  |  | : | 0 |  |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0 | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | Laboratorio de ensayo de Materiales
|  |  |  | Descripción |  | Und | Datos
|  |  |  | N° de ensayo |  | N° | 1
|  |  |  | Recipiente Nº |  | N° | 0
|  |  |  | Masa de recipiente + muestra húmedo |  | g | 0
|  |  |  | Masa de recipiente + muestra seca |  | g | 0
|  |  |  | Masa de agua |  | g | 0
|  |  |  | Masa de recipiente |  | g | 0
|  |  |  | Masa de muestra seca |  | g | 0
|  |  |  | Contenido de Humedad de la muestra* |  | % | #DIV/0!
Condiciones del ensayo
- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo (Si/No) |  |  |  |  | 0
Descripción de la muestra:
Tamaño máximo nominal (in) |  |  |  |  | 0
Forma de la particula |  |  |  |  | 0
Nota:
- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 07 (2026-02-12) | [6 empty] | Fin del Informe

## Datos ensayo
DATOS DEL ENSAYO
Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
ASTM C566-25
| Informacion para la Correccion por Certificado de Calibración: |  |  |  |  | OPERADORES
| Precision Balanza al 0.1g |  |  |  |  | - | 0
| Correccion |  | -3.29e-06
| Codigo balanza |  | EQP-0046
| Fecha de calibración |  | 2026-04-20
1 | N° de ensayo | N° | 1 | CORRECCION | Descripción de la muestra:
2 | Recipiente Nº | N° | 0 |  | Tamaño máximo nominal (in) |  |  | 0
3 | Masa de la recipiente + muestra húmedo | g | 0 | 0 | Forma de la particula |  |  | 0
4 | Masa de la recipiente + muestra seca | g | 0 | 0
5 | Masa de la recipiente + muestra seca (constante) | g | 0 | 0
6 | Masa de recipiente | g | 0 | 0
7 | Masa de agua | g | 0 | 0
8 | Masa de muestra seca | g | 0 | 0
9 | Contenido de Humedad de la muestra* | % | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reporte al 0.1%
| Perdida de masa seca adicional (Tiene que ser menor al 0.1%) |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| TABLA MASA MÍNIMA HUMEDAD |  | Peso mínimo (kg) | MARCA CON X
| Arena | No 4 | 0.5
| Piedra | 3/8 in. | 1.5
|  | 1/2 in. | 2
|  | 3/4 in. | 3
|  | 1 in. | 4
|  | 1 1/2 in. | 6
|  | 2 in. | 8
|  | 2 1/2 in. | 10
|  | 3 in. | 13
|  | 3 1/2 in. | 16
|  | 4 in. | 25
|  | 6 in. | 50
|  |  | TMN = | 3 1/2
|  |  | Aproximación 0.1% (g)= | 500
|  |  | Verificacion si cumple el peso minimo al método | Falta Especificar Tmax

## Incertidumbre
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying
Norma: | ASTM C566-19
Matriz: | Agregado
Mensurando | Agua presente en la matriz de Agregado
Paso 1. Definicion del proceso de medición
Variables: |  |  |  | Fórmula:
Masa humeda (W)
Masa seca ( D)
Equipos a utilizar:
Balanza con resulución de lectura de 0.1g
Paso 2. Definición de las variables aleatorias
CALCULOS
Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Humedad (%) | #DIV/0! | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Masa Humeda | 0 | --- | g | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! | W
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.129 | g | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
Masa Seca | 0 |  | g | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! | D
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.129 | g | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
factor de presición | 0.088244 |  | % | Norma, K=1 | 0.088244 | 1 | 0.088244
Incertidumbre Estándar Combinada |  |  |  | % | #DIV/0!
Incertidumbre Expandida, K = 2 (al 95%) |  |  |  | % | #DIV/0!
| Factor de Influencia | Valor | %
| Masa Humeda | #DIV/0! | #DIV/0!
| Masa Seca | #DIV/0! | #DIV/0!
| factor de presición | 0.088244 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2022-11-04 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2022-11-05

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ÍTEM | MES | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tara + suelo húmedo |  | 0 | 0
|  | Tara + suelo seco |  | 0 | 0
|  | Tara + suelo seco 1 |  | 0 | 0
|  | Peso de agua |  | 0 | 0
|  | Peso de tara |  | 0 | 0
|  | masa humeda |  | 0 | 0
|  | masa seca |  | 0 | 0

## Precisión
INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A
TALLER DE INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A
Fecha de evaluacion: | 2025-05-12
1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.088244
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.088401

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E