## FORMATO PEG
CLIENTE
DIRECCIÓN **
[10 empty] | TMN | MASA MINIMA | PROYECTO **
[10 empty] | (in.) | (kg) | UBICACIÓN **
[10 empty] | 4 in | 40
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [9 empty] | 3 1/2 in | 25 | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-AG-28.01 | [9 empty] | 3in | 18 | F. EMISIÓN
[10 empty] | 2.5 | 12 | OT N°
|  |  | MUESTRA | N° OT | FECHA | Realizado |  |  |  | 2 in | 8
[10 empty] | 1 1/2 in | 5 | CÓDIGO DE LA MUESTRA
[10 empty] | 1in | 4 | FECHA DE RECEPCIÓN
Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate | [9 empty] | 3/4 in | 3 | FECHA DE EJECUCIÓN
ASTM C127-25 | [9 empty] | 1/2 in | 2
[10 empty] | N°4 | 2 | CANTERA/SONDAJE **
| Descripción de la muestra |  |  |  | Equipo utilizado |  | Código |  |  | Fuente: Norma ASTM C127-24 |  | N° MUESTRA **
| - Tamaño máximo nominal |  |  |  | Balanza 1 g | [6 empty] | TIPO DE MUESTRA**
| - Agregado Grupo II(Ligero) (*) |  | SI [ ] NO [ ] |  | Horno 110 ºC
| - Retenido en la malla No 4 (1) |  | SI [ ] NO [ ] |  | Termómetro 0.1°C
| - Retenido en la malla 1 1 /2 in (2) |  | SI [ ] NO [ ] |  | Canastilla
| - Fecha/ hora de inmersión Inicial |  |  |  | Tamiz
| - Fecha/ hora de inmersión Final |  |  |  | Equipo Gravedad Especifica
(*) Ejm. Pómez(72h ±4h) - P. Inmersión; (1) Uso de malla No. 4 en el ensayo; (2) Realizar Fraccionamiento >15%.
| Condiciones del ensayo | [5 empty] | Masa retenido de malla 1 1/2 in Porcentaje (%)
| - La muestra se secó en horno a masa constante a 110 ± 5°C, antes de saturar | [5 empty] | Masa de la muestra inicial total
| - La muestra fue ensayada en fracciones | [5 empty] | Masa de la fraccion N°01
| - Malla de fracción | [5 empty] | Masa de la fraccion N°02
REPORTE DE DATOS DE ENSAYO
| Descripción | [6 empty] | Und | Datos
| A | Masa de la muestra secada al horno | [5 empty] | g
| B | Masa de la muestra secada al horno constante | [5 empty] | g
| C | Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada | [5 empty] | g
| D | Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | [5 empty] | g
Masa total =
2° Fracción
| Descripción | [6 empty] | Und | Datos
| A | Masa de la muestra secada al horno | [5 empty] | g
| B | Masa de la muestra secada al horno constante | [5 empty] | g
| C | Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada | [5 empty] | g
| D | Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | [5 empty] | g
Masa total =
Nota: La muestra de prueba se enfriara en un periodo de 1 a 3 horas a temperatura ambiente para agregados hasta 1 1/2 in TMN o hasta que sea manipulable.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 06 (2026-01-20) |  |  |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono (01) 754-3070
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## INFORME
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG-28.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 |  |  |  | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** | : | 0 |  |  |  | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 |  |  |  | FECHA EMISIÓN: | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Coarse Aggregate1
ASTM C127-25
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** |  |  | : | 0 |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0 | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | LABORATORIO DE ENSAYO MATERIALES
| Densidades (gravedad especifica) |  |  |  | Und. | Datos
| Densidad relativa (gravedad especifica) (OD) |  |  |  | - | FALSE
| Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD) |  |  |  | - | FALSE
| Densidad relativa aparente (gravedad especifica) |  |  |  | - | FALSE
| Absorción |  |  |  | % | FALSE
Condiciones del ensayo
La muestra se secó en horno a masa constante a 110 ± 5°C, antes de saturar. | [5 empty] | 0
Tamaño máximo nominal | [5 empty] | -
La muestra fue ensayada en fracciones | [5 empty] | 0
Nota:
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 04 (2026-06-15) | [7 empty] | Fin del Informe

## DATOS
Densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso ASTM C127-25
Información para la Corrección por Certificado de Calibración:
Precisión de la Balanza al 0.1g
Corrección |  | -4.63e-06 |  |  |  | Fecha |  | 2026-04-20
CODIGO |  | EQP-0050
| Tamaño máximo nominal TMN: |  |  | - |  | Numero de fracciones |  |  | -
| Cantidad mínima: |  | #N/A |  | #N/A |  |  | Técnico | -
Descripción | [5 empty] | und | FRACCIÓN 1 |  | FRACCIÓN 2 |  | FRACCIÓN 3 |  | TMN | MASA MINIMA
[7 empty] | datos 1 | datos 1 corrección | datos 2 | datos 2 corrección | datos 3 | datos 3 corrección | (in.) | (kg)
| MUESTRA INICIAL TOTAL | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 in | 40
| MASA DE FRACCIÓNES |  |  |  |  | g | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 1/2 in | 25
| Porcentaje de las fracciones |  | Confirmación |  | #DIV/0! | % |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 3in | 18
A | Masa de la muestra secada al horno |  |  |  |  | g | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 | 12
B | Masa de la muestra secada al horno constante |  |  |  |  | g | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 in | 8
C | Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire |  |  |  |  | g | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 1/2 in | 5
D | Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua |  |  |  |  | g | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1in | 4
E | Densidad relativa (gravedad especifica) (OD) = B/(C-D) | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 3/4 in | 3
F | Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD) = C/(C-D) | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 1/2 in | 2
G | Densidad relativa aparente (gravedad especifica) = B/(B-D) | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 3/8 in | 2
H | Absorción = 100((C-B)/B) |  |  |  |  | % |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | N°4 | 2
N°8
| Densidad relativa (gravedad especifica) (OD) PROMEDIO | [5 empty] | FALSE | [5 empty] | - | #DIV/0!
| Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD) PROMEDIO | [5 empty] | FALSE
| Densidad relativa aparente (gravedad especifica) PROMEDIO | [5 empty] | FALSE
| Absorción (%) PROMEDIO |  |  |  |  | % | FALSE

## Incertidumbre
| INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [6 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Densidad relativa (peso específico) y absorción del agregado grueso ASTM C127-25
Norma: | ASTM C127-24
Matriz: | Agregado grueso
Mensurando | Densidad relativa (gravedad especifica) y absorción de agregados gruesos
Paso 1. Definicion del proceso de medición
Variables: |  |  |  |  | Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 1g
A = Masa de la muestra secada al horno, g |  |  |  |  | Horno que puea mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5°C
B = Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire, g
C = Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua, g |  |  |  |  | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
Fórmula:
OD
Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Resultado OD: | #DIV/0!
Masa de la muestra secada al horno constante | 0 | --- | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | A
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | --- |  |  | Factor de Influencia |  | Valor | %
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  |  |  | Masa de la muestra secada al horno constante | #DIV/0! | #DIV/0!
Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire | 0 |  | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | B |  |  | Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  |  | Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | --- |  |  |  | factor de presición OD | 0.004154 | #DIV/0!
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | 0 |  | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | C
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | ---
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  |  | ^
factor de presición OD | 0.004154 |  | - | Norma, K=1 | 0.004154 | 1 | 0.004154
|  | Incertidumbre Estándar Combinada OD |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida OD, K = 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
SSD
Resultado SSD: | #DIV/0!
Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire | 0 |  | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | B |  | Factor de Influencia |  | Valor | %
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  |  | Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | --- |  |  |  | Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  |  |  | factor de presición SSD | 0.0042164 | #DIV/0!
Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | 0 |  | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | C |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | ---
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | ---
factor de presición SSD | 0.0042164 |  | - | Norma, K=1 | 0.0042164 | 1 | 0.0042164
|  | Incertidumbre Estándar Combinada SSD |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida SSD, K = 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
DENSIDAD APARENTE
Resultado Densidad aparente: | #DIV/0!
Masa de la muestra secada al horno constante | 0 | --- | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | A
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | --- |  |  | Factor de Influencia |  | Valor | %
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  |  |  | Masa de la muestra secada al horno constante | #DIV/0! | #DIV/0!
Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | 0 |  | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | C |  |  | Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  |  | factor de presición DA | 0.0044397 | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | --- |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | ---
factor de presición DA | 0.0044397 |  | - | Norma, K=1 | 0.0044397 | 1 | 0.0044397
|  | Incertidumbre Estándar Combinada DA |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida, K = 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
ABSORCION
Resultado Absorcion %: | #DIV/0! | [8 empty] | Factor de Influencia |  | Valor | %
Masa de la muestra secada al horno constante | 0 |  | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | A |  |  | Masa de la muestra secada al horno constante | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  |  | Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | --- |  |  |  | factor de presición ABS | 0.029231 | #DIV/0!
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  |  | TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire | 0 | --- | g | --- | 0.28868 | #DIV/0! | #DIV/0! | B
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.0013416 | g | Normal, K=2 | 0.00067082 | --- | ---
Resolución |  | 1 | g | Rectangular | 0.28868 | --- | ---
factor de presición ABS | 0.029231 |  | % | Norma, K=1 | 0.029231 | 1 | 0.029231
|  | Incertidumbre Estándar Combinada ABS |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida, K = 2 |  |  |  | % | #DIV/0!
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2022-11-04 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2022-11-05

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Correccion | -4.63e-06
Variables | 4.5e-07 | 1.09e-09
Ecuacion | 2*RAIZ(0.000000450+0.00000000109xR2)
Resolucion | 1 | g
Codigo | EQP-0050
fecha calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Masa de la muestra secada al horno constante |  |  |  | 0 | 0 | B
Masa de la muestra de ensayo de superficie seca saturada en el aire |  |  |  | 0 | 0 | C
Masa aparente de la muestra de prueba sumergida en agua |  |  |  | 0 | 0 | D

## Precision
Factor de precision del operador
Fecha de evaluacion:
1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad - OD |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad SSD |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad APARENTE |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad ABSORCION
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.004154 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.0042164 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.0044397 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.029231
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.0045031 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.0044763 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.0044856 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.061433