## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [9 empty] | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-SU-24.01 | [9 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
|  | MUESTRA |  | No OT |  | FECHA ENSAYO |  | REALIZADO
[8 empty] | - |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis | [9 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
ASTM D6913/D6913M-17 (Reapproved 2025)
CANTERA/SONDAJE **
MÉTODO DE PRUEBA |  |  | Descripción de la muestra: |  |  |  |  | DESCRIBA SI ES TURBO O ORGANICO |  | N° MUESTRA **
Método "A" |  |  | Tipo de muestra : | [6 empty] | TIPO DE MUESTRA**
Método "B" |  |  | Condición de la muestra:
|  |  | Tamaño máximo de la particula, Visual (in): |  |  |  |  | Tamiz Separador (*)
TAMIZADO |  |  | Forma de la particula: |  |  |  |  | No. 4
Fraccionado | [7 empty] | (*) si aplica tamizado compuesto
Global |  |  | TAMIZADO COMPUESTO (FRACCIONADO) |  |  |  |  | TAMIZADO SERIE UNICA DE TAMIZ (GLOBAL)
|  |  | Masa seca porcion gruesa (CP, Md) (g) |  |  |  |  | Masa seca global (g)
MÉTODO DE MUESTREO |  |  | Masa humeda porcion fina (FP, Mm) (g) |  |  |  |  | Humedad de la subespecie porcion fina
Humedo |  |  | Masa seca porcion fina (FP, Md) (g) |  |  |  |  | Masa humeda (g)
Secado al aire |  |  | Masa seca de la muestra (S, Md) (g) |  |  |  |  | Masa seca (SubS ,Md) (g)
Secado al horno | [7 empty] | Contenido de agua (wfp) (%)
PERDIDA ACEPTABLE DURANTE EL LAVADO Y EL TAMIZADO CPL=(((CP,Md-CPw,MD)+CP,Mrpan)/S,Md)
CLASIF. VISUAL MUESTRA |  |  | Masa seca de la porcion mas gruesa despues del lavado (CPwMd) (g)
Simbolo |  |  | Masa seca retenida en el plato despues de tamizar la porcion mas gruesa (CP, Mrpan) (g)
Nombre |  |  | Porcentaje de la porcion más gruesa perdida durante el lavado y tamizado (CPL) (%)
Masa de subespecimen lavado porcion fina (g)
Se excluyó cualquier suelo o material de la muestra |  |  | Masa seca de la muestra (S,Md) |  |  |  |  | El porcentaje de perdida es aceptable si el valor
Describirlo: | [7 empty] | de CPL es menor o igual al 0.5%
Se encontro algun problema en la muestra |  |  | Proceso de dipersión | [5 empty] | Masa retenida en el primer tamiz (g)
Describirlo: |  |  | Manual | Baño ultrasónico |  | Aparato de agitación
Malla | Abertura | Peso |  |  |  |  | Tabla de pesos mínimos
Tamiz | (mm) | (g)
3 in | 75
2 in | 50
1 1/2 in | 37.5
1 in | 25
3/4 in | 19
3/8 in | 9.5
No. 4 | 4.75
Fuente: Norma ASTM D6913/D6913M-17 (Reapproved 2025)
No. 10 | 2 |  |  |  | Equipos utilizados |  | Códigos
No. 20 | 0.85 |  |  |  | Balanza 0.1 g
No.40 | 0.425 |  |  |  | Horno 110ºC
No. 60 | 0.25
No. 100 | 0.15 |  |  |  | Observaciones:
No. 140 | 0.106 |  |  |  | …...................................................................................................
No. 200 | 0.075
< No. 200 | ---
Página 1 de 1
Versión: 04 (2026-02-12)
Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe, E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono: 01 754-3070
S,Md
S,Md=𝐶𝑃,𝑀𝑑+((𝐹𝑃,𝑀𝑚)/(1+𝑤𝑓𝑝/100))
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## A.Granul
[11 empty] | Metodo de Prueba | -
[11 empty] | Tamizado | - |  |  | REALIZADO | - | 0
[11 empty] | TAMIZADO COMPUESTO (FRACCIONADO) | [6 empty] | TAMIZADO SERIE UNICA DE TAMIZ (GLOBAL) |  |  |  |  | TM | MASA MINIMA
[12 empty] | Descripcion |  | Masa humeda (g) | Corregido | Masa seca |  |  | Original | Corregido |  |  | (in.) | (g)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [10 empty] | Masa seca porcion gruesa (CP,Md) g |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Masa Humeda g | 0 | 0 |  |  | 3 | 70000
0 | [10 empty] | Masa humeda porcion fina (FP,Mm) g |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Masa Seca (Subs,Md) g | 0 | 0 |  |  | 2 | 25000
CLIENTE** | : | 0 |  |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU-24.02 |  | total (S,Md) g |  |  |  |  | #DIV/0! |  | % Humedad (Wfp) |  | #DIV/0! |  |  | 1.5 | 10000
DIRECCIÓN ** | : | 0 |  |  |  |  | RECEPCIÓN N° | : | 0 | [13 empty] | 1 | 3000
PROYECTO ** | : | 0 |  |  |  |  | OT N° | : | 0 |  | Datos de ensayo | [6 empty] | Correccion por Certificado de Calibración: |  |  |  |  | 0.75 | 1300
UBICACIÓN ** | : | 0 |  |  |  |  | FECHA EMISIÓN | : | 0 |  | Masa seca de la muestra (S,Md) g |  |  |  |  | FALSE |  | Codigo de Balanza al 0.1g |  | Variable 1 |  |  | 3/8 | 200
** Datos proporcionados por el cliente | [10 empty] | Masa seca subespecimen porcion fina (Subs,Md) g |  |  |  |  | FALSE |  | CODIGO |  | EQP-0046 |  |  | N°4 | 200
Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis | [10 empty] | Masa Muestra Lavada subespecimen porcion fina g |  |  |  |  | 0 |  | Corrección |  | -3.29e-06 |  |  | - | -
ASTM D6913/D6913M-17 (Reapproved 2025) | [17 empty] | Fecha |  | 2026-04-20
PERDIDA ACEPTABLE DURANTE EL LAVADO Y EL TAMIZADO CPL=(((CP,Md-CPw,MD)+CP,Mrpan)/S,Md)
DATOS DE LA MUESTRA | [10 empty] | Masa seca de la porcion mas gruesa despues del lavado (CPwMd) g |  |  |  | 0 | 0 |  | SOLO PARA TAMIZADO COMPUESTO (FRACCIONADO) |  |  |  | 12.6.2.4
CANTERA/SONDAJE** |  |  | : | 0 |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0 |  | Masa seca retenida en el plato despues de tamizar la porcion mas gruesa (CP,Mrpan) g |  |  |  | 0 | 0 |  | 2do CP,FRRfirst = 100 (2do CP,FCMRfirst / Subs,Md) |  | Original | Corregido
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0 |  | Porcentaje de la porcion mas gruesa perdida durante el lavado y tamizado (CPL) % |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masa Retenida en el primer tamiz (2do CP,FCMRfirst) g |  | 0 | 0
TIPO DE MUESTRA |  |  | : | 0 |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0 | 0 | Perdidad durante el lavado y tamizado (CPL) |  |  |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje fraccional retenido en el primer tamiz (2do CP,FRRfirst) % |  |  | #DIV/0!
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | Laboratorio de Ensayo de Materiales |  |  | REALIZADO POR | : | - | [8 empty] | Porcetaje de aprobación (PR) |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Designación de Tamices |  | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |  |  |  |  | Designaciòn de Tamices |  | Masa retenida en el tamiz | Corregido | Porcenteje Reten. Tamiz | Porcentaje acum. Reten. | Porcentaje que pasa el tamiz |  | Tamaño máximo TM: | 3
|  |  |  | Alternativo | Estándar | [5 empty] | Alternativo | Estándar (mm) | (g) | (g) | (%) | (%) | (%) |  | Cantidad mínima: | 70000 | #DIV/0!
|  |  |  | 3 in. | 75 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | 3 in. | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 2 in. | 50 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | 2 in. | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 1/2 in. | 37.5 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 1/2 in. | 37.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 1 in. | 25.0 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | 1 in. | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3/4 in. | 19.0 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | 3/4 in. | 19 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 3/8 in. | 9.5 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | 3/8 in. | 9.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No.4 | 4.75 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | No.4 | 4.75 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 10 | 2.00 mm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 10 | 2 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 20 | 850 µm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 20 | 0.85 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 40 | 425 µm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 40 | 0.425 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 60 | 250 µm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 60 | 0.25 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 100 | 150 µm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 100 | 0.15 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 140 | 106 µm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 140 | 0.106 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | No. 200 | 75 µm | #DIV/0! |  |  |  |  | No. 200 | 0.075 | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | < 200 | 0.01 | 0 | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
Distribución granulométrica
[11 empty] | % GRAVA | #DIV/0! | Gruesa | #DIV/0!
[13 empty] | Fina | #DIV/0!
[11 empty] | % ARENA | #DIV/0! | Gruesa | 0
[13 empty] | Media | 0
[13 empty] | Fina | 0
[11 empty] | % FINO | #DIV/0! |  | FALSE
Página 1 de 2
Versión: 09 (12-06-2026)
Condiciones del ensayo
Método de ensayo utilizado |  |  |  |  | -
Procedimiento utilizado para obtención de la muestra |  |  |  |  | -
Se excluyó cualquier suelo o material muestra |  |  |  |  | -
Descripción del material retirado |  |  |  |  | ----
Se utilizó un tamiz compuesto |  |  |  |  | -
Tamaño del tamiz separador |  |  |  |  | ----
Proceso de dispersión |  |  |  |  | -
Descripción de la muestra:
Clasificación de suelo ASTM D2487-17ε1 | [6 empty] | 0
Condición de la muestra |  |  |  |  | -
Tamaño máximo de particula (in.) |  |  |  |  | 0
Forma de la particula |  |  |  |  | 0
Nota:
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 2 de 2
Versión: 09 (12-06-2026) | [8 empty] | Fin del Informe
19.00 mm
4.75 mm
2.00 mm
425 µm
75 µm
Grava
Arena
Limo y Arcilla
75.00 mm
CURVA DE GRANULOMETRICA
Note on K25: Betzabe: Se reporta al entero cuando es método A
Note on K38: HP:

## Incertidumbre
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [6 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[9 empty] | Versión: | 3
[9 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[9 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis
Norma: | ASTM D6913/D6913M-17
Matriz: | Suelo
Mensurando: | Masa de suelo que pasa a travez de un tamiz
Paso 1. Definición del proceso de medición
Variables: |  |  |  |  | Fórmula:
% Pasa: % pasa el tamiz anterior
Mret: Masa retenida
Mtotal: Masa total
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
Tamices
Paso 2. Definición de las variables aleatorias
CALCULOS
Fuentes | Valor | Incertidumbre original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Incertidumbre Estándar Combinada | Incertidumbre Expandida
Tamiz 3 in | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado 3 in (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 3 in (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz 3 in (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 3 in | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz 3 in (mm) | 75 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 3 in | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz 2 in | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado 2 in (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 2 in (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz 2 in (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 2 in | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz 2 in (mm) | 50 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 2 in | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz 1 1/2 in | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado 1 1/2 in (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 1 1/2 in (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz 1 1/2 in (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 1 1/2 in | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz 1 1/2 in (mm) | 37.5 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 1 1/2 in | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz 1 in | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado 1 in (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 1 in (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz 1 in (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 1 in | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz 1 in (mm) | 25.4 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 1 in | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz 3/4 in | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado 3/4 in (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 3/4 in (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz 3/4 in (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 3/4 in | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz 3/4 in (mm) | 19 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 3/4 in | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz 3/8 in | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado 3/8 in (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 3/8 in (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz 3/8 in (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 3/8 in | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz 3/8 in (mm) | 9.5 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 3/8 in | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 4 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 4 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 4 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 4 (mm) | 0.009 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 4 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 4 (mm) | 4.75 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición No. 4 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
-
Tamiz No. 10 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 10 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 10 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 10 (mm) | 0.00325 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 10 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 10 (mm) | 2 |  | --- | 0.00325 | 1 | 0.00325
Certificado de Calibración |  | 0.0065 | Normal, K=2 | 0.00325
Factor de presición No. 10 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 20 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 20 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 20 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 20 (mm) | 0.0027 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 20 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 20 (mm) | 0.85 |  | --- | 0.0027 | 1 | 0.0027
Certificado de Calibración |  | 0.0054 | Normal, K=2 | 0.0027
Factor de presición No. 20 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 40 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 40 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 40 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 40 (mm) | 0.00135 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 40 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 40 (mm) | 0.425 |  | --- | 0.00135 | 1 | 0.00135
Certificado de Calibración |  | 0.0027 | Normal, K=2 | 0.00135
Factor de presición No. 40 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 60 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 60 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 60 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 60 (mm) | 0.00125 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 60 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 60 (mm) | 0.25 |  | --- | 0.00125 | 1 | 0.00125
Certificado de Calibración |  | 0.0025 | Normal, K=2 | 0.00125
Factor de presición No. 60 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 100 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 100 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 100 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 100 (mm) | 0.00065 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 100 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 100 (mm) | 0.106 |  | --- | 0.00065 | 1 | 0.00065
Certificado de Calibración |  | 0.0013 | Normal, K=2 | 0.00065
Factor de presición No. 100 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 140 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret No. 140 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret No. 140 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 140 (mm) | 0.0007 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 140 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 140 (mm) | 0.106 |  | --- | 0.0007 | 1 | 0.0007
Certificado de Calibración |  | 0.0014 | Normal, K=2 | 0.0007
Factor de presición No. 140 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
Tamiz No. 200 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | ---
M ret acumulado No. 200 (g) | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 200 (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 200 (mm) | 0.00065 | #DIV/0!
M total (g) | FALSE |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | M total (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 200 | #N/A | #N/A
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
Abertura de Tamiz No. 200 (mm) | 0.075 |  | --- | 0.00065 | 1 | 0.00065
Certificado de Calibración |  | 0.0013 | Normal, K=2 | 0.00065
Factor de presición No. 200 | #N/A |  | Norma, K=1 | #N/A | 1 | #N/A
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2023-01-18 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2023-01-18

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
CALIBRACION TAMICES
|  | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fecha de Calibracion: |  | 2022-03-08
| M. total | FALSE | 0
| - | FALSE | 0
| TAMICES | Masa Retenida (g) | Retenida Acumulado (g) | Repetib. |  |  |  | TAMIZ | U(x) (mm) | Datos del certificado
[8 empty] | 3 " | 0.018 | 18 | um
| 3in | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 " | 0.018 | 18 | um
| 2 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 1/2 " | 0.018 | 18 | um
| 1 1/2 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 " | 0.018 | 18 | um
| 1 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3/4" | 0.018 | 18 | um
| 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3/8" | 0.018 | 18 | um
| 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 4 | 0.018 | 18 | um
| Nº 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 10 | 0.0065 | 6.5 | um
| Nº 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 20 | 0.0054 | 5.4 | um
| Nº 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 40 | 0.0027 | 2.7 | um
| Nº 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 60 | 0.0025 | 2.5 | um
| Nº 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 100 | 0.0013 | 1.3 | um
| Nº 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 140 | 0.0014 | 1.4 | um
| Nº 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nº 200 | 0.0013 | 1.3 | um
| Nº 200 | 0 | 0 | 0
| Fondo | FALSE | 0 | 0
DATA DE ASEGURAMIENTO |  |  | 2025-05-15
TAMIZ | D.I.C | B.P.G | I.CH.A.
3 " | 0 | 0 | 0
2 " | 0 | 0 | 0
1 1/2 " | 0 | 0 | 0
1 " | 0 | 0 | 0
3/4" | 0 | 0 | 0
3/8" | 0.57957 | 0.30701 | 0.3861
Nº 4 | 0.58151 | 0.19029 | 0.03724
Nº 10 | 0.42574 | 0.41851 | 0.59388
Nº 20 | 0.4631 | 0.069924 | 0.26546
Nº 40 | 0.11485 | 0.046843 | 0.257
Nº 60 | 0.2335 | 0.15396 | 0.16217
Nº 100 | 0.18102 | 0.24348 | 0.049181
Nº 140 | 0.17309 | 0.21345 | 0.10661
Nº 200 | 0.14311 | 0.17027 | 0.10152

## LL-LP (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
10
SOLICITANTE | : | 0 |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU-11.02
PROYECTO | : | 0 |  |  |  | N° OT | : | 0
UBICACIÓN | : | 0 |  |  |  | N° CERT. | : | 10
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS
NORMA NTP 339.129
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA / SONDAJE | : | 0 |  |  |  | COD. MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA | : | 0 |  |  |  | FECHA RECEP. | : | 0 | [7 empty] | SI
TIPO DE MUESTRA | : | 0 |  |  |  | FECHA ENSAYO | : | 0 | [7 empty] | NO
|  |  | LIMITE LIQUIDO | LIMITE PLASTICO | [5 empty] | LIMITE LIQUIDO |  | NO | LIMITE PLASTICO |  | NO
| Ensayo | [7 empty] | Ensayo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
| Recipiente Nº | [7 empty] | Recipiente Nº | 5 | 3 | 4 | 11 | 10
| Nº de Golpes | [7 empty] | Nº de Golpes | 34 | 23 | 14
| R + Suelo Hum. | [7 empty] | R + Suelo Hum. | 45.75 | 43.9 | 43.66 | 23.05 | 18.07
| R + Suelo Seco | [7 empty] | R + Suelo Seco | 41.37 | 40.03 | 38.78 | 22.63 | 17.48
| Peso Recip. | [7 empty] | Peso Recip. | 22.74 | 24.18 | 19.97 | 19.31 | 13.01
| Peso Agua | [7 empty] | Peso Agua | 4.38 | 3.87 | 4.88 | 0.42 | 0.59
| Peso S. Seco | [7 empty] | Peso S. Seco | 18.63 | 15.85 | 18.81 | 3.32 | 4.47
| % de Humedad | [7 empty] | % de Humedad | 23.5105 | 24.4164 | 25.9436 | 12.6506 | 13.1991
|  |  |  | LL | NP |  |  |  | Golp. | % Humed
|  |  |  | LP | NP
[9 empty] | 25 | 0
[9 empty] | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | IP | NP |  |  |  | 10 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | LP | 12.9249
Nota :
[9 empty] | Limite Liquido: | 24.2966
[9 empty] | 25 | 1.3979
[10 empty] | 34 | 23 | 14
Página 1 de 1 | [8 empty] | LOG GOLPES | 1.5315 | 1.3617 | 1.1461
Versión : 02 (02-01-2021) | [8 empty] | Humedad | 23.5105 | 24.4164 | 25.9436
24.2966
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe / geofal.sac@gmail.com Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 522-1851
NP
NP

## Sucs (hidden)
esa | SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION
-
| N 200= | #DIV/0! | Cu = | #REF! |  |  |  |  | L.L. | 0
| N 4= | #DIV/0! | Cc = | 0 | CLASIFICACION SUCS | #DIV/0! |  |  | I.P. | 0
| L.L.= | NP | [6 empty] | CU | #REF!
| I.P.= | NP | [6 empty] | CC | 0
| DIVISIONES MAYORES |  |  | SIMBOLO DE GRUPO | NOMBRES TIPICOS | CRITERIOS DE CLASIFICACION PARA SUELOS GRANULARES |  |  |  | CLASIF | SIMBOLOS DOBLES |  | SIMBOLOS TRIPLES | CLASIFICACION | SIMBOLO
| Suelos de grano grueso (mas del 50 % del material es mayor en tamaño que el tamiz No 200 | Gravas (mas de la mitad de la fracción gruesa es mayor que el tamiz No 4) | Gravas Limpias (poco o ningun fino) | GW | Gravas bien gradadas, mezclas gravosas, poco o ningun fino | Cu > 4 1 < Cc < 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | GP | Gravas pobremente gradadas,`mezclas grava-arena, pocos o ningun fino | No cumple todos los requisitos de gradadcion para GW |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Gravas con finos (cantidad apre- ciable de finos) | GM | Gravas limosas, mezcla grava- arena-limo | Límites de Atteberg por debajo de la linea A o Ip < 4 | A los materiales sobre la linea A con 4 < Ip < 7 se considera de frontera y se les asigna doble símbolo |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | GC | Gravas arcillosas, mezcla gravo-areno- arcillosas | Límites de Atteberg por encima de la línea A ó Ip > 7 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | Arenas (mas de la mitad de la fracción gruesa es menor que el tamiz No 4) | Arenas Limpias (poco o ningun fino) | SW | Arenas bien gradadas, arenas gravosas, pocos o ningun fino | Cu > 6 1 < Cc < 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | SP | Arenas pobremente gradadas, arenas gravosas, pocos o ningun fino | No cumple todos los requisitos de gradadcion para SW |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Arenas con finos (cantidad apre- ciable de finos) | SM | Arenas limosas mezcla de arena-limo | Límites de Atteberg por debajo de la linea A ó Ip < 4 | Si el material está en la zona sombreada con 4 < Ip < 7 se considera de frontera y se les asigna doble símbolo |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SC | Arenas arcillosas, mezclas arena-arcilla | Límites de Atteberg por encima de la linea A ó Ip > 7 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Suelos de grano fino (mas del 50 % del material pasa el tamiz No 200 | limos y arcillas (Límite líquido wl<50 |  | ML | Limos inorgánicos y arena muy finas, polvo de roca, arenas finas limosas o arcillosas, o limos arcillosos con poca plasticidad | 1, Determinar el porcentaje de arenas y gravas de la curva granulometrica. 2, Dependiendo del porcentaje de fino (fracción menor que el tamiz No 200 los suelos gruesos se clasifican como sigue: Menos del 5% - GW, GP, SW, SP Mas del 12 % - GM, GC, SM, SC De 5 a 12 % - casos frontera que requieren doble símbolo |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | CL | Arcillas inorganicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | OL | Limos organicos, arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | limos y arcillas (Límite líquido wl>50 |  | MH | Limos inorganicos, suelos limosos o arenosos finos micaceos o diatomaceos, suelos elasticos. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | CH | Arcillas inorganicas de alta plasticidad, arcillas grasas. |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | OH | Arcillas organicas de plasticidad media a alta, limos orgánicos |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  | Suelos Altamen- te orgá- nicos |  | Pt | Turba o otros suelos altamente organicos |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
% Arena : | #DIV/0!
% Grava : | #DIV/0!
Descripción del suelo
#DIV/0!
Fraccion de Grava = | #DIV/0! | IP= | NP | 3.1365
Fraccionde Arena = | #DIV/0! | F.Arena/ F. Grava = | #DIV/0!
Fraccion de finos = | 0 | Retenido en 200 = | 100
GW | #DIV/0!
GP | #DIV/0!
GW-GC | #DIV/0!
GW-GM | #DIV/0!
GP-GC | #DIV/0!
GP-GM | #DIV/0!
GC | #DIV/0!
GC-GM | #DIV/0!
GM | #DIV/0!
SW | #DIV/0!
SP | #DIV/0!
SW-SC | #DIV/0!
SW-SM | #DIV/0!
SP-SC | #DIV/0!
SP-SM | #DIV/0!
SC | #DIV/0!
SC-SM | #DIV/0!
SM | #DIV/0!
CL | #DIV/0!
CL-ML | #DIV/0!
ML | #DIV/0!
0L - IP<4 | #DIV/0!
OL - IP>4 | #DIV/0!
CH | #DIV/0!
CH-MH | #DIV/0!
MH | #DIV/0!
OH <4 | #DIV/0!
OH IP>4 | #DIV/0!
Pt | #DIV/0!
= | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
= | #DIV/0!
= | #DIV/0!
= | #DIV/0!
Nombre de grupo = | #DIV/0!

## Aashto (hidden)
CLASIFICACION GENERAL |  | MATERIALES GRANULARES (35% O MENOS DEL TOTAL PASA EL TAMIZ NO 200) | [6 empty] | MATERIALES LIMO-ARCILLOSOS (MAS DEL 35% DEL TOTAL PASA EL TAMIZ No 200)
CLASIFICACION DE GRUPO |  | A-1 |  | A-3 | A-2 |  |  |  | A-4 | A-5 | A-6 | A-7
|  | A-1-a | A-1-b |  | A-2-4 | A-2-5 | A-2-6 | A-2-7 |  |  |  | A-7-5 | A-7-6
Porcentaje de material
que pasa el tamiz
No 10 | #DIV/0! | 50 max
No 40 | #DIV/0! | 30 max | 50 max | 51 min
No 200 | #DIV/0! | 15 max | 25 max | 10 max | 35 max | 35 max | 35 max | 35 max | 36 min | 36 min | 36 min | 36 min | 36 min
Caracteristicas de la
fraccion que pasa el
tamiz No 40
Limite líquido | NP |  |  |  | 40 max | 41 min | 40 max | 41 min | 40 max | 41 min | 40 max | 41 min | 41 min
Indice plástico | NP | 6 max | 6 max | N.P. | 10 max | 10 max | 11 min | 11 min | 10 max | 10 max | 11 min | 11`min | 11`min
Indice de Grupo | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 max |  | 8 max | 12 max | 16 max | 20 max | 20 max
|  |  | CLASIFICACION AASHTO : |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| A | #DIV/0!
| B | #DIV/0!
| C | 1
| D | 1
| #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E