## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [7 empty] | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-AG-19.01 | [7 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
| MUESTRA |  | No OT | FECHA ENSAYO |  | REALIZADO
[6 empty] | - |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates | [7 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
ASTM C136/C136M-25
CANTERA/SONDAJE **
Tipo de muestra |  |  |  |  | Malla | Abertura | Masa ret. | N° MUESTRA **
Tamaño máximo de la particula, Visual (in) |  |  |  |  | Tamiz | (mm) | (g) | TIPO DE MUESTRA**
Forma de la particula |  |  |  |  | 3 in | 75
[5 empty] | 2 1/2 in | 63
Granulometría Global |  |  |  |  | 2 in | 50
Masa muestra húmedo inicial total |  | g |  |  | 1 1/2 in | 37.5
Masa muestra seca |  | g |  |  | 1 in | 25
Masa muestra seca constante |  | g |  |  | 3/4 in | 19
Masa muestra seca lavada |  | g |  |  | 1/2 in | 12.5
[5 empty] | 3/8 in | 9.5
Granulometria fraccionada |  |  |  |  | No. 4 | 4.75
Masa muestra húmedo inicial total |  | g |  |  | No. 8 | 2.36
Masa muestra seco inicial total |  | g |  |  | No. 10 | 2
Grueso |  |  |  |  | No. 16 | 1.18
Masa muestra seca |  | g |  |  | No. 30 | 0.6
Masa muestra seca constante |  | g |  |  | No. 40 | 0.425
Fino |  |  |  |  | No. 50 | 0.3
Masa muestra humedo Fino |  | g |  |  | No. 100 | 0.15
Masa muestra seco Fino |  | g |  |  | No. 200 | 0.075
Masa muestra húmedo Fracción |  | g |  |  | < 200 | 0.01
Masa muestra seco Fracción |  | g |  |  |  | Tabla de pesos minimos Ag. Grueso
Masa muestra seco constante Fracción |  | g
Contenido humedad Fracción |  | %
Masa muestra seco lavado Fracción |  | g
Error máximo permitido 0.3%
Masa muestra ANTES tamizado (g)
Masa muestra DESPUÉS tamizado (g)
Error de tamizado ((a-b)/(a)*100)
Equipo utilizado | Código
Balanza 0.1 g |  |  |  |  | Fuente: Elaboración propia basada en la Norma ASTM C136/C136M-19.
Horno |  |  |  |  | *Agregado Fino peso minimo 300 g seco
Observación: ….............................................................................................................................................................
Página 1 de 1
Versión: 04 (2026-02-12) |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe, E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono: 01 754-3070
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## GRANULOMETRIA (2) (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
1
CLIENTE** | : | [6 empty] | CÓDIGO: | F-LEM-P-AG-19.02
DIRECCIÓN ** | : | [6 empty] | RECEPCIÓN N°: | 1
PROYECTO ** | : | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN:
UBICACIÓN ** | :
**Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M − 19
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** : | [7 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA: | 1
N° MUESTRA ** : | [7 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN:
TIPO DE MUESTRA : | [7 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN:
LUGAR DE ENSAYO : |  | Laboratorio de Materiales
|  | Designación de Tamices |  | Material total retenido en cada tamiz (%) | Material retenido entre tamices consecutivos (%) | Material total que pasa por cada tamiz (%) | Caracteristicas de la Muestra |  |  |  |  | Tamaño de abretura del tamiz |  | Material total que pasa por cada tamiz (%)
|  | Alternativo | Estándar | [8 empty] | in. | mm.
|  | 3 in. | 75 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | T.M (in.) | #DIV/0! |  |  |  | 3 | 75 | #DIV/0!
|  | 2 1/2 in. | 63 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | T.M.N (in.) | #DIV/0! |  |  |  | 2.5 | 63 | #DIV/0!
|  | 2 in. | 50 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Mod. Fineza | #DIV/0! |  | Grava (%) | #DIV/0! | 2 | 50 | #DIV/0!
|  | 1 1/2 in. | 37.5 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Arena (%) | #DIV/0! | 1.5 | 37.5 | #DIV/0!
|  | 1 in. | 25.0 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | Fino (%) | #DIV/0! | 1 | 25 | #DIV/0!
|  | 3/4 in. | 19.0 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.75 | 19 | #DIV/0!
|  | 1/2 in. | 12.5 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.5 | 12.5 | #DIV/0!
|  | 3/8 in. | 9.5 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 0.375 | 9.5 | #DIV/0!
|  | No.4 | 4.75 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | No4 | 4.75 | #DIV/0!
|  | No.8 | 2.36 mm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 8 | 2.36 | #DIV/0!
|  | No.10 | 2.00 mm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 10 | 2 | #DIV/0!
|  | No.16 | 1.18 mm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 16 | 1.18 | #DIV/0!
|  | No. 30 | 600 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 30 | 0.6 | #DIV/0!
|  | No.40 | 425 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 40 | 0.425 | #DIV/0!
|  | No.50 | 300 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 50 | 0.3 | #DIV/0!
|  | No.100 | 150 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 100 | 0.15 | #DIV/0!
|  | No. 200 | 75 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 200 | 0.075 | #DIV/0!
Nota:
- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.
Observaciones:
Página 1 de 1 Versión: 08 (13-02-2024) | [8 empty] | Fin del Informe
CURVA GRANULOMETRICA
Note on H41: Cuando el resultado de la malla 200, es menor que 10%, se debe reportar con 1 decimal.

## GRANULOMETRIA (3)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
1
CLIENTE** | : | 0 | [6 empty] | CÓDIGO: | F-LEM-P-AG-19.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 | [6 empty] | RECEPCIÓN N°: | 0
PROYECTO ** | : | 0 | [6 empty] | OT N°: | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: | 0
**Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M − 25
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** : |  |  | 0 | [5 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA: | 0
N° MUESTRA ** : |  |  | 0 | [5 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN: | 0
TIPO DE MUESTRA : |  |  | 0 | [5 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: | 0 | 0
LUGAR DE ENSAYO : |  |  | Laboratorio de Materiales
|  |  | Designación de Tamices |  | Material total retenido en cada tamiz (%) | Material retenido entre tamices consecutivos (%) | Material total que pasa por cada tamiz (%) | Caracteristicas de la Muestra |  |  |  | Caracteristicas de la Muestra |  | Tamaño de abretura del tamiz |  | Material total que pasa por cada tamiz (%)
|  |  | Alternativo | Estándar | [9 empty] | in. | mm.
|  |  | 3 in. | 75 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Módulo de fineza | #DIV/0! |  |  | T.M (in.) | #DIV/0! | 3 | 75 | #DIV/0!
|  |  | 2 1/2 in. | 63 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | T.M.N (in.) | #DIV/0! | 2.5 | 63 | #DIV/0!
|  |  | 2 in. | 50 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Grava (%) | #DIV/0! | 2 | 50 | #DIV/0!
|  |  | 1 1/2 in. | 37.5 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Arena (%) | #DIV/0! | 1.5 | 37.5 | #DIV/0!
|  |  | 1 in. | 25.0 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | Fino (%) | #DIV/0! | 1 | 25 | #DIV/0!
|  |  | 3/4 in. | 19.0 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0.75 | 19 | #DIV/0!
|  |  | 1/2 in. | 12.5 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0.5 | 12.5 | #DIV/0!
|  |  | 3/8 in. | 9.5 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 0.375 | 9.5 | #DIV/0!
|  |  | No.4 | 4.75 mm | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | No4 | 4.75 | #DIV/0!
|  |  | No.8 | 2.36 mm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 8 | 2.36 | #DIV/0!
|  |  | No.10 | 2.00 mm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 10 | 2 | #DIV/0!
|  |  | No.16 | 1.18 mm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 16 | 1.18 | #DIV/0!
|  |  | No. 30 | 600 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 30 | 0.6 | #DIV/0!
|  |  | No.40 | 425 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 40 | 0.425 | #DIV/0!
|  |  | No.50 | 300 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 50 | 0.3 | #DIV/0!
|  |  | No.100 | 150 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 100 | 0.15 | #DIV/0!
|  |  | No. 200 | 75 µm | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 200 | 0.075 | #DIV/0!
Nota:
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1 Versión: 10 (2026-06-15) | [9 empty] | Fin del Informe
19.00 mm
4.75 mm
2.00 mm
425 µm
75 µm
75.00 mm
CURVA GRANULOMETRICA
Note on H41: Cuando el resultado de la malla 200, es menor que 10%, se debe reportar con 1 decimal.

## datos
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M − 25
Información para la Corrección por Certificado de Calibración:
Precisión de la Balanza al 0.1g
Corrección |  | -3.29e-06
CODIGO |  | EQP-0046
Fecha |  | 2026-04-20
Tipo Agregado | - |  |  | OPERADORES
Metodo | - |  |  | -
Detrminacion de la masa inicial |  |  |  |  | humeda de la fraccion
| Masa humeda | Corregido | Masa seca |  |  | Original | Corregido
Grava | 0 | 0 | 0 | 359.8988 | Masa Humeda | 0 | 0
Arena | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Masa Seca | 0 | 0
total |  |  | #DIV/0! | FALSE | % Humedad | #DIV/0! | #DIV/0!
Datos de ensayo | [5 empty] | Caracteristicas de la Muestra
Masa Total |  |  | FALSE |  |  | T.M (in.) | #DIV/0!
Masa Fraccion Fino |  |  | FALSE |  |  | T.M.N (in.) | #DIV/0!
Masa Muestra Lavada seco |  |  | 359.9 |  |  | Mod. Fineza | #DIV/0!
Masa Despues del tamizado |  |  | 348.0989 |  |  | Grava (%) | #DIV/0!
Diferencia |  |  | 11.8011 |  |  | Arena (%) | #DIV/0!
error de tamizado |  |  | 3.279 | no cumple |  | Fino (%) | #DIV/0!
Tamaño de abretura del tamiz |  | Masa retenido en cada tamiz | CORRECCION | Total de material retenido en cada tamiz (%) | Material retenido entre tamices consecutivo (%)) | Material total que pasa por cada tamiz (%)
in. | mm. | (gr)
3 | 75 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3
2.5 | 63 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5
2 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2
1.5 | 37.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5
1 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
0.75 | 19 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75
0.5 | 12.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5
0.375 | 9.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.375 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.375
No4 | 4.75 | 11.8 | 11.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | No4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | No4
8 | 2.36 | 70.5 | 70.4998 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
10 | 2 | 18.8 | 18.7999 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | MAXIMO | #DIV/0! |  |  | MAXIMO | #DIV/0!
16 | 1.18 | 79.8 | 79.7997 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | TMN | #DIV/0! |  |  | TM | #DIV/0!
30 | 0.6 | 80.8 | 80.7997 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 0.425 | 31 | 30.9999 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 0.3 | 21.5 | 21.4999 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 0.15 | 30.8 | 30.7999 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
200 | 0.075 | 14.9 | 14.9 | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
< 200 |  | 0 | 0 | FALSE | #DIV/0!
PESO MINIMO DEL GRUESO
| Tamaño maximo Nominal | Peso mínimo (g) | MARCA ( X )
| 0.375 | 1000
| 0.5 | 2000
| 0.75 | 5000
| 1 | 10000
| 1.5 | 15000
| 2 | 20000
| 2.5 | 35000
| 3 | 60000
T.M.N.
PESO MINIMO
|  | CUMPLE EL PESO MINIMO? | #DIV/0!
| PESO MINIMO SI ES FINO |  | Cumple

## Incertidumbre
| INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [7 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[9 empty] | Versión: | 3
[9 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[9 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
Norma: | ASTM C136/C136M-19
Matriz: | Agregado fino o Grueso
Mensurando: | Masa de agregado que pasa a travez de un tamiz
Paso 1. Definición del proceso de medición
Variables: |  |  |  |  | Fórmula:
% Pasa: % pasa el tamiz anterior
Mret: Masa retenida
Mtotal: Masa total
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
Tamices
Paso 2. Definición de las variables aleatorias
CÁLCULOS
Fuentes | Valor | Incertidumbre original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Incertidumbre Estándar Combinada | Incertidumbre Expandida
Tamiz 3 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 3 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 3 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 3 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 3 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 3 in (mm) | 75 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 3 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 2 1/2 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 2 1/2 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 2 1/2 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 2 1/2 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 2 1/2 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 2 1/2 in (mm) | 63.5 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 2 1/2 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 2 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 2 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 2 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 2 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 2 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 2 in (mm) | 50 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 2 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 1 1/2 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 1 1/2 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 1 1/2 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 1 1/2 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 1 1/2 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 1 1/2 in (mm) | 37.5 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 1 1/2 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 1 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 1 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 1 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 1 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 1 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 1 in (mm) | 25 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 1 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 3/4 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 3/4 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 3/4 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 3/4 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 3/4 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 3/4 in (mm) | 19 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 3/4 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 1/2 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 1/2 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 1/2 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 1/2 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 1/2 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 1/2 in (mm) | 12.5 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 1/2 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz 3/8 in | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | ---
M ret acumulado 3/8 in (g) | 0 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado 3/8 in (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz 3/8 in (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición 3/8 in | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz 3/8 in (mm) | 9.5 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición 3/8 in | 0 |  | Norma, K=1 | 0 | 1 | 0
Tamiz No. 4 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 4 (g) | 11.8 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  | M ret acumulado No. 4 (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 4 (mm) | 0.009
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 4 | 0.078102
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 4 (mm) | 4.75 |  | --- | 0.009 | 1 | 0.009
Certificado de Calibración |  | 0.018 | Normal, K=2 | 0.009
Factor de presición No. 4 | 0.078102 |  | Norma, K=1 | 0.078102 | 1 | 0.078102
- | [6 empty] | F O G
Tamiz No. 8 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 8 (g) | 82.2997 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12902 | Normal, K=2 | 0.064511 |  |  |  | M ret acumulado No. 8 (g) | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 8 (mm) | 0.00325
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 8 | 0.24271
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 8 (mm) | 2.36 |  | --- | 0.00325 | 1 | 0.00325
Certificado de Calibración |  | 0.0065 | Normal, K=2 | 0.00325
Factor de presición No. 8 | 0.24271 |  | Norma, K=1 | 0.24271 | 1 | 0.24271
Tamiz No. 10 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 10 (g) | 101.0997 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12903 | Normal, K=2 | 0.064517 |  |  |  | M ret acumulado No. 10 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 10 (mm) | 0.0055 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 10 | 0.32082 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 10 (mm) | 2 |  | --- | 0.0055 | 1 | 0.0055
Certificado de Calibración |  | 0.011 | Normal, K=2 | 0.0055
Factor de presición No. 10 | 0.32082 |  | Norma, K=1 | 0.32082 | 1 | 0.32082
Tamiz No. 16 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 16 (g) | 180.8994 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12912 | Normal, K=2 | 0.06456 |  |  |  | M ret acumulado No. 16 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 16 (mm) | 0.0027 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 16 | 0.53459 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 16 (mm) | 1.19 |  | --- | 0.0027 | 1 | 0.0027
Certificado de Calibración |  | 0.0054 | Normal, K=2 | 0.0027
Factor de presición No. 16 | 0.53459 |  | Norma, K=1 | 0.53459 | 1 | 0.53459
Tamiz No. 30 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 30 (g) | 261.6991 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12925 | Normal, K=2 | 0.064627 |  |  |  | M ret acumulado No. 30 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 30 (mm) | 0.00175 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 30 | 0.4824 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 30 (mm) | 0.6 |  | --- | 0.00175 | 1 | 0.00175
Certificado de Calibración |  | 0.0035 | Normal, K=2 | 0.00175
Factor de presición No. 30 | 0.4824 |  | Norma, K=1 | 0.4824 | 1 | 0.4824
Tamiz No. 40 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 40 (g) | 292.699 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12932 | Normal, K=2 | 0.064659 |  |  |  | M ret acumulado No. 40 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 40 (mm) | 0.00135 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 40 | 0.34209 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 40 (mm) | 0.42 |  | --- | 0.00135 | 1 | 0.00135
Certificado de Calibración |  | 0.0027 | Normal, K=2 | 0.00135
Factor de presición No. 40 | 0.34209 |  | Norma, K=1 | 0.34209 | 1 | 0.34209
Tamiz No. 50 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 50 (g) | 314.199 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12937 | Normal, K=2 | 0.064684 |  |  |  | M ret acumulado No. 50 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 50 (mm) | 0.00125 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 50 | 0.45393 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 50 (mm) | 0.3 |  | --- | 0.00125 | 1 | 0.00125
Certificado de Calibración |  | 0.0025 | Normal, K=2 | 0.00125
Factor de presición No. 50 | 0.45393 |  | Norma, K=1 | 0.45393 | 1 | 0.45393
Tamiz No. 100 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 100 (g) | 344.9989 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12944 | Normal, K=2 | 0.064722 |  |  |  | M ret acumulado No. 100 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 100 (mm) | 0.00065 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 100 | 0.24282 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 100 (mm) | 0.15 |  | --- | 0.00065 | 1 | 0.00065
Certificado de Calibración |  | 0.0013 | Normal, K=2 | 0.00065
Factor de presición No. 100 | 0.24282 |  | Norma, K=1 | 0.24282 | 1 | 0.24282
Tamiz No. 200 | #DIV/0! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
M ret acumulado No. 200 (g) | 359.8988 |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0
Certificado de Calibración |  | 0.12948 | Normal, K=2 | 0.064742 |  |  |  | M ret acumulado No. 200 (g) | #VALUE! | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE! |  |  |  | Abertura de Tamiz No. 200 (mm) | 0.00065 | #VALUE!
M total (g) | FALSE |  | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! |  | M total (g) | #VALUE! | #VALUE!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | Normal, K=1 | 0 |  |  |  | Factor de presición No. 200 | 0.31356 | #VALUE!
Certificado de Calibración |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 |  |  |  |  | #VALUE!
Resolución |  | 0.1 | Rectangular | #VALUE!
Abertura de Tamiz No. 200 (mm) | 0.075 |  | --- | 0.00065 | 1 | 0.00065
Certificado de Calibración |  | 0.0013 | Normal, K=2 | 0.00065
Factor de presición No. 200 | 0.31356 |  | Norma, K=1 | 0.31356 | 1 | 0.31356
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2023-01-18 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2023-01-18

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
CALIBRACION TAMICES
|  | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fecha de Calibracion: |  | 2022-03-08
| M. total | FALSE | 0
| - | FALSE | 0 |  |  |  |  | TAMIZ | U(x) (mm) | Datos del certificado
| TAMICES | Masa Retenida (g) | Retenida Acumulado (g) | Repetib. |  |  |  | 3 " | 0.018 | 18 | um
[8 empty] | 2 1/2 " | 0.018 | 18 | um
| 3 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 " | 0.018 | 18 | um
| 2 1/2 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 1/2 " | 0.018 | 18 | um
| 2 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 " | 0.018 | 18 | um
| 1 1/2 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3/4" | 0.018 | 18 | um
| 1 " | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1/2" | 0.018 | 18 | um
| 3/4" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3/8" | 0.018 | 18 | um
| 1/2" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No.4 | 0.018 | 18 | um
| 3/8" | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No.8 | 0.0065 | 6.5 | um
| No.4 | 11.8 | 11.8 | 0 |  |  |  | No.10 | 0.011 | 11 | um
| No.8 | 70.4998 | 82.2997 | 0 |  |  |  | No.16 | 0.0054 | 5.4 | um
| No.10 | 18.7999 | 101.0997 | 0 |  |  |  | No.30 | 0.0035 | 3.5 | um
| No.16 | 79.7997 | 180.8994 | 0 |  |  |  | No.40 | 0.0027 | 2.7 | um
| No. 30 | 80.7997 | 261.6991 | 0 |  |  |  | No.50 | 0.0025 | 2.5 | um
| No.40 | 30.9999 | 292.699 | 0 |  |  |  | No.100 | 0.0013 | 1.3 | um
| No.50 | 21.4999 | 314.199 | 0 |  |  |  | No. 200 | 0.0013 | 1.3
| No.100 | 30.7999 | 344.9989 | 0
| No. 200 | 14.9 | 359.8988 | 0
DATA DE ASEGURAMIENTO
| Fecha evaluacion |  | 2026-04-30
TAMIZ | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR)
3 " | 0 | 0
2 1/2 " | 0 | 0
2 " | 0 | 0
1 1/2 " | 0 | 0
1 " | 0 | 0
3/4" | 0 | 0
1/2" | 0 | 0
3/8" | 0 | 0
No.4 | 0.078102 | 0.082494
No.8 | 0.24271 | 0.24465
No.10 | 0.32082 | 0.34619
No.16 | 0.53459 | 0.57717
No.30 | 0.4824 | 0.64464
No.40 | 0.34209 | 0.36038
No.50 | 0.45393 | 0.51407
No.100 | 0.24282 | 0.25127
No. 200 | 0.31356 | 0.32234

## ASFALTO (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
32 | [15 empty] | Informacion para la Correccion por Certificado de Calibración:
[16 empty] | Codigo de Balanza al 0.1g |  | Variable 1
[16 empty] | CODIGO |  | 5.17e-07
CLIENTE | : | METRO | [13 empty] | Fecha | 2020-09-16
DIRECCION ** | : | LIMA - AV. JAGSKSHD / PONER LA DIRECCION O DIRECCION FISCAL | [6 empty] | CÓDIGO | F-LEM-P-AG-03.02
PROYECTO ** | : | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN BORJA HOMETOWN | [6 empty] | N° OT | 122
UBICACIÓN ** | : | CA. DURERO CDRA. 4 S/N, ALT. LA CDRA 13 DE LA AV. SAN | [6 empty] | N° INFORME. | 32
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M − 19
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA / SONDAJE ** | : | C-1 | [6 empty] | CODIGO DE LA MUESTRA: | 83
N° MUESTRA ** | : | M-1 | [6 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN: | 2020-01-01 | [7 empty] | Malla |  | CORRECCION | Peso (gr) | Ret. Parcial (%) | Ret Acum. (%) | que Pasa (%)
TIPO DE MUESTRA** | : | SUELO | [6 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: | 2020-01-14 | [7 empty] | Tamiz | mm.
LUGAR DE ENSAYO | : | Laboratorio de Ensayo de Materiales | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: | 2020-01-15 |  | Peso Grueso |  | 10134 | 10134 |  |  | 1 1/2" | 38.1 | 0 | 0
[12 empty] | Peso Fino |  | 14028 | 13849.9797 |  |  | 1" | 25.4 | 0 | 0
| Malla |  | Peso (gr) | Ret. Parcial (%) | Ret Acum. (%) | que Pasa (%) |  | Peso Inicial (gr) |  |  |  | Peso Total |  |  | 23983.9797 |  |  | 3/4" | 19.05 | 0 | 0 |  |  | 100
| Tamiz | mm. | [5 empty] | 23983.9797 | [9 empty] | 1/2" | 12.7 | 2855.9985 | 2856 | 11.9079 | 11.9079 | 88.0921
| 1 1/2" | 38.1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Peso Humedo |  | 1221.4 |  |  |  | 3/8" | 9.525 | 2663.9986 | 2664 | 11.1074 | 23.0154 | 76.9846
| 1" | 25.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | Distribusion |  |  |  | Peso Seco |  | 1205.9 | 11.4852 |  |  | N°4 | 4.76 | 4613.9976 | 4614 | 19.2378 | 42.2532 | 57.7468
| 3/4" | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Grava | 42.2532 |  |  | Humedad |  | 1.2853 |  |  |  | N° 10 | 2 | 402.6998 | 402.7 | 19.284 | 61.5372 | 38.4628
| 1/2" | 12.7 | 2855.9985 | 11.9079 | 11.9079 | 88.0921 |  | Arena | 57.7468 | [8 empty] | N° 40 | 0.425 | 405.2998 | 405.3 | 19.4086 | 80.9458 | 19.0542
| 3/8" | 9.525 | 2663.9986 | 11.1074 | 23.0154 | 76.9846 | [11 empty] | N° 80 | 0.18 | 132.6999 | 132.7 | 6.3546 | 87.3004 | 12.6996
| N°4 | 4.76 | 4613.9976 | 19.2378 | 42.2532 | 57.7468 |  |  |  |  | MAC - 2 | [6 empty] | N° 200 | 0.074 | 126.8999 | 126.9 | 6.0768 | 93.3772 | 6.6228
| N° 10 | 2 | 402.6998 | 19.284 | 61.5372 | 38.4628 |  |  |  |  | Especicifaciones | [6 empty] | < 200 | - | 138.2999 | 138.3 | 6.6228 | 100
| N° 40 | 0.425 | 405.2998 | 19.4086 | 80.9458 | 19.0542 | [5 empty] | tamiz | Mín. | Máx. |  |  |  | Nota: Si la malla 200 tiene menos del 10% retenido se reportara al 0.1%
| N° 80 | 0.18 | 132.6999 | 6.3546 | 87.3004 | 12.6996 |  |  |  |  | 1 1/2" | 38.1 | [5 empty] | Si la malla 200 tiene mas del 10% retenido se reporta al 1%
| N° 200 | 0.074 | 126.8999 | 6.0768 | 93.3772 | 6.6228 |  |  |  |  | 1" | 25.4 |  |  |  |  | 25.4 | 25.4 |  |  |  |  | faja de trabajo
| < 200 | - | 138.2999 | 6.6228 | 100 | [5 empty] | 3/4" | 19.05 | 100 | 100 |  |  | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100
[11 empty] | 1/2" | 12.7 | 80 | 100 |  |  | 12.7 | 12.7 | [5 empty] | 88.9
[11 empty] | 3/8" | 9.525 | 70 | 88 |  |  | 9.525 | [6 empty] | 78.8
[11 empty] | N°4 | 4.76 | 51 | 68 |  |  | 4.76 | 4.76 | [5 empty] | 58.6
[11 empty] | N° 10 | 2 | 38 | 52 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 42.8
[11 empty] | N° 40 | 0.425 | 17 | 28 |  |  | 0.425 | 0.425 | [5 empty] | 21
[11 empty] | N° 80 | 0.18 | 8 | 17 |  |  | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 11.5
[11 empty] | N° 200 | 0.074 | 4 | 8 |  |  | 0.074 | 0.074 | [5 empty] | 5.9
Nota :
Página 1 de 1
Versión : 02 (02-01-2021)
Estos datos del presente informe de ensayo sólo aplica a las muestra proporcionada por el cliente. La muestra fue identificada por el cliente.
Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de GEOFAL SAC
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los resultados corresponden a los ensayos realizados sobre las muestras proporcionadas por el cliente al Laboratorio.
Fin del Documento
ESPECIFICACIÓN
CURVA GRANULOMETRICA

## FINO (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
1
CLIENTE | METRO
DIRECCION ** | LIMA - AV. JAGSKSHD / PONER LA DIRECCION O DIRECCION FISCAL | [6 empty] | CÓDIGO: | F-LEM-P-AG-19.02
PROYECTO ** | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN BORJA HOMETOWN | [6 empty] | N° OT: | 122
UBICACIÓN ** | CA. DURERO CDRA. 4 S/N, ALT. LA CDRA 13 DE LA AV. SAN | [6 empty] | F. EMISIÓN: | 2020-01-15 | Malla |  | Especificaciones ASTM C-33
** Datos proporcionados por el cliente | [9 empty] | Tamiz | mm.
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates | [9 empty] | 3/8" | 9.525
ASTM C136/C136M − 19 | [9 empty] | No4 | 4.76
[10 empty] | 8 | 2.36
DATOS DE LA MUESTRA | [9 empty] | 16 | 1.19
CANTERA / SONDAJE **: |  | C-1 | [5 empty] | CODIGO DE LA MUESTRA: | 83 | 30 | 0.6
N° MUESTRA **: |  | M-1 | [5 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN: | 2020-01-01 | 50 | 0.3
TIPO DE MUESTRA**: |  | SUELO | [5 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: | 2020-01-14 | 100 | 0.149
LUGAR DE ENSAYO: |  | Laboratorio de Ensayo de Materiales
[10 empty] | Peso inicial |  |  | 762
| Malla |  | Peso (gr) | Ret. Parcial (%) | Ret Acum. (%) | que Pasa (%) | Peso Inicial (gr) |  |  | Malla |  | CORRECCION | Peso | % Ret | % Ret | % que
| Tamiz | mm. |  |  |  |  | 762 |  |  | Tamiz | mm. |  | (gr) | Parcial | Acum. | Pasa
| 3/8" | 9.525 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 3" | 76.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| No4 | 4.76 | 9.3 | 1.2205 | #REF! | #REF! | Mod. Fineza |  |  | 2 1/2" | 63.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 8 | 2.36 | 70.4 | 9.2388 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2" | 50.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | 1.19 | 165.1 | 21.6667 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 1/2" | 38.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 30 | 0.6 | 197.8 | 25.958 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1" | 25.4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 50 | 0.3 | 154.9 | 20.3281 | #REF! | #REF! |  |  |  | 3/4" | 19.05 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 100 | 0.149 | 86.2 | 11.3123 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1/2" | 12.7 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 200 | 0.074 | 28.6 | 3.7533 | #REF! | #REF! |  |  |  | 3/8" | 9.525 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Fondo |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 1/4" | 6.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
[10 empty] | No4 | 4.76 | 9.3 | 9.3 | 1.2205 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 8 | 2.36 | 70.4 | 70.4 | 9.2388 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 10 | 2 | 30.5 | 30.5 | 4.0026 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 16 | 1.19 | 134.6 | 134.6 | 17.664 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 30 | 0.6 | 197.8 | 197.8 | 25.958 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 40 | 0.42 | 92.7 | 92.7 | 12.1654 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 50 | 0.3 | 62.2 | 62.2 | 8.1627 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 100 | 0.149 | 86.2 | 86.2 | 11.3123 | #REF! | #REF!
[10 empty] | 200 | 0.074 | 28.6 | 28.6 | 3.7533 | #REF! | #REF!
[10 empty] | < 200 | 0.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Nota: Si la malla 200 tiene menos del 10% retenido se reportara al 0.1%
Si la malla 200 tiene mas del 10% retenido se reporta al 1%
Página 1 de 2 | [16 empty] | Informacion para la Correccion por Certificado de Calibración:
Versión : 01 (17-05-2021) | [16 empty] | Codigo de Balanza al 0.1g |  | Variable 1
[17 empty] | CODIGO |  | 5.17e-07
[17 empty] | Fecha | 2020-09-16
Estos datos del presente informe de ensayo sólo aplica a las muestra proporcionada por el cliente. La muestra fue identificada por el cliente.
Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de GEOFAL S.A.C.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los resultados corresponden a los ensayos realizados sobre las muestras proporcionadas por el cliente al Laboratorio.
Página 2 de 2
Versión: 01 (17-05-2021) | [8 empty] | Fin del Documento

## GRAVA (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
44 | [14 empty] | Informacion para la Correccion por Certificado de Calibración:
[15 empty] | Codigo de Balanza al 0.1g |  | Variable 1
[15 empty] | CODIGO |  | 5.17e-07
CLIENTE | METRO | [13 empty] | Fecha | 2020-09-16
DIRECCION ** | LIMA - AV. JAGSKSHD / PONER LA DIRECCION O DIRECCION FISCAL | [7 empty] | CÓDIGO | F-LEM-P-AG-03.02
PROYECTO ** | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN BORJA HOMETOWN | [7 empty] | N° OT | 202
UBICACIÓN ** | CA. DURERO CDRA. 4 S/N, ALT. LA CDRA 13 DE LA AV. SAN | [7 empty] | N° INFORME. | 44
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C136/C136M − 19
DATOS DE LA MUESTRA | [8 empty] | CODIGO DE LA MUESTRA: | 83
CANTERA / SONDAJE ** |  | C-1 | [6 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN: | 2020-01-01
N° MUESTRA ** |  | M-1 | [6 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN: | 2020-01-14
TIPO DE MUESTRA** |  | SUELO | [6 empty] | FECHA DE EMISIÓN: | 2020-01-15
LUGAR DE ENSAYO |  | Laboratorio de Ensayo de Materiales
[11 empty] | Peso inicial |  |  | 9543.9951 |  | TM | 0.75 |  |  |  | TMN
| Malla |  | Peso (gr) | Ret. Parcial (%) | Ret Acum. (%) | que Pasa (%) |  | Peso Inicial (gr) |  |  | Malla |  | CORRECCION | Peso | % Ret | % Ret | % que |  |  |  | 0.5
| Tamiz | mm. | [5 empty] | 9543.9951 |  |  | Tamiz | mm. |  | (gr) | Parcial | Acum. | Pasa
| 2 1/2" | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 3 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3
| 2" | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Mod. Fineza |  |  | 2.5 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2.5
| 1 1/2" | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 6.8506 |  |  | 2 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 2
| 1" | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1.5 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1.5
| 3/4" | 19.05 | 97.9999 | 1.0268 | 1.0268 | 98.9732 |  | TMN |  |  | 1 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 5 | 1
| 1/2" | 12.7 | 5151.9973 | 53.9816 | 55.0084 | 44.9916 |  | 0.5 |  |  | 0.75 | 19.05 | 97.9999 | 98 | 1.0268 | 1.0268 | 98.9732 | 0 | 1 | 6 | 0.75
| 3/8" | 9.525 | 2789.9986 | 29.233 | 84.2414 | 15.7586 |  |  |  |  | 0.5 | 12.7 | 5151.9973 | 5152 | 53.9816 | 55.0084 | 44.9916 | 1 | -0.5 | 5.5 | 0.5
| N° 4 | 4.76 | 1483.9992 | 15.549 | 99.7904 | 0.20956 |  |  |  |  | 0.375 | 9.525 | 2789.9986 | 2790 | 29.233 | 84.2414 | 15.7586 | 1 | -0.5 | 5 | 0.375
| N°8 | 2.36 | 20 | 0.20956 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | 6.35 | 1378.9993 | 1379 | 14.4489 | 98.6903 | 1.3097 | 1 | -0.5 | 4.5 | 0.25
| Fondo |  | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | No4 | 4.76 | 104.9999 | 105 | 1.1002 | 99.7904 | 0.20956 | 1 | -0.5 | 4 | No4
[11 empty] | 8 | 2.36 | 20 | 20 | 0.20956 | 100 | 0
[11 empty] | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | MAXIMO | 6
[11 empty] | 16 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TM | 0.75
[11 empty] | 30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TMN | 0.5
[11 empty] | 40 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[11 empty] | 50 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[11 empty] | 100 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[11 empty] | 200 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
[11 empty] | < 200 | 0.01 | -0.0049342 | -0.0049342 | -5.17e-05 | 99.9999
[11 empty] | Nota: Si la malla 200 tiene menos del 10% retenido se reportara al 0.1% | Nota: Si la malla 200 tiene menos del 10% retenido se reportara al 0.1%
[11 empty] | Si la malla 200 tiene mas del 10% retenido se reporta al 1% | Si la malla 200 tiene mas del 10% retenido se reporta al 1%
Nota :
Página 1 de 1
Versión : 02 (02-01-2021)
Estos datos del presente informe de ensayo sólo aplica a las muestra proporcionada por el cliente. La muestra fue identificada por el cliente.
Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de GEOFAL SAC
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los resultados corresponden a los ensayos realizados sobre las muestras proporcionadas por el cliente al Laboratorio.
Fin del Documento

## TABLA ASTM C-33 (hidden)
ASTM C-33 |  |  |  |  | ASTM C-33
gradacion arena para concreto |  |  |  |  | gradacion grava para concreto
Malla |  | porcentaje que pasa |  |  | TMN | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 1.5 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0.75 |  |  | 0.5
[5 empty] | USO |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 357 |  |  | 4 |  |  | 467 |  |  | 5 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  | 6 |  |  | 67 |  |  | 7 |  |  | 8
Tamiz | mm. |  |  |  | Tamiz | mm. | 3 1/2" @ 1 1/2" |  |  | 2 1/2" @ 1 1/2" |  |  | 2" @ 1" |  |  | 2" @ N°4 |  |  | 1 1/2" @ 3/4" |  |  | 1 1/2" @ N°4 |  |  | 1" @ 1/2" |  |  | 1" @ 3/8" |  |  | 1" @ N° 4 |  |  | 3/4" @ 3/8" |  |  | 3/4" @ N° 4 |  |  | 1/2" @ N° 4 |  |  | 3/8" @ N°8
3/8" | 9.525 |  | 100 |  | 4 | 101.6 |  | 100
No4 | 4.76 | 95 |  | 100 | 3.5 | 88.9 | 90 |  | 100 | [36 empty] | 3 | 76.2
8 | 2.36 | 80 |  | 100 | 3 | 76.2 |  |  |  |  | 100 | [34 empty] | 2.5 | 63.5
16 | 1.19 | 50 |  | 85 | 2.5 | 63.5 | 25 |  | 60 | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | [28 empty] | 2 | 50.8
30 | 0.6 | 25 |  | 60 | 2 | 50.8 |  |  |  | 35 |  | 70 | 90 |  | 100 | 95 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | [22 empty] | 1.5 | 38.1
50 | 0.3 | 5 |  | 30 | 1.5 | 38.1 | 0 |  | 15 | 0 |  | 15 | 35 |  | 70 |  |  |  | 90 |  | 100 | 95 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | [13 empty] | 1 | 25.4
100 | 0.149 | 0 |  | 10 | 1 | 25.4 | [6 empty] | 0 |  | 15 | 32 |  | 70 | 20 |  | 55 |  |  |  | 90 |  | 100 | 90 |  | 100 | 95 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | [7 empty] | 0.75 | 19.05
[5 empty] | 0.75 | 19.05 | 0 |  | 5 | 0 |  | 5 | [6 empty] | 0 |  | 15 | 35 |  | 70 | 20 |  | 55 | 40 |  | 85 |  |  |  | 90 |  | 100 | 90 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 0.5 | 12.7
[5 empty] | 0.5 | 12.7 | [6 empty] | 0 |  | 5 | 10 |  | 30 | [6 empty] | 0 |  | 10 | 10 |  | 40 | 25 |  | 60 | 20 |  | 55 |  |  |  | 90 |  | 100 |  | 100 |  | 0.375 | 9.525
[5 empty] | 0.375 | 9.525 | [12 empty] | 0 |  | 5 | 10 |  | 30 | 0 |  | 5 | 0 |  | 15 |  |  |  | 0 |  | 15 | 20 |  | 55 | 40 |  | 70 | 85 |  | 100 | 0.25 | 6.35
[5 empty] | N° 4 | 4.76 | [9 empty] | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0 |  | 5 | 0 |  | 10 | 0 |  | 10 | 10 |  | 30 | No4 | 4.76
[5 empty] | N° 8 | 2.36 | [24 empty] | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  | 10 | 8 | 2.36
[5 empty] | N° 16 | 1.19 | [36 empty] | 0 |  | 5 | 10 | 2
[5 empty] | N° 50 | 0.3 | [39 empty] | 16 | 1.19
[46 empty] | 30 | 0.6
[5 empty] | TMN | 0.75 | porcentaje que pasa | [24 empty] | 2 | [13 empty] | 40 | 0.42
[5 empty] | Tamiz | mm. | [9 empty] | que Pasa (%) | [15 empty] | 1.5 | [13 empty] | 50 | 0.3
[5 empty] | 1 | 25.4 | [10 empty] | 100 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 100 | 0.149
[5 empty] | 0.75 | 19.05 |  | 100 | [7 empty] | 90 |  | 100 | [13 empty] | 0.75 | [13 empty] | 200 | 0.074
[5 empty] | 0.375 | 9.525 | 95 |  | 100 | [6 empty] | 20 |  | 55 | [13 empty] | 0.5
[5 empty] | N° 4 | 4.76 | 80 |  | 100 | [6 empty] | 0 |  | 10
[5 empty] | N° 8 | 2.36 | 50 |  | 85 | [6 empty] | 0 |  | 5
[7 empty] | 0 |  | 10