## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [15 empty] | UBICACIÓN **
FORMATO N° F-LEM-P-AG-34.01
RECEPCIÓN N°
|  |  | MUESTRA |  |  | No OT |  |  | FECHA ENSAYO |  | REALIZADO |  |  |  |  | F. EMISIÓN
OT N°
CÓDIGO DE LA MUESTRA
STANDARD TEST METHOD FOR FLAT PARTICLES, ELONGATED PARTICLES, OR FLAT AND ELONGATED PARTICLES IN COARSE AGGREGATE | [15 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023) | [15 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
|  |  |  | Método de ensayo: |  |  |  | Tamiz requerido | [7 empty] | CANTERA/SONDAJE **
|  |  |  | Método A |  |  |  | 3/8 in. | [7 empty] | N° MUESTRA **
|  | X |  | Método B |  |  |  | No. 4 | [7 empty] | TIPO DE MUESTRA**
El método A esta destinado para todas las aplicaciones, el método B se realizara a solicitud del cliente (Superpave)
| Tamaño de las partículas |  | Gradación de la muestra (1) - ASTM C136 |  |  |  |  | Reducción de la mustra de prueba
Muestra original
| Abertura Tamiz |  | Masa Retenido original (g) |  | (%) Retenido |  | Criterio Acept. ≥10% (*) | Número Partículas (Aprox. 100) |  | Masa retenido (g)
| Pasa Tamiz | Retenido Tamiz | [9 empty] | TMN |  | Masa mín. (g)
| 2 in. | 1 1/2 in. |  |  | 4.2455 | [6 empty] | 2 in. |  | 20000
| 1 1/2 in. | 1 in. |  |  | 18.4156 | [6 empty] | 1 1/2 in. |  | 15000
| 1 in. | 3/4 in. |  |  | 12.4611 | [6 empty] | 1 in. |  | 10000
| 3/4 in. | 1/2 in. |  |  | 21.0218 | [6 empty] | 3/4 in. |  | 5000
| 1/2 in. | 3/8 in. |  |  | 12.2151 | [6 empty] | 1/2 in. |  | 2000
| 3/8 in. | No. 4 |  |  | 31.6409 | [6 empty] | 3/8 in. |  | 1000
| TOTAL |  |  |  | 100 | [6 empty] | No. 4 |  | 1000
(*) Marcar con una Check o Aspa , aquellas mallas a evaluar o descartar; (1)Se realizará de no tener granulometría.
Método A
Método B
| Retenido Tamiz | Partículas Planas Grupo 1 Ancho - espesor |  |  |  | Partículas Alargadas Grupo 2 Largo - ancho |  |  |  | Particulas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2 Grupo 3 |  |  | Partículas Ni Planas Ni Alargadas Grupo 4
|  | Número Partículas |  | Masa (g) |  | Número Partículas |  | Masa (g) |  | Número Partículas | Masa (g) |  | Número Partículas |  | Masa (g)
1 1/2 in.
1 in.
3/4 in.
1/2 in.
3/8 in.
No. 4
Nota: Para el método A: Cumple el criterio del grupo 1 y Grupo 2; Método B: Partículas en la relación de Longitud - Espesor
| Codigo equipos utilizados |  | Dispositivo de calibre proporcional | [6 empty] | Balanza 0.1 g
Horno
Nota:
Página 1 de 1
Versión: 02 (11-11-2024)
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 754-3070

## PLA. Y ALAR.
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
1
CLIENTE : | : | [7 empty] | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG-34.02
DIRECCIÓN ** : | : | [7 empty] | RECEPCIÓN N° | :
PROYECTO ** : | : | [7 empty] | OT N° | :
UBICACIÓN ** : | : | [7 empty] | F. EMISIÓN | :
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** |  | : | [6 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA | :
N° MUESTRA ** |  | : | [6 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN | :
TIPO DE MUESTRA** |  | : | [6 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN | :
LUGAR DE ENSAYO |  | : | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
Tamaño de partículas | Clasif. Muestra original |  | Muestra de prueba | Grupo 1 - Particulas Planas |  | Grupo 2 - Partículas Alargadas |  | Grupo 3 - Particulas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2 |  | Grupo 4 - Particulas Ni Planas Ni Alargadas
|  |  |  | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa |  | PROMEDIO (%) Masa
| (%) Retenido |  | Cant. Partic. (und)
1 1/2 in.
1 in.
3/4 in.
1/2 in.
3/8 in.
No. 4
TOTAL
Relación Dimensional
Método de ensayo
Partículas Planas y Alargadas % masa
Nota :
- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 02 (11-11-2024) | [11 empty] | Fin del Informe

## DATOS
Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
Relación Dimensional |  |  |  | - |  |  | Masa inicial |  |  |  | Declaración de equipos: balanza 15kg a 0.1g
Tamiz requerido: |  |  |  | - |  |  | Masa seca |  |  |  | N° | CÓDIGO |  | CORRECCION |  | FECHA CALIBRAC. |  |  | TECNICO |  | -
Método de ensayo: |  |  |  | - |  |  | Masa seca constante |  |  |  | 1
Perdida de masa seca adicional
Tamaño de las partículas | Gradación de la muestra | [7 empty] | Particulas Planas |  |  |  |  | Partículas Alargadas |  |  |  |  | Particulas Planas y Alargadas |  |  |  |  | Particulas Ni Planas Ni Alargadas
| Muestra Original |  |  | Reduccion de la muestra de prueba |  |  |  |  | Cant. | Masa de partículas |  | Promedio (%) |  | Cant. | Masa de partículas |  | Promedio (%) |  | Cant. | Masa de partículas |  | Promedio (%) |  | Cant. | Masa de partículas | Promedio (%)
Retenido T. | Masa Retenido (g) | Masa Retenido corregido (g) | (%) Retenido | Número Partic. | Masa (g) | Masa corregida (g) | calculo de porcentaje muestra | Criterio de masa minima |  | Masa (g) | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa |  | Masa (g) | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa |  | Masa (g) | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa |  | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in | [18 empty] | 0 | 0
1 in | [18 empty] | 0 | 0
3/4 in | [18 empty] | 0 | 0
1/2 in | [18 empty] | 0 | 0
3/8 in | [18 empty] | 0 | 0
N°4 | [18 empty] | 0 | 0
TOTAL
TMN
Cant mín. masa
En la COLUMNA F, el numero de particulas tiene que ser aproximadamente 100 und
En la COLUMNA E, cuando el porcentaje retenido es menos del 10% la masa retenida sera igual a cero

## INCERTIDUMBRE
|  |  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[9 empty] | Versión: | 3
[9 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[9 empty] | Página: | 1 de 1
| Método: | Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
| Norma: | ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)
| Matriz: | Agregados
| Mensurando | Determinación de los porcentajes de partículas planas, partículas alargadas o partículas planas y alargadas en agregados gruesos
| Paso 1. Definición del proceso de medición | [5 empty] | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
| Variables: |  |  | Fórmula:
A = Masa de la partícula
B= Masa retenida
C= Masa prueba
D= Masa total
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS PLANAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | ---
A | Masa partícula | g | --- |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
C | Masa de prueba | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
B | Masa retenida | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
D | Masa total | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 |  |  |  | 1
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | %
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | %
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS ALARGADAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | ---
| Masa partícula | g | --- |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa de prueba | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa retenida | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa total | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 |  |  |  | 1
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | %
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | %
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | ---
| Masa partícula | g | --- |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa de prueba | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa retenida | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa total | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 |  |  |  | 1
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | %
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | %
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS NI PLANAS NI ALARGADAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | --- | ---
| Masa partícula | g | --- |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  |  | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa de prueba | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa retenida | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Masa total | g | ---
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | --- |  |  |  | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 |  |  |  | 1
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | %
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | %
| REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
| FECHA DE REVISIÓN: | 2024-11-08 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2024-11-09

## BALANZA
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 11000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
PLANAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula | Masa de prueba (g) | repetibilidad masa de prueba | Masa retenida (g) | repetibilidad masa retenida |  | Masa total (g) | repetibilidad masa total
1 1/2 in
1 in
3/4 in
1/2 in
3/8 in
N°4
ALARGADAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula
1 1/2 in
1 in
3/4 in
1/2 in
3/8 in
N°4
PLANAS Y ALARGADAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula
1 1/2 in
1 in
3/4 in
1/2 in
3/8 in
N°4
NI PLANAS NI ALARGADAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula
1 1/2 in
1 in
3/4 in
1/2 in
3/8 in
N°4

## PRECISION
FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR |  | FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR |  | FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR |  | FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR
Fecha de evaluacion: | 2025-05-12 | Fecha de evaluacion: |  | Fecha de evaluacion: |  | Fecha de evaluacion:
1-Calcular la Incertidumbre estandar PLANAS |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar ALARGADA |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar PLANAS Y ALARGADA |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar NI PLANAS NI ALARGADA
Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.075892 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.063651 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.043461 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.16348
Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.078948 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.067898 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.04714 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.1746