## FORMATO
|  |  | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES |  |  |  |  | CLIENTE
|  |  | FORMATO N° F-LEM-P-AG-35.01 |  |  |  |  | DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
|  | MUESTRA | N° OT | FECHA DE ENSAYO |  | REALIZADO |  | RECEPCIÓN N°
F. EMISIÓN
OT N°
| STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING THE PERCENTAGE OF FRACTURED PARTICLES IN COARSE AGGREGATE | [6 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA
| ASTM D5821-13 (Reapproved 2025) | [6 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EJECUCIÓN
| INFORMACIÓN DEL ENSAYO (Marcar "X") |  |  |  |  | Código equipos utilizados
| Método para la determinación del porcentaje de particulas fracturadas |  | MASA | Recuento |  | Horno | EQP-0049 | CANTERA/SONDAJE **
| Tamaño Maximo Nominal (in) |  |  |  |  | Balanza 0.1 g | EQP-0046 | N° MUESTRA **
| Tamiz especificado (in) (*) |  |  |  |  | Tamiz especificado | INS-0053 | TIPO DE MUESTRA**
| Fraccionada (**) |  | SI | NO |  | Tabla peso mínimo Fuente: Norma ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)
MUESTRA ORIGINAL DE ENSAYO
(A) Masa de la muestra retenida en el tamiz especificado (g)
(B) Masa de la partícula más grande (g)
| Porcentaje en masa de la partícula más grande (%) (***) (B*100/A) |  |  |  | <=1% cumple
Masa de la muestra seca lavada (g)
Masa de la muestra seca lavada constante (g)
Masa de la muestra > 3/8 (g) (****)
Masa de la muestra < 3/8 (g) (****)
(*) El tamiz especificado sera No. 4 o la designada deacuerdo a la gradación.
(**) Fraccionada SI, Para agregados con un TMN de 3/4 in o mayor donde se debe determinar el contenido de partículas de fractura para el material retenido en el tamiz No. 4 o menor, la muestra de prueba se puede separar en el tamiz 3/8 in y la masa se reduce hasta un mínimo de 200 g.
(***) El porcentaje de la partícula más grande no representara más del 1% de masa de muestra de ensayo o la muestra será tan grande como se indica en la tabla 1, lo que sea menor.
(****) Dato registrado solo para método fraccionado.
| MUESTRA DE PRUEBA |  |  | Partículas con una o más caras fracturadas |  | Partículas con dos o más caras fracturadas
|  |  |  | (1) > 3/8 in o Global |  | (1) > 3/8 in o Global
F | Masa particulas Fracturadas (g)
N | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
P | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%)
|  |  |  | (2) < 3/8 in |  | (2) < 3/8 in
Masa de la muestra < 3/8 (g), FRACCIÓN MAYOR DE 200 g
F | Masa particulas Fracturadas (g)
N | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
P | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%)
Promedio Ponderado (%)
(1) Si hubo fraccionamiento se considera el material >3/8 in o de lo contrario el material retenido en el tamiz especificado.
(2) Se registrará el material <3/8 in solo si hubo fraccionamiento.
Nota:
Página 1 de 1
Versión: 03 (2026-02-12)
WEB: www.geofal.com.pe, E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono: 01 754-3070

## caras fracturadas
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG-35.02
DIRECCIÓN ** | : |  |  | RECEPCIÓN N° | :
PROYECTO** | : |  |  | OT N° | :
UBICACIÓN ** | : |  |  | FECHA DE EMISIÓN | :
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate
ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** |  | : |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | :
N° MUESTRA ** |  | : |  | FECHA DE RECEPCIÓN | :
TIPO DE MUESTRA** |  | : |  | FECHA DE EJECUCIÓN | :
LUGAR DE ENSAYO |  | : | Laboratorio de ensayo de materiales
CONDICIÓN DEL ENSAYO
Tamiz especificado (in)
Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas
CONDICIÓN DE LA MUESTRA
Tamaño Máximo Nominal (in)
DATOS MUESTRA ORIGINAL
Masa total de la muestra de ensayo (g)
Masa de la muestra > 3/8 (g)
Masa de la muestra < 3/8 (g)
RESULTADO DEL ENSAYO
Particulas con una o más caras fracturadas (%)
Particulas con dos o más caras fracturadas (%)
Nota :
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 04 (2026-06-15) | [5 empty] | Fin del Informe

## Datos
Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate / ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)
| Declaración de equipos: balanza 15kg a 0.1g |  |  |  |  | TECNICO
| N° | CÓDIGO | CORRECCION | FECHA CALIBRAC. |  | -
1
| INFORMACIÓN DEL ENSAYO |  |  |  | DATOS | CONDICIONES
| Metodo para la determinacion del porcentaje de particulas fracturadas |  |  |  |  | - |  |  | Masa mínima
| Tamaño Maximo Nominal (in) |  |  |  |  | - |  |  | De la Tabla | De la particula mas grande
| Fraccionada |  |  |  | - | (*)
Tamiz especificado (in)
| (*) (Fraccionada SI), Para agregados con un TMN de 3/4 in o mayor donde se debe determinar el contenido de partículas de fractura para el material retenido en el tamiz No. 4 o menor, la muestra de prueba se puede separar en el tamiz 3/8. | [7 empty] | TMN (in) | Masa Mínima (g)
| MUESTRA ORIGINAL DE ENSAYO |  |  |  | DATOS | Masa Corregida | En (%) |  | 3/8 | 200
| Masa de la muestra retenida en el tamiz especificado (g) | [5 empty] | - |  | 1/2 | 500
| Masa de la partícula más grande (g) | [5 empty] | - |  | 3/4 | 1500
| Masa mínima | [5 empty] | - |  | 1 | 3000
| Masa de la muestra seca lavada (g) | [5 empty] | - |  | 1.5 | 7500
| Masa de la muestra seca lavada constante (g) | [5 empty] | - |  | 2 | 15000
| Masa de la muestra > 3/8 (g), | [6 empty] | A | 2.5 | 30000
| Masa de la muestra < 3/8 (g), | [6 empty] | B | 3 | 60000
| Masa total de la muestra de ensayo (g) | [6 empty] | C | 3.5 | 90000
| Muestra de prueba |  |  |  | Particulas con una o mas caras fracturadas | Masa Corregida | Particulas con dos o mas caras fracturadas | Masa Corregida
[5 empty] | > 3/8 in o Global |  | > 3/8 in o Global
F | Masa particulas Fracturadas (g)
N | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
P | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%) | [7 empty] | P=[F/(F+N)]*100
[5 empty] | < 3/8 in |  | < 3/8 in | < 3/8 in
| Masa de la muestra < 3/8 (g), FRACCION MAYOR DE 200GR |  |  |  |  | - |  | -
F1 | Masa particulas Fracturadas (g)
N1 | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
P1 | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%) | [7 empty] | P=[F/(F+N)]*100
Promedio Ponderado (%)

## incertidumbre
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate
Norma: | ASTM D5821-13 (Reapproved 2017)
Matriz: | Agregados
Mensurando: | Porcentaje de caras fracturada
Paso 1. Definición del proceso de medición | [5 empty] | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
Variables: |  |  | Fórmula:
F = Masa de la particula fracturada
N= Masa particulas que no cumplen el criterio especificado
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
CÁLCULO: PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Particulas con una o mas caras fracturadas (%) |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | Factor de influencia | valor | %
Masa de la muestra > 3/8 (g), |  |  | --- | --- |  |  |  | A
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
Masa de la muestra < 3/8 (g), |  |  | --- | --- |  |  |  | B
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
> 3/8 in o Global
Masa particulas Fracturadas (g) |  |  | --- | --- |  |  |  | F
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  |  |  | --- |  |  |  | N
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
< 3/8 in
Masa particulas Fracturadas (g) |  |  | --- | --- |  |  |  | F1
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  |  | --- | --- |  |  |  | N1
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
factor de presición | % |  |  | Norma, K=1 |  | 1
Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | %
Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | %
Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Particulas con dos o mas caras fracturadas (%) |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | Factor de influencia | valor | %
Masa de la muestra > 3/8 (g), |  |  | --- | --- |  |  |  | A
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
Masa de la muestra < 3/8 (g), |  |  | --- | --- |  |  |  | B
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
> 3/8 in o Global
Masa particulas Fracturadas (g) |  |  | --- | --- |  |  |  | F
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  |  |  | --- |  |  |  | N
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
< 3/8 in
Masa particulas Fracturadas (g) |  |  | --- | --- |  |  |  | F1
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  |  | --- | --- |  |  |  | N1
Repetibilidad de la pesada | g |  |  | Normal, K=1 |  | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  |  | Normal, K=2 |  | --- | ---
Resolución | g |  |  | Rectangular |  | --- | ---
factor de presición | % |  |  | Norma, K=1 |  | 1
Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | %
Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | %
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2024-11-08 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2024-11-09

## balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 11000
1
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
ENSAYO DE LA MUESTRA
Masa de la muestra > 3/8 (g), |  |  |  | - | -
Masa de la muestra < 3/8 (g), |  |  |  | - | -
Masa particulas Fracturadas (g)
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
Masa particulas Fracturadas (g)
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)

## precision
FACTOR DE PRECISION OPERADOR
Fecha de evaluacion: | 2026-05-18
1-Calcular la Incertidumbre estandar CON UNA CARA A MAS |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar CON DOS CARA A MAS
Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.5837 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.65809
Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.6196 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.69331