## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [6 empty] | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-AG-18.01 | [6 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
|  | MUESTRA | N° OT | FECHA DE ENSAYO | REALIZADO
CÓDIGO DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate | [6 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
ASTM C128-25
| Especimen de prueba | [5 empty] | CANTERA/SONDAJE **
| Masa humeda |  |  | Fecha / hora de inmersión (*) |  |  | N° MUESTRA **
| Masa seca |  |  | Fecha / hora de salida inmersión (*) |  |  | TIPO DE MUESTRA**
| Masa seca constante |  |  | Temp. del pignometro y contenido (**)
Temp. Durante la calibración (**)
(*)deje reposar 24hr ± 4hr, cuando se trabaja con agregados livianos 72hr ± 4hr revolviendo 1 minuto cada 24hr
(**) 23.0 °C ± 2.0 °C
| Descripción |  |  |  | Und. | Ensayo
| S | Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa |  |  | g
| C | Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración |  |  | g
| B | Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración, |  |  | g
| d | Recipiente |  |  | g
| e | Masa del recipiente |  |  | g
| f | Masa del recipiente más muestra secada al horno |  |  | g
| g | Masa del recipiente más muestra secada al horno constante |  |  | g
| A | Masa de la muestra secada al horno = a - d |  |  | g
| - | Densidad relativa (gravedad especifica) (OD) = A / (B + S - C) |  |  | -
| - | Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD) = S / (B + S - C) |  |  | -
| - | Densidad relativa aparente (gravedad especifica) = A / (B + A - C) |  |  | -
| - | Absorción (%) = 100 [(S - A) / A] |  |  | %
Condiciones del ensayo
La muestra se secó en horno a masa constante a 110 ± 5°C, antes de saturar. (Si o No)
|  |  | Equipo utilizado | Código
Balanza 0.1 g
Horno 110ºC
Termómetro
Picnómetro
Molde (tronco cónico) y pisón
Equipo Gravedad Especifica
Observaciones: …................................................................................................................................................................................................................
Página 1 de 1
Versión: 07 (2026-01-20) |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe / geofal.sac@gmail.com Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 522-1851
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## INFORME
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG-18.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 |  |  |  | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** | : | 0 |  |  |  | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 |  |  |  | FECHA EMISIÓN: | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-25
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** |  |  | : | 0 |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA |  |  | : | 0 |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0 | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
| Descripción |  |  |  | Und. | Datos
| Masa de la muestra secada al horno |  |  |  | g | 0
| Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración |  |  |  | g | 0
| Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración |  |  |  | g | 0
| Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa |  |  |  | g | 0
Densidad relativa (gravedad especifica)
| Densidad relativa (gravedad especifica) (OD) |  |  |  | - | #DIV/0!
| Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD) |  |  |  | - | #DIV/0!
| Densidad relativa aparente (gravedad especifica) |  |  |  | - | #DIV/0!
| Absorción (%) |  |  |  | % | #DIV/0!
Condiciones del ensayo
La muestra se secó en horno a masa constante a 110 ± 5°C, antes de saturar. | [5 empty] | 0
Nota:
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 10 (2026-06-15) | [7 empty] | Fin del Informe

## DATOS ENSAYO
Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
ASTM C128-25
Información para la Corrección por Certificado de Calibración: |  |  |  |  | OPERADORES
Precisión de la Balanza al 0.1g |  |  |  |  | - | 0
Corrección |  | -2.46e-05
CODIGO |  | EQP-0090
Fecha |  | 2026-05-18
Descripción |  |  | und | datos | datos corrección
S | Masa de muestra saturada de superficie seca y densidad relativa |  | g | 0 | 0
C | Masa del picnómetro lleno de muestra y agua, hasta la marca de calibración |  | g | 0 | 0
B | Masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración, |  | g | 0 | 0
d | Recipiente |  | g | 0 | 0
e | Masa del recipiente |  | g | 0 | 0
f | Masa del recipiente más muestra secada al horno |  | g | 0 | 0
g | Masa del recipiente más muestra secada al horno constante |  | g | 0 | 0
A | Masa de la muestra secada al horno = a - d |  | g | 0 | 0
- | Densidad relativa (gravedad especifica) (OD) = A / (B + S - C) |  | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | Densidad relativa (gravedad especifica) (SSD) = S / (B + S - C) |  | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | Densidad relativa aparente (gravedad especifica) = A / (B + A - C) |  | - | #DIV/0! | #DIV/0!
- | Absorción (%) = 100 [(S - A) / A] |  | % | #DIV/0! | #DIV/0!

## Incertidumbre
| INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [6 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate
Norma: | ASTM C128-22
Matriz: | Agregado Fino
Mensurando: | Gravedad específica OD, gravedad específica SSD, gravedad específica aparente y absorción
Paso 1. Definición del proceso de medición
Variables: | [5 empty] | Fórmula:
A = Masa de la muestra secada al horno, g
B = masa del picnómetro lleno de agua, hasta la marca de calibración, g
C = masa de picnómetro lleno de muestra y agua hasta la marca de calibración, g
S = masa de muestra saturada de superficie seca (utilizada en el procedimiento gravimétrico para densidad y densidad relativa (gravedad específica), o para absorción con ambos procedimientos), g
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
Horno que puea mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5°C
Picnómetro
Paso 2. Definición de las variables aleatorias
OD
Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Resultado OD: | #DIV/0!
Peso material seco en estufa | 0 | --- | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | A
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | --- |  | Factor de Influencia |  | Valor | %
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | --- |  |  | Peso material seco en estufa | #DIV/0! | #DIV/0!
Peso picnometro+agua | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | B |  | Peso picnometro+agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  | Peso picnometro+material+agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | --- |  |  | Peso material saturado sup. Seca | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | --- |  |  | factor de presición OD | 0.00769 | #DIV/0!
Peso picnometro+material+agua | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | C |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | ---
Peso material saturado sup. Seca | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | S
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | ---
factor de presición OD | 0.00769 |  |  | Norma, K=1 | 0.00769 | 1 | 0.00769
|  | Incertidumbre Estándar Combinada OD |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida OD, K = 2 (95%) |  |  |  |  | #DIV/0!
SSD
Resultado SSD: | #DIV/0!
Peso material saturado sup. Seca | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | S | Factor de Influencia |  | Valor | %
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  | Peso material seco en estufa | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | --- |  |  | Peso picnometro+agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | --- |  |  | Peso picnometro+material+agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Peso picnometro+agua | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | B |  | factor de presición SSD | 0.006455 | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | ---
Peso picnometro+material+agua | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | C
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | ---
factor de presición SSD | 0.006455 |  |  | Norma, K=1 | 0.006455 | 1 | 0.006455
|  | Incertidumbre Estándar Combinada SSD |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida OD, K = 2 (95%) |  |  |  |  | #DIV/0!
DENSIDAD APARENTE
Resultado Densidad aparente: | #DIV/0!
Peso material seco en estufa | 0 | --- | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | A
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | --- |  | Factor de Influencia |  | Valor | %
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | --- |  |  | Peso material seco en estufa | #DIV/0! | #DIV/0!
Peso picnometro+agua | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | B |  | Peso picnometro+agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  | Peso picnometro+material+agua | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | --- |  |  | factor de presición DA | 0.0064719 | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | --- |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Peso picnometro+material+agua | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | C
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | ---
factor de presición DA | 0.0064719 |  |  | Norma, K=1 | 0.0064719 | 1 | 0.0064719
|  | Incertidumbre Estándar Combinada DA |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida OD, K = 2 (95%) |  |  |  |  | #DIV/0!
ABSORCION
Resultado Absorcion %: | #DIV/0! | [7 empty] | Factor de Influencia |  | Valor | %
Peso material saturado sup. Seca | 0 |  | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | S |  | Peso material seco en estufa | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  |  | Peso material saturado sup. Seca | #DIV/0! | #DIV/0!
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | --- |  |  | factor de presición ABS | 0.091504 | #DIV/0!
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | --- |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Peso material seco en estufa | 0 | --- | g | --- | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | A
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.085088 | g | Normal, K=2 | 0.042544 | --- | ---
Resolución |  | 0.1 | g | Rectangular | #VALUE! | --- | ---
factor de presición ABS | 0.091504 |  |  | Norma, K=1 | 0.091504 | 1 | 0.091504
|  | Incertidumbre Estándar Combinada ABS |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Incertidumbre Expandida OD, K = 2 (95%) |  |  |  |  | #DIV/0!
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2022-11-04 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2022-11-05

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Correccion | -2.46e-05
Variables | 0.00181 | 2.15e-10
Ecuacion | 2*RAIZ(0.00181+0.000000000215xR2)
Resolucion | 0.1
Codigo | EQP-0090
Calibración | 2026-05-18
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 1200
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Peso material seco en estufa | 0 | 0 | A
|  |  | Peso picnometro+agua | 0 | 0 | B
|  |  | Peso picnometro+material+agua | 0 | 0 | C
|  |  | Peso material saturado sup. Seca | 0 | 0 | S

## Precision
FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR
Fecha de evaluacion: | 2026-05-19
1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad - OD |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad SSD |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad APARENTE |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar bajo condiciones de reproducibilidad ABSORCION
T1 | #REF! | T1 | #REF! | T1 | #REF! | T1 | #REF!
T2 | #REF! | T2 | #REF! | T2 | #REF! | T2 | #REF!
T3 | #REF! | T3 | #REF! | T3 | #REF! | T3 | #REF!
T4 | #REF! | T4 | #REF! | T4 | #REF! | T4 | #REF!
T5 | #REF! | T5 | #REF! | T5 | #REF! | T5 | #REF!
Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | #REF! | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | #REF! | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | #REF! | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | #REF!
Varianza entre Laboratorios (SL2) | #REF! | Varianza entre Laboratorios (SL2) | #REF! | Varianza entre Laboratorios (SL2) | #REF! | Varianza entre Laboratorios (SL2) | #REF!
Varianza Reproducibilidad (SR2) | #REF! | Varianza Reproducibilidad (SR2) | #REF! | Varianza Reproducibilidad (SR2) | #REF! | Varianza Reproducibilidad (SR2) | #REF!
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | #REF! | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | #REF! | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | #REF! | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | #REF!
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | #REF! | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | #REF! | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | #REF! | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | #REF!
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.00769 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.006455 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.0064719 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.091504
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.0077348 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.0066158 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.0065331 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.10671

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E