## FORMATO
|  |  | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES |  |  |  |  | CLIENTE
|  |  | FORMATO N° F-LEM-P-AG-35.01 |  |  |  |  | DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
|  | MUESTRA | N° OT | FECHA DE ENSAYO |  | REALIZADO |  | RECEPCIÓN N°
F. EMISIÓN
OT N°
| STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING THE PERCENTAGE OF FRACTURED PARTICLES IN COARSE AGGREGATE | [6 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA
| ASTM D5821-13 (Reapproved 2025) | [6 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EJECUCIÓN
| INFORMACIÓN DEL ENSAYO (Marcar "X") |  |  |  |  | Código equipos utilizados
| Método para la determinación del porcentaje de particulas fracturadas |  | MASA | Recuento |  | Horno | EQP-0049 | CANTERA/SONDAJE **
| Tamaño Maximo Nominal (in) |  |  |  |  | Balanza 0.1 g | EQP-0046 | N° MUESTRA **
| Tamiz especificado (in) (*) |  |  |  |  | Tamiz especificado | INS-0053 | TIPO DE MUESTRA**
| Fraccionada (**) |  | SI | NO |  | Tabla peso mínimo Fuente: Norma ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)
MUESTRA ORIGINAL DE ENSAYO
(A) Masa de la muestra retenida en el tamiz especificado (g)
(B) Masa de la partícula más grande (g)
| Porcentaje en masa de la partícula más grande (%) (***) (B*100/A) |  |  |  | <=1% cumple
Masa de la muestra seca lavada (g)
Masa de la muestra seca lavada constante (g)
Masa de la muestra > 3/8 (g) (****)
Masa de la muestra < 3/8 (g) (****)
(*) El tamiz especificado sera No. 4 o la designada deacuerdo a la gradación.
(**) Fraccionada SI, Para agregados con un TMN de 3/4 in o mayor donde se debe determinar el contenido de partículas de fractura para el material retenido en el tamiz No. 4 o menor, la muestra de prueba se puede separar en el tamiz 3/8 in y la masa se reduce hasta un mínimo de 200 g.
(***) El porcentaje de la partícula más grande no representara más del 1% de masa de muestra de ensayo o la muestra será tan grande como se indica en la tabla 1, lo que sea menor.
(****) Dato registrado solo para método fraccionado.
| MUESTRA DE PRUEBA |  |  | Partículas con una o más caras fracturadas |  | Partículas con dos o más caras fracturadas
|  |  |  | (1) > 3/8 in o Global |  | (1) > 3/8 in o Global
F | Masa particulas Fracturadas (g)
N | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
P | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%)
|  |  |  | (2) < 3/8 in |  | (2) < 3/8 in
Masa de la muestra < 3/8 (g), FRACCIÓN MAYOR DE 200 g
F | Masa particulas Fracturadas (g)
N | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g)
P | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%)
Promedio Ponderado (%)
(1) Si hubo fraccionamiento se considera el material >3/8 in o de lo contrario el material retenido en el tamiz especificado.
(2) Se registrará el material <3/8 in solo si hubo fraccionamiento.
Nota:
Página 1 de 1
Versión: 03 (2026-02-12)
WEB: www.geofal.com.pe, E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono: 01 754-3070

## caras fracturadas
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG-35.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 |  |  | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO** | : | 0 |  |  | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 |  |  | FECHA DE EMISIÓN | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate
ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** |  |  | : | 0 | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA** |  |  | : | 0 | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | Laboratorio de ensayo de materiales
CONDICIÓN DEL ENSAYO
|  |  |  | Tamiz especificado (in) | 0
|  |  |  | Método para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas | 0
CONDICIÓN DE LA MUESTRA
|  |  |  | Tamaño Máximo Nominal (in) | 0
DATOS MUESTRA ORIGINAL
|  |  |  | Masa total de la muestra de ensayo (g) | 0
|  |  |  | Masa de la muestra > 3/8 (g) | -
|  |  |  | Masa de la muestra < 3/8 (g) | -
RESULTADO DEL ENSAYO
|  |  |  | Particulas con una o más caras fracturadas (%) | #DIV/0!
|  |  |  | Particulas con dos o más caras fracturadas (%) | #DIV/0!
Nota :
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 04 (2026-06-15) | [6 empty] | Fin del Informe

## Datos
Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate / ASTM D5821-13 (Reapproved 2025)
| Declaración de equipos: balanza 15kg a 0.1g |  |  |  |  | TECNICO
| N° | CÓDIGO | CORRECCION | FECHA CALIBRAC. |  | - | 0
| 1 | EQP-0046 | -3.29e-06 | 2026-04-20
| INFORMACIÓN DEL ENSAYO |  |  |  | DATOS | CONDICIONES
| Metodo para la determinacion del porcentaje de particulas fracturadas |  |  |  |  | - |  |  | Masa mínima
| Tamaño Maximo Nominal (in) |  |  |  | 0 | - |  |  | De la Tabla | De la particula mas grande
| Fraccionada |  |  |  | - | (*) |  |  | #N/A | 0
Tamiz especificado (in)
| (*) (Fraccionada SI), Para agregados con un TMN de 3/4 in o mayor donde se debe determinar el contenido de partículas de fractura para el material retenido en el tamiz No. 4 o menor, la muestra de prueba se puede separar en el tamiz 3/8. | [7 empty] | TMN (in) | Masa Mínima (g)
| MUESTRA ORIGINAL DE ENSAYO |  |  |  | DATOS | Masa Corregida | En (%) |  | 3/8 | 200
| Masa de la muestra retenida en el tamiz especificado (g) |  |  |  | 0 |  | - |  | 1/2 | 500
| Masa de la partícula más grande (g) |  |  |  | 0 |  | - |  | 3/4 | 1500
| Masa mínima |  |  |  | #N/A |  | - |  | 1 | 3000
| Masa de la muestra seca lavada (g) |  |  |  | 0 |  | - |  | 1.5 | 7500
| Masa de la muestra seca lavada constante (g) |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 2 | 15000
| Masa de la muestra > 3/8 (g), |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | A | 2.5 | 30000
| Masa de la muestra < 3/8 (g), |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | B | 3 | 60000
| Masa total de la muestra de ensayo (g) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | C | 3.5 | 90000
| Muestra de prueba |  |  |  | Particulas con una o mas caras fracturadas | Masa Corregida | Particulas con dos o mas caras fracturadas | Masa Corregida |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | > 3/8 in o Global |  | > 3/8 in o Global
F | Masa particulas Fracturadas (g) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | cumple
N | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | cumple
P | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%) |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | P=[F/(F+N)]*100
[5 empty] | < 3/8 in |  | < 3/8 in | < 3/8 in
| Masa de la muestra < 3/8 (g), FRACCION MAYOR DE 200GR |  |  |  | 0 | - | 0 | - |  | cumple
F1 | Masa particulas Fracturadas (g) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | cumple
N1 | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | cumple
P1 | Porcentaje de particulas con caras fracturadas (%) |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | P=[F/(F+N)]*100 | cumple
| Promedio Ponderado (%) |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## incertidumbre
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Method for Determining the Percentage of Fractured Particles in Coarse Aggregate
Norma: | ASTM D5821-13 (Reapproved 2017)
Matriz: | Agregados
Mensurando: | Porcentaje de caras fracturada
Paso 1. Definición del proceso de medición | [5 empty] | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
Variables: |  |  | Fórmula:
F = Masa de la particula fracturada
N= Masa particulas que no cumplen el criterio especificado
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
CÁLCULO: PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS
Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | -
Particulas con una o mas caras fracturadas (%) |  | #DIV/0! | --- | --- | --- | --- | --- |  | Factor de influencia | valor | %
Masa de la muestra > 3/8 (g), |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | A | Masa de la muestra > 3/8 (g), | 0 | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Masa de la muestra < 3/8 (g), | 0 | #DIV/0!
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | --- |  | Masa particulas Fracturadas (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Masa de la muestra < 3/8 (g), |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | B | Masa particulas Fracturadas (g) | 0 | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) | 0 | #DIV/0!
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | --- |  | factor de presición | 0.5837 | #DIV/0!
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
> 3/8 in o Global
Masa particulas Fracturadas (g) |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! | F
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! | N
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
< 3/8 in
Masa particulas Fracturadas (g) |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | F1
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | N1
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
factor de presición | % | 0.5837 |  | Norma, K=1 | 0.5837 | 1 | 0.5837
Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | #DIV/0!
Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | #DIV/0!
Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | -
Particulas con dos o mas caras fracturadas (%) |  | #DIV/0! | --- | --- | --- | --- | --- |  | Factor de influencia | valor | %
Masa de la muestra > 3/8 (g), |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | A | Masa de la muestra > 3/8 (g), | 0 | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Masa de la muestra < 3/8 (g), | 0 | #DIV/0!
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | --- |  | Masa particulas Fracturadas (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) | #DIV/0! | #DIV/0!
Masa de la muestra < 3/8 (g), |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | B | Masa particulas Fracturadas (g) | 0 | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) | 0 | #DIV/0!
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | --- |  | factor de presición | 0.65809 | #DIV/0!
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
> 3/8 in o Global
Masa particulas Fracturadas (g) |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! | F
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! | N
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
< 3/8 in
Masa particulas Fracturadas (g) |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | F1
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  | 0 | --- | --- | 0.070664 | 0 | 0 | N1
Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 | 0.064498 | --- | ---
Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
factor de presición | % | 0.65809 |  | Norma, K=1 | 0.65809 | 1 | 0.65809
Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | #DIV/0!
Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | #DIV/0!
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2024-11-08 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2024-11-09

## balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 11000
1
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 11000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENSAYO DE LA MUESTRA
Masa de la muestra > 3/8 (g), |  | 0 | 0 | - | -
Masa de la muestra < 3/8 (g), |  | 0 | 0 | - | -
Masa particulas Fracturadas (g) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Masa particulas Fracturadas (g) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Masa particulas que no cumplen el criterio especificado (g) |  | 0 | 0 | 0 | 0

## precision
FACTOR DE PRECISION OPERADOR
Fecha de evaluacion: | 2026-05-18
1-Calcular la Incertidumbre estandar CON UNA CARA A MAS |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar CON DOS CARA A MAS
Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.5837 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.65809
Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.6196 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.69331