## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [7 empty] | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-SU-21.01 | [7 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
| MUESTRA | No OT | FECHA DE ENSAYO |  | REALIZADO
CÓDIGO DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate | [7 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
ASTM D2419-22
CANTERA/SONDAJE **
| TIPO DE MUESTRA |  | MÉTODO DE AGITACIÓN |  |  | TEMPERATURA DE LA SOLUCIÓN °C |  | N° MUESTRA **
TIPO DE MUESTRA**
| MASA DE LAS 4 MEDIDAS (g) |  | PREPARACIÓN DE LA MUESTRA DE PRUEBA
ITEM | Descripción |  |  |  | Prueba Nº 1 | Prueba Nº 2 | Prueba Nº 3
A | Lectura cronómetro de entrada a saturación |  |  | h:min
B | Lectura cronómetro: salidad de saturación |  |  | h:min
C | Tiempo de saturación (Ts), Ts = 10min ± 1 min |  |  | h:min
D | Tiempo de agitación (Ta), Ta = 45seg ± 1 seg |  |  | seg
E | Lectura cronómetro: entrada a decantación |  |  | h:min
F | Lectura cronómetro: salida de decantación |  |  | h:min
G | Tiempo decantación (Td), Td = 20min ± 15 seg |  |  | min
H | Lectura de la arcilla |  |  | in
I | Lectura de la arena |  |  | in
J | Equivalente arena (I/H*100) |  |  | %
K | Equivalente de Arena (promedio) |  |  | % | 31
Equipo utilizado |  | Código | Observaciones:
Balanza 0.1 g
Horno 110ºC
Equivalente de arena
Agitador de EA
Termómetro
Tamiz No. 4
Cronometro
Página 1 de 1
Versión: 05 (15-04-2025) |  |  | Prohibido resproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 522-1851
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:
Note on H36: EL PROMEDIO DEBE SER AL ENTERO SUPERIOR, NUNCA AL MENOR

## INFORME
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 | [6 empty] | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU.21.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 | [6 empty] | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** | : | 0 | [6 empty] | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 | [6 empty] | FECHA EMISIÓN | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
ASTM D2419-22
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA / SONDAJE ** |  |  | : | 0 |  |  |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  |  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA |  |  | : | 0 |  |  |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | Laboratorio de ensayo de materiales
|  |  | Descripción |  |  |  | PRUEBA N°
[7 empty] | 1 | 2 | 3
|  |  | Lectura de la arcilla |  |  | in | 0 | 0 | 0
|  |  | Lectura de la arena |  |  | in | 0 | 0 | 0
|  |  | Equivalente arena |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Equivalente de Arena (promedio) |  |  | % | #DIV/0!
Condiciones del ensayo:
- Preparación de la muestra de prueba: |  |  |  |  | -
Descripción de la muestra:
Tamaño máximo de partícula (in) |  |  |  |  | 0
Forma de la particula |  |  |  |  | 0
Nota:
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 08 (12-06-2026) | [10 empty] | Fin del informe

## Datos
Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate1 | [9 empty] | OPERADORES
ASTM D2419-22 | [10 empty] | 0
| Descripción |  |  |  |  | PRUEBA N°
[6 empty] | 1 | 2 | 3
| Lectura cronómetro de entrada a saturación |  |  |  | h:min | 10:06 | 10:10 | 10:12 | 0:02
| Lectura cronómetro de salida de saturación |  |  |  | h:min | 10:16 | 10:20 | 10:22 | 0:10
| Tiempo de saturación (Ts), Ts = 10min ± 1 min |  |  |  | h:min | 0 | 0 | 0 | 0:20
| Tiempo de agitación (Ta), Ta = 45seg ± 1 seg |  |  |  | seg | 0 | 0 | 0
| Lectura cronómetro: entrada a decantación |  |  |  | h:min | 10:18 | 10:22 | 10:24
| Lectura cronómetro: salida de decantación |  |  |  | h:min | 10:38 | 10:42 | 10:44
| Tiempo decantación (Td), Td = 20min ± 15 seg |  |  |  | min | 0 | 0 | 0
| Lectura de la arcilla |  |  |  | in | 0 | 0 | 0
| Lectura de la arena |  |  |  | in | 0 | 0 | 0
| Equivalente de Arena |  |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Equivalente de Arena (promedio) |  |  |  | % | #DIV/0!
PARAMETRO DE CONTROL
|  |  | Parametro calculado |  | Limites diferencia Norma |  | Control
|  |  | 1S | d2s | 1S | d2s
|  | EA Menor 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.9 | 8.2 | #DIV/0!
|  | EA Mayor 80 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | 4.2 | #DIV/0!
Descripción de la muestra:
|  | Tamaño máximo (in) |  | 0
|  | Forma de la particula |  | 0

## Incertidumbre
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
Norma: | ASTM D2419-22
Matriz: | Suelo y Agregado Fino
Mensurando: | Equivalente de arena de los suelos y agregados finos
Paso 1. Definición del proceso de medición
Variables: |  |  |  |  | Fórmula:
Lectura de arena (Larena)
Lectura de arcilla (Larcilla)
Porcentaje de equivalente de arena (%EA)
Equipos a utilizar:
Probetas graduadas
Paso 2. Definición de las variables aleatorias
Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
Equivalente de Arena | #DIV/0! | [6 empty] | Equivalente de Arena | #DIV/0! | [6 empty] | Equivalente de Arena | #DIV/0!
Lecturas de Medida - Arcilla | 0 |  | in | --- | 0.030732 | #DIV/0! | #DIV/0! | Lecturas de Medida - Arcilla | 0 |  | in | --- | 0.030732 | #DIV/0! | #DIV/0! | Lecturas de Medida - Arcilla | 0 |  | in | --- | 0.030732 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad |  | 0.030732 | in | Normal, K=1 | 0.030732 | --- | --- | Repetibilidad |  | 0.030732 | in | Normal, K=1 | 0.030732 | --- | --- | Repetibilidad |  | 0.030732 | in | Normal, K=1 | 0.030732 | --- | ---
Lecturas de Medida . Arena | 0 |  | in | --- | 0.030732 | #DIV/0! | #DIV/0! | Lecturas de Medida . Arena | 0 |  | in | --- | 0.030732 | #DIV/0! | #DIV/0! | Lecturas de Medida . Arena | 0 |  | in | --- | 0.030732 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad |  | 0.030732 | in | Normal, K=1 | 0.030732 | --- | --- | Repetibilidad |  | 0.030732 | in | Normal, K=1 | 0.030732 | --- | --- | Repetibilidad |  | 0.030732 | in | Normal, K=1 | 0.030732 | --- | ---
factor de presición | 0.97753 |  | % | Norma, K=1 | 0.97753 | 1 | 0.97753 | factor de presición | 0.97753 |  | % | Norma, K=1 | 0.97753 | 1 | 0.97753 | factor de presición | 0.97753 |  | % | Norma, K=1 | 0.97753 | 1 | 0.97753
Incertidumbre Estándar Combinada | [6 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
Incertidumbre Expandida, K = 2 | [6 empty] | #DIV/0!
| Lecturas de Medida - Arcilla | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lecturas de Medida . Arena | #DIV/0! | #DIV/0!
| factor de presición | 0.97753 | #DIV/0!
#DIV/0!
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2022-11-04 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2022-11-05

## Balanza
Ensayo
| Lectura de la arcilla | 0 | 0 | 0
| Lectura de la arena | 0 | 0 | 0
Verificacion de las Probetas
Altura Graduada
1 | 381.5 | 381.6
2 | 381.4 | 381.5
3 | 381.5 | 381.6
4
incertidumbre de alturas (gradacion) de probetas: |  | 6
0.030732

## Precision
Factor de precision EQUIVALENTE ARENA
Fecha de evaluacion: | 2026-02-19
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.97753
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.99722

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E