## FORMATO
|  |  | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [13 empty] | CLIENTE
|  |  | FORMATO N° F-LEM-P-SU-37.01 | [13 empty] | DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
RECEPCIÓN N°
|  |  | MUESTRA |  | N° OT |  | FECHA DE ENSAYO |  |  | REALIZADO | [6 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
STANDARD TEST METHOD FOR CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) OF LABORATORY-COMPACTED SOILS | [16 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA
NORMA ASTM D1883-21 | [16 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EJECUCIÓN
Sobretamaño mayor a 3/4 in | [5 empty] | % | [5 empty] | Máxima Densidad Seca (g/cm3)
Masa de grava entre 3/4 in - No. 4 adicionada | [5 empty] | g | [5 empty] | Optimo Contenido de Humedad (%) |  |  |  |  | CANTERA/SONDAJE **
Condicion de la muestra |  |  | saturado | [8 empty] | Temperatura Inicial (C°) |  |  |  |  | N° MUESTRA **
|  |  | sin saturar | [8 empty] | Temperatura Final (C°) |  |  |  |  | TIPO DE MUESTRA**
Tamaño máximo de la muestra de prueba (visual) (in):
Descripción de muestra ASTM D2488:
ENSAYO |  |  | Especimen N°01 |  |  |  | Especimen N°02 |  |  |  | Especimen N°03
CONDICIÓN |  |  | Sin Saturar |  | Saturado |  | Sin Saturar |  | Saturado |  | Sin Saturar |  | Saturado
Nº Golpes (56-25-10) |  |  | 56 |  |  |  | 25 |  |  |  | 10
Código de Moldes
Temperatura de inicio (°C) (18-24°C)
Temperatura final (°C) (18-24°C)
Masa de molde + suelo moldeado (g)
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD
Código tara | [15 empty] | C.H. SIN SATURAR | 2500
Masa de tara (g) | [15 empty] | #DIV/0! | No Cumple
Masa de suelo húmedo + tara (g) | [15 empty] | #DIV/0! | No Cumple
Masa de suelo húmedo (g) (*) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0! | No Cumple
Masa de suelo seco + tara (g) | [15 empty] | C.H. SATURADO
Masa de suelo seco + tara (g) CONSTANTE | [15 empty] | #DIV/0!
(*) Según Tabla 1 de la norma ASTM D2216-19. | [15 empty] | #DIV/0!
LECTURA DE PENETRACIÓN | [15 empty] | #DIV/0!
Tiempo (minutos) | Penetración |  | Tensión | Lectura de penetración | [6 empty] | HINCHAMIENTO
| (in) | (mm) | Estandar SS | lectura Dial kg |  | lectura Dial kg |  | lectura Dial kg |  |  | Fecha | Hora | Esp. 01 | Esp. 02 | Esp. 03 | CODIGOS | EQUIPOS UTILIZADOS
|  |  | psi = lbf/in2 | [9 empty] | Expansión (mm) |  |  | INS-173 | MOLDE D
0:00 | 0 | 0 | [13 empty] | INS-174 | MOLDE J
0:30 | 0.025 | 0.64 | [13 empty] | INS-175 | MOLDE T
1:00 | 0.05 | 1.3 | [13 empty] | INS-200 | MOLDE A
1:30 | 0.075 | 1.9 | [13 empty] | INS-201 | MOLDE B
2:00 | 0.1 | 2.5 | 1000 | [12 empty] | INS-202 | MOLDE C
2:30 | 0.125 | 3.18 | [13 empty] | INS-203 | MOLDE E
3:00 | 0.15 | 3.8 | [8 empty] | Equipo utilizado |  | Código |  |  | INS-204 | MOLDE H
3:30 | 0.175 | 4.45 | [8 empty] | Equipo CBR |  |  |  |  | INS-205 | MOLDE L
4:00 | 0.2 | 5.1 | 1500 | [7 empty] | Dial deformación
6:00 | 0.3 | 7.6 | [8 empty] | Dial expansión
8:00 | 0.4 | 10 | [8 empty] | Horno 110 ºC
10:00 | 0.5 | 13 | [8 empty] | Pison
Balanza 1 g
Profundidad de la hendidura (mm) | [10 empty] | Balanza 0.1 g
Observaciones:
|  | Revisado: Fecha: | [5 empty] | Revisado: Fecha:
Página 1 de 1
Versión: 02 (11-11-2024) |  |  |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 905-1911

## INFORME-1
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 | [7 empty] | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** | : | 0 | [7 empty] | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO** | : | 0 | [7 empty] | OT N° | : | 0
UBICACIÓN** | : | 0 | [7 empty] | F. EMISIÓN | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21
CANTERA / SONDAJE (**) |  |  | : | 0 | [5 empty] | COD. MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA (**) |  |  | : | 0 | [5 empty] | FECHA RECEPCIÓN. | : | 0
TIPO DE MUESTRA (**) |  |  | : | 0 | [5 empty] | FECHA EJECUCIÓN | : | 0 |  | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | Laboratorio de ensayo de materiales | [5 empty] | REALIZADO POR | : | -
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA
Máxima Densidad Seca (kN/m3) |  |  |  | : | 0 |  |  |  |  | Método de compactación: | : | -
Contenido de Humedad Óptimo (%) |  |  |  | : | 0 |  |  |  |  | Método de Preparación: | : | -
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" |  |  |  | : | 0% |  |  |  |  | Peso-Sobrecarga (lbf): | : | 10
Descripción de muestra | [9 empty] | Periódo inmersión (hrs) | : |  |  | 96+/-2 horas
Contenido Humedad tal como se recibió |  |  |  |  | - | ASTM D2216-19 |  | Limites de Atterberg |  | - | ASTM D4318-17ε1 |  |  |  | ASTM D6913/D6913M-17 (Reapproved 2025) | GR. SUELO
Clasificaciòn de suelo SUCS |  |  |  |  | - | ASTM D2487-17 (Reapproved 2025) |  | Analisis granulometrico |  | - | ASTM C136/C136M-25 |  |  |  | ASTM C136/C136M-25 | GR. AGREGADO
Otros
PESO UNITARIO SECO
Nº GOLPES |  |  |  |  | 56 |  |  | 25 |  | 10
Condición de la muestra |  |  |  |  | - |  |  | - |  | -
Densidad seca antes saturar |  |  |  | g/cm3 | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | CON CUATRO CIFRAS SIGNIFICATIVAS
Peso Unitario seco antes saturar |  |  |  | kN/m3 | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | CON CUATRO CIFRAS SIGNIFICATIVAS
CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÒN
Contenido de humedad (ASTM D2216-19) |  |  |  | % | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0.1%
CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO
Contenido de humedad (ASTM D2216-19) |  |  |  | % | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | 0.1%
HINCHAMIENTO
Hinchazón |  |  |  | % | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | 0.1%
FUERZA Y ESFUERZO
Penetración |  | Tensión Estandar SS |  |  | 56 |  |  | 25 |  | 10
(in.) |  | psi = lbf/in2 |  |  | Fuerza total (lbf) |  | Esfuerzo lbf/in2 | Fuerza total (lbf) | Esfuerzo lbf/in2 | Fuerza total (lbf) |  | Esfuerzo lbf/in2
0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.025 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.075 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.1 |  | 1000 |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.125 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.15 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.175 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.2 |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.3 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78855 | 0 | 0.78855 | 0 |  | 0.78855
Observaciones:
Página 1 de 2
Versión: 03 (2026-05-26) | [12 empty] | Fin del Informe

## INFORME-2
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 |  |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** | : | 0 |  |  |  |  | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO** | : | 0 |  |  |  |  | OT N° | : | 0
UBICACIÓN** | : | 0 |  |  |  |  | F. EMISIÓN | : | 0
Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils | [11 empty] | 56 GOLPES | [9 empty] | 25 GOLPES | [9 empty] | 10 GOLPES
ASTM D1883-21
[12 empty] | Necesita corrección |  |  |  | NO | [5 empty] | Necesita corrección |  |  |  | NO | [5 empty] | Necesita corrección |  |  |  | NO
CURVA DE TENSIÒN - PENETRACIÒN
[12 empty] | Ecuacion de la recta |  |  | Elementos de la recta: |  |  | Punto recta |  |  |  | Ecuacion de la recta |  |  | Elementos de la recta: |  |  | Punto recta |  |  |  | Ecuacion de la recta |  |  | Elementos de la recta: |  |  | Punto recta
[12 empty] | X1 | Y1 |  | m = | 0 |  | X | Y |  |  | X1 | Y1 |  | m = | 0 |  | X | Y |  |  | X1 | Y1 |  | m = | 0 |  | X | Y
[12 empty] | 0.125 | 0.78855 |  | Y3= | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.125 | 0.78855 |  | Y3= | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.78855 |  | Y3= | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | X2 | Y2 |  | X3 = | #DIV/0! | in | 0 | 0 |  |  | X2 | Y2 |  | X3 = | #DIV/0! |  | 0 | 0 |  |  | X2 | Y2 |  | X3 = | #DIV/0! |  | 0 | 0
[12 empty] | 0.2 | 0.78855 | [8 empty] | 0.2 | 0.78855 | [8 empty] | 0.2 | 0.78855
[13 empty] | Coeficientes ecuacion polinomio corregido : | [9 empty] | Coeficientes ecuacion polinomio corregido : | [9 empty] | Coeficientes ecuacion polinomio corregido :
[12 empty] | x5 | x4 | x3 | x2 | x | Cte. |  |  |  |  | x5 | x4 | x3 | x2 | x | Cte. |  |  |  |  | x5 | x4 | x3 | x2 | x | Cte.
[13 empty] | 0 | 75.3352 | -51.5904 | 9.9706 | 0.27517 | [5 empty] | 0 | 75.3352 | -51.5904 | 9.9706 | 0.27517 | [5 empty] | 0 | 75.3352 | -51.5904 | 9.9706 | 0.27517
[16 empty] | x=penetracion | y= tensiòn | [8 empty] | x=penetracion | y= tensiòn | [8 empty] | x=penetracion | y= tensiòn
[14 empty] | Carga para 0.1": |  | 0.1 | 0.83166 | [6 empty] | Carga para 0.1": |  | 0.1 | 0.83166 | [6 empty] | Carga para 0.1": |  | 0.1 | 0.83166
[14 empty] | Carga para 0.2": |  | 0.2 | 0.80836 | [6 empty] | Carga para 0.2": |  | 0.2 | 0.80836 | [6 empty] | Carga para 0.2": |  | 0.2 | 0.80836
[12 empty] | X (in.) | Y Esfuerzo lbf/in2 | [8 empty] | X (in.) | Y Esfuerzo lbf/in2 | [8 empty] | X (in.) | Y Esfuerzo lbf/in2
C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): |  |  | 0.083166 | C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): | 0.083166 | C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): |  |  | 0.083166 |  | AL 1% |  |  | Xi2 | Xi3 | Xi4 | Xi5 | Xi6 | XiYi | Xi2Yi | Xi3Yi |  |  | Xi2 | Xi3 | Xi4 | Xi5 | Xi6 | XiYi | Xi2Yi | Xi3Yi |  |  | Xi2 | Xi3 | Xi4 | Xi5 | Xi6 | XiYi | Xi2Yi | Xi3Yi
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): |  |  | 0.053891 | C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): | 0.053891 | C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): |  |  | 0.053891 |  | AL 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peso unitario seco (kN/m3) : |  |  | #N/A | Peso unitario seco (kN/m3) : | #N/A | Peso unitario seco (kN/m3) : |  |  | #N/A |  | 4 CIFRAS | 0.025 | 0.78855 | 0.000625 | 1.5625e-05 | 3.9063e-07 | 9.7656e-09 | 2.4414e-10 | 0.019714 | 0.00049285 | 1.2321e-05 | 0.025 | 0.78855 | 0.000625 | 1.5625e-05 | 3.9063e-07 | 9.7656e-09 | 2.4414e-10 | 0.019714 | 0.00049285 | 1.2321e-05 | 0.025 | 0.78855 | 0.000625 | 1.5625e-05 | 3.9063e-07 | 9.7656e-09 | 2.4414e-10 | 0.019714 | 0.00049285 | 1.2321e-05
[12 empty] | 0.05 | 0.78855 | 0.0025 | 0.000125 | 6.25e-06 | 3.125e-07 | 1.5625e-08 | 0.039428 | 0.0019714 | 9.8569e-05 | 0.05 | 0.78855 | 0.0025 | 0.000125 | 6.25e-06 | 3.125e-07 | 1.5625e-08 | 0.039428 | 0.0019714 | 9.8569e-05 | 0.05 | 0.78855 | 0.0025 | 0.000125 | 6.25e-06 | 3.125e-07 | 1.5625e-08 | 0.039428 | 0.0019714 | 9.8569e-05
[12 empty] | 0.075 | 0.78855 | 0.005625 | 0.00042187 | 3.1641e-05 | 2.373e-06 | 1.7798e-07 | 0.059142 | 0.0044356 | 0.00033267 | 0.075 | 0.78855 | 0.005625 | 0.00042187 | 3.1641e-05 | 2.373e-06 | 1.7798e-07 | 0.059142 | 0.0044356 | 0.00033267 | 0.075 | 0.78855 | 0.005625 | 0.00042187 | 3.1641e-05 | 2.373e-06 | 1.7798e-07 | 0.059142 | 0.0044356 | 0.00033267
[6 empty] | PESO UNITARIO SECO 100%: | 0 | kN/m3 |  |  |  | 0.1 | 0.78855 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 1e-05 | 1e-06 | 0.078855 | 0.0078855 | 0.00078855 | 0.1 | 0.78855 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 1e-05 | 1e-06 | 0.078855 | 0.0078855 | 0.00078855 | 0.1 | 0.78855 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 1e-05 | 1e-06 | 0.078855 | 0.0078855 | 0.00078855
[6 empty] | PESO UNITARIO SECO 95%: | 0 | kN/m3 |  |  |  | 0.125 | 0.78855 | 0.015625 | 0.0019531 | 0.00024414 | 3.0518e-05 | 3.8147e-06 | 0.098569 | 0.012321 | 0.0015401 | 0.125 | 0.78855 | 0.015625 | 0.0019531 | 0.00024414 | 3.0518e-05 | 3.8147e-06 | 0.098569 | 0.012321 | 0.0015401 | 0.125 | 0.78855 | 0.015625 | 0.0019531 | 0.00024414 | 3.0518e-05 | 3.8147e-06 | 0.098569 | 0.012321 | 0.0015401
[6 empty] | C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in : | #N/A | % |  |  |  | 0.15 | 0.78855 | 0.0225 | 0.003375 | 0.00050625 | 7.5937e-05 | 1.1391e-05 | 0.11828 | 0.017742 | 0.0026614 | 0.15 | 0.78855 | 0.0225 | 0.003375 | 0.00050625 | 7.5937e-05 | 1.1391e-05 | 0.11828 | 0.017742 | 0.0026614 | 0.15 | 0.78855 | 0.0225 | 0.003375 | 0.00050625 | 7.5937e-05 | 1.1391e-05 | 0.11828 | 0.017742 | 0.0026614
[6 empty] | C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in : | #N/A | % |  |  |  | 0.175 | 0.78855 | 0.030625 | 0.0053594 | 0.00093789 | 0.00016413 | 2.8723e-05 | 0.138 | 0.024149 | 0.0042262 | 0.175 | 0.78855 | 0.030625 | 0.0053594 | 0.00093789 | 0.00016413 | 2.8723e-05 | 0.138 | 0.024149 | 0.0042262 | 0.175 | 0.78855 | 0.030625 | 0.0053594 | 0.00093789 | 0.00016413 | 2.8723e-05 | 0.138 | 0.024149 | 0.0042262
[6 empty] | C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in : | #N/A | % |  |  |  | 0.2 | 0.78855 | 0.04 | 0.008 | 0.0016 | 0.00032 | 6.4e-05 | 0.15771 | 0.031542 | 0.0063084 | 0.2 | 0.78855 | 0.04 | 0.008 | 0.0016 | 0.00032 | 6.4e-05 | 0.15771 | 0.031542 | 0.0063084 | 0.2 | 0.78855 | 0.04 | 0.008 | 0.0016 | 0.00032 | 6.4e-05 | 0.15771 | 0.031542 | 0.0063084
[6 empty] | C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in : | #N/A | % |  |  |  | 0.3 | 0.78855 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.23657 | 0.07097 | 0.021291 | 0.3 | 0.78855 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.23657 | 0.07097 | 0.021291 | 0.3 | 0.78855 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.23657 | 0.07097 | 0.021291
[12 empty] | 0.4 | 0.78855 | 0.16 | 0.064 | 0.0256 | 0.01024 | 0.004096 | 0.31542 | 0.12617 | 0.050467 | 0.4 | 0.78855 | 0.16 | 0.064 | 0.0256 | 0.01024 | 0.004096 | 0.31542 | 0.12617 | 0.050467 | 0.4 | 0.78855 | 0.16 | 0.064 | 0.0256 | 0.01024 | 0.004096 | 0.31542 | 0.12617 | 0.050467
[12 empty] | 1.6 | 7.8855 | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.0049341 | 1.2617 | 0.29768 | 0.087727 | 1.6 | 7.8855 | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.0049341 | 1.2617 | 0.29768 | 0.087727 | 1.6 | 7.8855 | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.0049341 | 1.2617 | 0.29768 | 0.087727
[12 empty] | 11 | 1.6 | 0.3775 | 0.11125 | 7.8855 |  | Cte. | 0.27517 |  |  | 11 | 1.6 | 0.3775 | 0.11125 | 7.8855 |  | Cte. | 0.27517 |  |  | 11 | 1.6 | 0.3775 | 0.11125 | 7.8855 |  | Cte. | 0.27517
[12 empty] | 1.6 | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 1.2617 |  | X | 9.9706 | 9.9706 |  | 1.6 | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 1.2617 |  | X | 9.9706 | 9.9706 |  | 1.6 | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 1.2617 |  | X | 9.9706 | 9.9706
[12 empty] | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.29768 |  | X2 | -51.5904 | -103.1808 |  | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.29768 |  | X2 | -51.5904 | -103.1808 |  | 0.3775 | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.29768 |  | X2 | -51.5904 | -103.1808
Nota: | [11 empty] | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.0049341 | 0.087727 |  | X3 | 75.3352 | 226.0057 |  | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.0049341 | 0.087727 |  | X3 | 75.3352 | 226.0057 |  | 0.11125 | 0.037127 | 0.013273 | 0.0049341 | 0.087727 |  | X3 | 75.3352 | 226.0057
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas. | [11 empty] | 0.65104 | -12.6442 | 65.424 | -95.5359 | 7.8855 | [5 empty] | 0.65104 | -12.6442 | 65.424 | -95.5359 | 7.8855 | [5 empty] | 0.65104 | -12.6442 | 65.424 | -95.5359 | 7.8855
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe. | [11 empty] | -12.6442 | 388.0901 | -2412.3085 | 3854.2743 | 1.2617 | [5 empty] | -12.6442 | 388.0901 | -2412.3085 | 3854.2743 | 1.2617 | [5 empty] | -12.6442 | 388.0901 | -2412.3085 | 3854.2743 | 1.2617
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. | [11 empty] | 65.424 | -2412.3085 | 16424.1817 | -27506.5112 | 0.29768 | [5 empty] | 65.424 | -2412.3085 | 16424.1817 | -27506.5112 | 0.29768 | [5 empty] | 65.424 | -2412.3085 | 16424.1817 | -27506.5112 | 0.29768
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado. | [11 empty] | -95.5359 | 3854.2743 | -27506.5112 | 47350.6874 | 0.087727 | [5 empty] | -95.5359 | 3854.2743 | -27506.5112 | 47350.6874 | 0.087727 | [5 empty] | -95.5359 | 3854.2743 | -27506.5112 | 47350.6874 | 0.087727
[12 empty] | 56 golpes % con Corrección |  |  | 25 golpes % con Corrección |  |  | 12 golpes % con Corrección
[12 empty] | Pulg. | Esfuerzo corregido | % | Pulg. | Esfuerzo corregido | % | Pulg. | Esfuerzo corregido | %
[12 empty] | 1" | 0.83166 | 0.083166 | 1" | 0.83166 | 0.083166 | 1" | 0.83166 | 0.083166
[12 empty] | 2" | 0.80836 | 0.053891 | 2" | 0.80836 | 0.053891 | 2" | 0.80836 | 0.053891
[12 empty] | 0.1" | 56 golpe | 25 golpe | 10 golpe
Página 2 de 2 | [11 empty] | y | 0.083166 | 0.083166 | 0.083166 | CBR (lbf/in2)
Versión: 03 (2026-05-26) | [9 empty] | Fin del Informe |  | X | #N/A | #N/A | #N/A | DENSIDAD lbf/ft3
0.2"
[12 empty] | Y | 0.053891 | 0.053891 | 0.053891 | CBR
[12 empty] | X | #N/A | #N/A | #N/A | DENSIDAD
Note on Y16: Fabian: Cuando el valor X3 es menor o igual a cero, no nesecita correccion
Note on AI16: Fabian: Fabian: Cuando el valor X3 es menor o igual a cero, no nesecita correccion
Note on AS16: Fabian: Fabian: Cuando el valor X3 es menor o igual a cero, no nesecita correccion

## DATOS
Personal Autorizado |  |  | - |  | 0 | Máxima Densidad Seca (kN/m3) |  |  |  | 0.02 | BALANZA |  |  | FECHA | DATOS DEL MOLDE | [5 empty] | Altura de la muestra (mm) |  |  | PISTON mm
Tiene SUCS |  |  | - |  |  | Contenido de Humedad Óptimo (%) |  |  |  |  | N° | Corrección de Lectura |  | calibracion | N° | MASA (g) | VOLUMEN (cm3) | ALTURA (mm) | DIAMETRO (mm) |  | 0 | 0 | 0 | CANT. | DIAMETRO
Metodo de Compactación: |  |  | - |  |  | Porcentaje de retenido tamiz 3/4" |  |  |  | 0.1 | 1 | EQP-0054 | -1.49e-06 | 2026-05-18 | D | 8178 | 2122.2 | 116.5 | 152.295 | INS-173 | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 49.6
Metodo de preparación: |  |  | - | [7 empty] | 2 | EQP-0046 | -3.29e-06 | 2026-04-20 | J | 7715 | 2119.4 | 116.35 | 152.295 | INS-174 |  |  |  | 2 | 49.61
Condición de la muestra |  |  | - | [11 empty] | T | 8378 | 2121.3 | 116.62 | 152.185 | INS-175 |  |  |  | 3 | 49.6
[11 empty] | Correccion del dial |  | 1 |  | A | 8105 | 2125 | 116.59 | 152.335 | INS-200 |  |  |  | 4 | 49.6
Diámetro de pistón |  | mm | 49.6038 |  | Verificacion 13-06-26 | [9 empty] | B | 7581 | 2126.1 | 116.69 | 152.315 | INS-201 |  |  |  | 5 | 49.61
Area de Pistón |  | cm² | 19.325 | [11 empty] | C | 8172 | 2124.6 | 116.67 | 152.27 | INS-202 |  |  |  | PROMEDIO | 49.604
Temperatura Inicial-Compactación: |  | ºC | 0 |  | Temperatura Fuera del rango | [9 empty] | E | 7844 | 2126.1 | 116.7 | 152.305 | INS-203
Temperatura máxima Final-Compactación: |  | ºC | 0 |  | Temperatura Fuera del rango | [9 empty] | H | 7874 | 2127.8 | 116.69 | 152.375 | INS-204
[15 empty] | L | 8010 | 2125.8 | 116.69 | 152.3 | INS-205
DENSIDAD Y PESO UNITARIO SECO
Nº GOLPES |  |  | 56 |  |  |  | 25 |  |  |  | 10
Condicion de la muestra |  |  | Sin Saturar |  | Saturado |  | Sin Saturar |  | Saturado |  | Sin Saturar |  | Saturado
Código de molde |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Masa de molde+suelo moldeado |  | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Masa de molde |  | g |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Contenido de humedad |  | % |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Masa seca del suelo compactado |  | g |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Volumen de molde |  | cm3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Densidad seca |  | g/cm3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Peso unitario seco |  | kN/m3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE COMPACTACION | [14 empty] | -0.5 | 0.5
Código tara |  | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Masa de tara |  | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Masa minima humedad (g) |  | 2500
Masa de suelo húmedo + tara |  | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no cumple
Masa de suelo seco + tara |  | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no cumple
Masa de suelo seco + tara CONSTANTE |  | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no cumple
Masa de agua |  | g |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Contenido de humedad |  | % |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
HINCHAMIENTO
FECHA | HORA | TIEMPO | DIAL (0.001 in) |  | EXPANSION |  | DIAL (0.001 in) |  | EXPANSION |  | DIAL (0.001 in) |  | EXPANSION
|  | Hr. |  |  | mm | % |  |  | mm | % |  |  | mm | %
0 | 11:00:00 | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A
1899-12-31 | 11:00:00 | 24 | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A
1900-01-01 | 11:00:00 | 48 | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A
1900-01-02 | 11:00:00 | 72 | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A
1900-01-03 | 11:00:00 | 96 | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A | 0 |  | 0 | #N/A
LECTURA DE PENETRACION
Penetración |  | Tension Estandar SS | 56 |  |  |  | 25 |  |  |  | 10
(in.) | (mm.) | psi = lbf/in2 | lectura Dial kg | lectura corregida Dial kg | Esfuerzo kg/cm2 | Esfuerzo lbf/in2 | lectura Dial kg | lectura corregida Dial kg | Esfuerzo kg/cm2 | Esfuerzo lbf/in2 | lectura Dial kg | lectura corregida Dial kg | Esfuerzo kg/cm2 | Esfuerzo lbf/in2
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 1.0714
0.025 | 0.64 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | B | 0.98255
0.05 | 1.3 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | C | 4.0755e-06
0.075 | 1.9 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | D | -4.305e-10
0.1 | 2.5 | 1000 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.125 | 3.18 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.15 | 3.8 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.175 | 4.45 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.2 | 5.1 | 1500 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.3 | 7.6 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.4 | 10 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
0.5 | 13 |  | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855 | 0 | 1.0714 | 0.055441 | 0.78855
|  |  | 100 kg-f a 5000 kg-f |  |  |  | 100 kg-f a 5000 kg-f |  |  |  | 100 kg-f a 5000 kg-f
Formulas:
Condicion de la muestra = IF([Condicion de la muestra, row above]="","",1+[Condicion de la muestra, row above])
Note on T3: LENOVO: ALTURA DEL MOLDE MENOS EL DISCO ESPACIADOR
Note on D6: Usuario de Windows: El cliente indicara si no se saturar la muestra

## INCERT
|  |  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [6 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[10 empty] | Versión: | 3
[10 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[10 empty] | Página: | 1 de 1
| Método: | Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
| Norma: | ASTM D1883-21
| Matriz: | Suelo
| Mensurando: | Determinación de la relación de carga de California (CBR) de muestras compactadas de laboratorio
| Paso 1. Definición del proceso de medición | [9 empty] | Paso 1. Definición del proceso de medición
| Variables: |  |  | Fórmula: |  |  | Paso 2. Definición de las variables aleatorias |  |  |  | Variables: |  |  |  |  | Fórmula: |  | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
| F = fuerza, kg, | [9 empty] | Msac = masa seca de suelo compactado, g,
| A = area del pizon, cm2 | [9 empty] | Mm + ws = masa húmeda de suelo moldeado más masa del molde, g,
Mm = masa del molde, g,
| Equipos a utilizar: | [9 empty] | wac = determinación del contenido de agua
Vm = volumen del molde cm3
| Equipo cbr, 0,1kgf | [9 empty] | ρd = densidad seca de la muestra compactada, g/cm3.
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 1g
| CALCULO: CBR 100% | [8 empty] | CALCULO: CBR 100%
| Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%) | % | 0.083167 | [6 empty] | C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in : | % | #N/A
| Fuerza (lectura) | kgf | 1.13 |  |  | 4.9418 | 0.073601 | 0.36372 | A | C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%) | % | 0.083167 |  |  | 0.36372 | #N/A | #N/A
| Certificado de Calibración | kgf |  | -9.8835 | Norma, K=2 | -4.9418 |  |  | B | Peso unitario seco 56 Golpes (kN/m3) | kN/m3 | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
| Resolución | kgf |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  | C | C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): | % | 0.083167 |  |  | 0.0021337 | #N/A | #N/A
| Area piston | cm2 | 19.325 |  |  | 0.0043483 | 0.0043036 | 1.8713e-05 | D | Peso unitario seco 25 Golpes (kN/m3) | kN/m3 | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
| factor de presición | % | 2.0258 |  | Norma, K=1 | 2.0258 | 1 | 2.0258 | E | Peso unitario seco PROCTOR | kN/m3 | 0 |  |  | 0.02 | #N/A | #N/A
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 2.0581 |  | factor de presición | % | 2.0258 |  | Norma, K=1 | 2.0258 | 1 | 2.0258
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 4.1163 |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | #N/A
[10 empty] | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | #N/A
| Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%) | % | 0.053891 | [6 empty] | C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in : | % | #N/A
| Fuerza (lectura) | kgf | 1.0983 |  |  | 0.49754 | 0.073601 | 0.036619 |  | C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): | % | 0.053891 |  |  | 0.036619 | #N/A | #N/A
| Certificado de Calibración | kgf |  | -0.99341 | Norma, K=2 | -0.49671 |  |  |  | Peso unitario seco 56 Golpes (kN/m3) | kN/m3 | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
| Resolución | kgf |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): | % | 0.053891 |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
| Area piston | cm2 | 19.325 |  |  | 0.0043483 | 0.004183 | 1.8189e-05 |  | Peso unitario seco 25 Golpes (kN/m3) | kN/m3 | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
| factor de presición | % | 2.0258 |  | Norma, K=1 | 2.0258 | 1 | 2.0258 |  | Peso unitario seco PROCTOR | kN/m3 | 0 |  |  | 0.02 | #N/A | #N/A
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 2.0261 |  | factor de presición | % | 2.0258 |  | Norma, K=1 | 2.0258 | 1 | 2.0258
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 4.0522 |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | #N/A
[10 empty] | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | #N/A
| Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| Area del piston | mm2 | 1932.5031 | [6 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| Diametro | mm | 49.6038 |  |  | 0.0055806 | 77.9175 | 0.43483 |  | C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%) | % | 0.083167 | [6 empty] | C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): | % | 0.083167
| Repetibilidad | mm |  | 0.0024495 | Normal, K=1 | 0.0024495 |  |  |  | Fuerza (lectura) | kgf | 1.13 |  |  | 4.9418 | 0.073601 | 0.36372 |  | Fuerza (lectura) | kgf | 1.13 |  |  | 0.028989 | 0.073601 | 0.0021336
| Certificado de Calibración | mm |  | 0.0082 | Normal, K=2 | 0.0041 |  |  |  | Certificado de Calibración | kgf |  | -9.8835 | Norma, K=2 | -4.9418 |  |  |  | Certificado de Calibración | kgf |  | 0.0053109 | Norma, K=2 | 0.0026554
| Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 |  |  |  | Resolución | kgf |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Resolución | kgf |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | mm2 | 0.43483 |  | Area piston | cm2 | 19.325 |  |  | 0.0043483 | 0.0043036 | 1.8713e-05 |  | Area piston | cm2 | 19.325 |  |  | 0.0043483 | 0.0043036 | 1.8713e-05
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | mm2 | 0.86966 |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.36372 |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.0021337
[10 empty] | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.72744 |  | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.0042674
,
| Carga kgf | U | -9.8835 | 0.0053109 | 0.1 |  |  |  |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| 0 | 0 | -0.99341 | 14.9978 | 0.2 |  |  |  |  | C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%) | % | 0.053891 | [6 empty] | C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): | % | 0.053891
| 1000 | 4.7 | [7 empty] | Fuerza (lectura) | kgf | 1.0983 |  |  | 0.49754 | 0.073601 | 0.036619 |  | Fuerza (lectura) | kgf | 1.0983 |  |  | 7.499 | 0.073601 | 0.55193
| 1500 | 12 | [7 empty] | Certificado de Calibración | kgf |  | -0.99341 | Norma, K=2 | -0.49671 |  |  |  | Certificado de Calibración | kgf |  | 14.9978 | Norma, K=2 | 7.4989
| 2000 | 11 | [7 empty] | Resolución | kgf |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 |  |  |  | Resolución | kgf |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868
| 2500 | 14 | [7 empty] | Area piston | cm2 | 19.325 |  |  | 0.0043483 | 0.004183 | 1.8189e-05 |  | Area piston | cm2 | 19.325 |  |  | #DIV/0! | 0.004183 | #DIV/0!
| 3000 | 16 | [7 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.036619 |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | #DIV/0!
| 3500 | 15 | [7 empty] | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.073239 |  | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | #DIV/0!
| 4000 | 17
| 4500 | 21 | [7 empty] | 56 GOLPES | [8 empty] | 25 GOLPES
| 4995 | 21
[10 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| PISTON mm | [8 empty] | Peso unitario seco | kN/m3 | #N/A | [6 empty] | Peso unitario seco | kN/m3 | #N/A
| CANT. | DIAMETRO | [7 empty] | Densidad seca | g/cm3 | #N/A |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |  | Densidad seca | g/cm3 | #N/A |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
| 1 | 49.6 | [7 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | kN/m3 | #DIV/0! |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | lbf/ft3 | #DIV/0!
| 2 | 49.61
| 3 | 49.6 | [7 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| 4 | 49.6 | [7 empty] | Densidad seca | g/cm3 | #N/A | [6 empty] | Densidad seca | g/cm3 | #N/A
| 5 | 49.61 | [7 empty] | Masa seca del suelo compactado | g | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! |  | Masa seca del suelo compactado | g | #N/A |  |  | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0!
| 5 | 0.0024495 | [7 empty] | Volumen de molde | cm3 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | Volumen de molde | cm3 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| PROMEDIO | 49.604 | [7 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | g/cm3 | #DIV/0! |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | g/cm3 | #DIV/0!
| DIAMETRO mm | correccion | -0.00015544 | [6 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
| 15 | -0.005 | [7 empty] | Masa seca del suelo compactado | g | #N/A | [6 empty] | Masa seca del suelo compactado | g | #N/A
A | 50 | -0.0001 | [7 empty] | Masa de molde+suelo moldeado | g | 0 | --- | --- | 1.106 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masa de molde+suelo moldeado | g | 0 | --- | --- | 1.106 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | g |  | 2.1354 | Normal, K=2 (/2) | 1.0677 | --- | --- |  | Certificado de Calibración | g |  | 2.1354 | Normal, K=2 (/2) | 1.0677 | --- | ---
[10 empty] | Resolución | g |  | 1 | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  | Resolución | g |  | 1 | Rectangular | 0.28868 | --- | ---
B | [9 empty] | Masa de molde | g | #N/A | --- | --- | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masa de molde | g | #N/A | --- | --- | #N/A | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Repetibilidad de la pesada | g |  | #N/A | Normal, K=1 | #N/A | --- | --- |  | Repetibilidad de la pesada | g |  | #N/A | Normal, K=1 | #N/A | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | g |  | #N/A | Normal, K=2 (/2) | #N/A | --- | --- |  | Certificado de Calibración | g |  | #N/A | Normal, K=2 (/2) | #N/A | --- | ---
[10 empty] | Resolución | g |  | 1 | Rectangular | 0.28868 | --- | --- |  | Resolución | g |  | 1 | Rectangular | 0.28868 | --- | ---
C | [9 empty] | Contenido humedad | % | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A |  | Contenido humedad | % | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #N/A | #N/A
[10 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | g | [5 empty] | #DIV/0! |  | Incertidumbre Estándar Combinada | g | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | CONTENIDO HUMEDAD | [8 empty] | CONTENIDO HUMEDAD
[10 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
[10 empty] | Humedad (%) | --- | #DIV/0! | --- | --- | --- | --- | --- |  | Humedad (%) | --- | #DIV/0! | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Masa Humeda y tara | g | 0 | --- | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masa Humeda y tara | g | 0 | --- | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | --- |  | Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | ---
[10 empty] | Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  | Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
[10 empty] | Masa Seca y tara | g | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masa Seca y tara | g | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | --- |  | Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | ---
[10 empty] | Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  | Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
[10 empty] | Masa Tara | g | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masa Tara | g | 0 |  | --- | 0.070664 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Repetibilidad de la pesada | g |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | --- |  | Certificado de Calibración | g |  | 0.129 | Normal, K=2 (/2) | 0.064498 | --- | ---
[10 empty] | Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | --- |  | Resolución | g |  | 0.1 | Rectangular | 0.028868 | --- | ---
[10 empty] | factor de presición | % | 0.1103 |  | Norma, K=1 | 0.1103 | 1 | 0.1103 |  | factor de presición | % | 0.1103 |  | Norma, K=1 | 0.1103 | 1 | 0.1103
[10 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | % | [5 empty] | #DIV/0! |  | Incertidumbre Estándar Combinada | % | [5 empty] | #DIV/0!
[10 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
[10 empty] | Area del piston | mm2 | 1932.5031
[10 empty] | Diametro | mm | 49.6038 |  |  | 0.0055806 | 77.9175 | 0.43483
[10 empty] | Repetibilidad | mm |  | 0.0024495 | Normal, K=1 | 0.0024495
[10 empty] | Certificado de Calibración | mm |  | 0.0082 | Normal, K=2 | 0.0041
[10 empty] | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868
[10 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | mm2 | 0.43483
[10 empty] | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | mm2 | 0.86966
VOLUMEN MOLDE
[10 empty] | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) |  | Fuentes | Unidades | Valor | Incertidumbre Original | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y)
[10 empty] | Volumen molde | mm3 | #N/A | --- | --- | --- | --- | --- |  | Volumen molde | mm3 | #N/A | --- | --- | --- | --- | ---
[10 empty] | Diametro | mm | #N/A |  | --- | 0.0051791 | #N/A | #N/A |  | Diametro | mm | #N/A |  | --- | 0.0051791 | #N/A | #N/A
[10 empty] | Repetibilidad | mm |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Repetibilidad | mm |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | mm |  | 0.0086 | Normal, K=2 | 0.0043 | --- | --- |  | Certificado de Calibración | mm |  | 0.0086 | Normal, K=2 | 0.0043 | --- | ---
[10 empty] | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | --- |  | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
[10 empty] | Altura | mm | #N/A | --- | --- | 0.0053885 | #N/A | #N/A |  | Altura | mm | #N/A | --- | --- | 0.0053885 | #N/A | #N/A
[10 empty] | Repetibilidad | mm |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | --- |  | Repetibilidad | mm |  | 0 | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
[10 empty] | Certificado de Calibración | mm |  | 0.0091 | Normal, K=2 | 0.00455 | --- | --- |  | Certificado de Calibración | mm |  | 0.0091 | Normal, K=2 | 0.00455 | --- | ---
[10 empty] | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | --- |  | Resolución | mm |  | 0.01 | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
[10 empty] | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | mm3 | #N/A |  | Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | mm3 | #N/A
[10 empty] | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | mm3 | #N/A |  | Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | mm3 | #N/A
[10 empty] | MOLDE CBR | 0 | [7 empty] | MOLDE CBR |  | 0
[10 empty] | MOLDE CBR | DIAMETRO | ALTURA
[10 empty] | D | 152.295 | 116.5
[10 empty] | J | 152.295 | 116.35
[10 empty] | T | 152.185 | 116.62
[10 empty] | A | 152.335 | 116.59
[10 empty] | B | 152.315 | 116.69
[10 empty] | C | 152.27 | 116.67
[10 empty] | E | 152.305 | 116.7
[10 empty] | H | 152.375 | 116.69
[10 empty] | L | 152.3 | 116.69
[10 empty] | DISCO ESPACIADOR | DIAMENTRO | ALTURA
[10 empty] | INS-0173 | 150.8 | 61.43
| REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
| FECHA DE REVISIÓN: | 2024-11-08 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2024-11-09
Note on P33: LENOVO: INCERTIDUMBRE DEL PROCTOR
Note on P44: LENOVO: INCERTIDUMBRE DEL PROCTOR

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA | [9 empty] | CALIBRACION DE LA BALANZA
Correccion | -1.49e-06 | [6 empty] | Corrección | -3.29e-06
Variables | 1.14 | 2.48e-10 | [5 empty] | Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuacion | 2*RAIZ(1.14+0.000000000248*R2) | [6 empty] | Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolucion | 1 | g | [5 empty] | Resolución | 0.1 | g
Codigo | EQP-0054 | [6 empty] | Código | EQP-0046
Fecha de calibración |  | 2026-05-18 | [5 empty] | Fecha última calibración |  |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | ITEM | MES | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa | [7 empty] | Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENSAYO DE LA MUESTRA | [7 empty] | ENSAYO DE LA MUESTRA
Masa de molde+suelo moldeado |  | 0 | 0 | [5 empty] | Tara + suelo húmedo |  | 0 | 0
Masa de molde |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | Tara + suelo seco 2 |  | 0 | 0
[9 empty] | Peso de tara |  | 0 | 0
Masa de molde+suelo moldeado |  | 0 | 0
Masa de molde |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | Tara + suelo húmedo |  | 0 | 0
[9 empty] | Tara + suelo seco 2 |  | 0 | 0
[9 empty] | Peso de tara |  | 0 | 0

## PRECISION
Factor de precision CBR |  | Factor de precision CONTENIDO HUMEDAD
Fecha de evaluacion: | 2025-05-12 | Fecha de evaluacion: | 2026-02-11
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 2.0258 | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.1103
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 2.1778 | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.11377

## PRECISION (2) (hidden)
INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A
TALLER DE INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A |  |  |  |  | TALLER DE INCERTIDUMBRE ESTANDAR -TIPO A
Fecha de evaluacion: | 2024-11-29 |  |  |  | Fecha de evaluacion: | 2024-11-29
1-Calcular la Incertidumbre estandar CONTENIDO HUMEDAD |  |  |  |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar CONTENIDO HUMEDAD
analista(p=2) | DEY-G |  | DEY-F |  | analista(p=2) | DEY-CH |  | DEY-SC
Réplicas de medición (n=9) | 40.95 |  | 12.92 |  | Réplicas de medición (n=9) | 22.3 |  | 7.6
| 41.17 |  | 13.74 |  |  | 22.3 |  | 7.8
| 39.67 |  | 13.68 |  |  | 22.9 |  | 7.7
| 38.6 |  | 12.95 |  |  | 22.2 |  | 7.6
| 38.9 |  | 12.73 |  |  | 22.6 |  | 7.5
| 38.91 |  | 13.52 |  |  | 22.4 |  | 7.8
n | 6 |  |  |  | n | 6
p | 2 |  |  |  | p | 2
No Datos | 6 | 0 | 6 | 0 | No Datos | 6 | 0 | 6 | 0
Promedio (xi) | 39.7 |  | 13.2567 |  | Promedio (xi) | 22.45 |  | 7.6667
Desviación Estándar (si) | 1.1134 |  | 0.43976 |  | Desviación Estándar (si) | 0.25884 |  | 0.12111
Varianza (s2i) | 1.2397 |  | 0.19339 |  | Varianza (s2i) | 0.067 |  | 0.014667
T1 | 317.74 |  |  |  | T1 | 180.7
T2 | 10510.9753 |  |  |  | T2 | 3376.6817
T3 | 12 |  |  |  | T3 | 12
T4 | 72 |  |  |  | T4 | 72
T5 | 7.1653 |  |  |  | T5 | 0.40833
Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.71653 |  |  |  | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.040833
Varianza entre Laboratorios (SL2) | 349.5055 |  |  |  | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 109.2667
Varianza Reproducibilidad (SR2) | 0.00035022 |  |  |  | Varianza Reproducibilidad (SR2) | 0.00010931
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.84648 |  |  |  | Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.20207
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 18.7142 |  |  |  | Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 10.455

## cbr graficos (hidden)
1
1
|  |  | 3.0572 | 0 | 4.4911 | 0 | 0 | 4.4911
|  |  | 3.0572 | 1.932 | 4.4911 | 1.932 | 1.932 | 1.932
|  |  | 2.9836 | 0 | 4.0982 | 0 | 0 | 4.0982
|  |  | 2.9836 | 1.8354 | 4.0982 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8354
| 0 | 2.9836
| 1.8354 | 1.8354
| 0 | 0
| 1.7388 | 1.7388