## informe NTP (hidden)
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
15
CLIENTE | : | METRO
DIRECCION ** | : | LIMA - AV. JAGSKSHD / PONER LA DIRECCION O DIRECCION FISCAL |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU.12.02
PROYECTO ** | : | CONJUNTO RESIDENCIAL SAN BORJA HOMETOWN |  |  |  | N° OT | : | 15
UBICACIÓN ** | : | CA. DURERO CDRA. 4 S/N, ALT. LA CDRA 13 DE LA AV. SAN |  |  |  | N° INFORME. | : | 15
** Datos proporcionados por el cliente
METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DE UN SUELO
NORMA NTP 339.127
DATOS DE LA MUESTRA:
[6 empty] | CODIGO DE LA MUESTRA | : | 83 | Informacion para la Correccion por Certificado de Calibración:
CANTERA / SONDAJE ** | : | C-1 |  |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 2020-01-01 | Codigo de Balanza al 0.1g |  | Variable 1
N° MUESTRA ** | : | M-1 |  |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 2020-01-14 | CODIGO |  | 5.17e-07
TIPO DE MUESTRA** | : | SUELO |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN | : | 2020-01-15 | Fecha | 2020-09-16
LUGAR DE ENSAYO | : | Laboratorio de Ensayo de Materiales
| N° de ensayo |  |  | N° | 1 |  |  |  | N° de ensayo | N° | 1 | CORRECCION | 2 | CORRECCION | Se realiza el Ensayo N° 2, por cada ORDEN DE TRABAJO
| Tara Nº |  |  | N° | 1 |  |  |  | Tara Nº | N° | 1 |  | 2
| Masa de la Tara + suelo húmedo |  |  | g | 794.6996 |  |  |  | Tara + suelo húmedo | g | 794.7 | 794.6996 | 793.7 | 793.6996
| Masa de la Tara + suelo seco |  |  | g | 775.7996 |  |  |  | Tara + suelo seco | g | 775.8 | 775.7996 | 775.8 | 775.7996
| Masa de la Tara + suelo seco (constante 1) |  |  | g | 775.7996 |  |  |  | Tara + suelo seco 1 | g | 775.8 | 775.7996 | 775.8 | 775.7996
| Masa de la Tara + suelo seco (constante 2) |  |  | g | 775.7996 |  |  |  | Tara + suelo seco 2 | g | 775.8 | 775.7996 | 775.8 | 775.7996
| Masa de agua |  |  | g | 18.9 |  |  |  | Peso de agua | g | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 17.9
| Masa de tara |  |  | g | 163.1999 |  |  |  | Peso de tara | g | 163.2 | 163.1999 | 163.2 | 163.1999
| Masa de suelo seco |  |  | g | 612.5997 |  |  |  | Peso de suelo seco | g | 612.6 | 612.5997 | 612.6 | 612.5997
| HUMEDAD * |  |  | % | 3 |  |  |  | Humedad | % | 3.0852 | 3.0852 | 2.922 | 2.922
| * Reporte al 1%, indicado por la Norma de ensayo. | [7 empty] | TABLA PESO MINIMO HUMEDAD |  | Peso mínimo B -- A | MARCA CON X
Condiciones del ensayo (indicado en la Norma de ensayo | [8 empty] | Fino | N°10 | 20 - 20
a) Se excluyó algún material de la muestra de ensayo? (Si/No) | [5 empty] | No |  |  | Arena | N°4 | 100 - 20
b) El método de secado diferente a 110°C? (Si/No) | [5 empty] | No |  |  | GRAVAS | 0.375 | 500 - 50 | X
c) La muestra de ensayo presenta más de un tipo de suelo (estratificado, etc.) (Si/No) | [5 empty] | No |  |  |  | 0.75 | 2500-250
[10 empty] | 1.5 | 10000-1000
Caracteristicas de la muestra: | [9 empty] | 3 | 50000-5000
TIPO DE MUESTRA : |  |  | SUELO | [7 empty] | Tmax = | 3/8
CONDICIÓN DE LA MUESTRA: |  |  | ALTERADA | [7 empty] | Metodo "0.1%", Aproximación 0,1% (g)= | 500
TAMAÑO DE PARTICULA (in): |  |  | 3/8 | [7 empty] | Metodo "1%", Aproximación 1% (g)= | 50
FORMA DE PARTICULA: |  |  | ANGULAR | [7 empty] | Cambie a 0.1%, sólo si el cliente lo pide. Metodo | 0.1%
[11 empty] | Verificacion si cumple el peso minimo al 1% | Cumple
Página 1 de 1 | [10 empty] | Verificacion si cumple el peso minimo al 0.1% | Cumple
Versión : 02 (02-01-2021)
Estos datos del presente informe de ensayo sólo aplica a las muestra proporcionada por el cliente. La muestra fue identificada por el cliente.
Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de GEOFAL SAC
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los resultados corresponden a los ensayos realizados sobre las muestras proporcionadas por el cliente al Laboratorio.
Fin del Documento
Observaciones:

## Resumen
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
UBICACIÓN **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [8 empty] | RECEPCIÓN N°
FORMATO N° F-LEM-P-SU-20.01 | [8 empty] | F. EMISIÓN
OT N°
|  |  | MUESTRA | N° OT |  | FECHA DE ENSAYO |  | REALIZADO
CÓDIGO DE LA MUESTRA
FECHA DE RECEPCIÓN
FECHA DE EJECUCIÓN
Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19 | [8 empty] | CANTERA/SONDAJE **
N° MUESTRA **
Condiciones del ensayo | [8 empty] | TIPO DE MUESTRA**
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a 110 ± 5°C. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)
Descripción material excluido:
Descripción de la muestra
Tipo de muestra: | [6 empty] | MÉTODO PRUEBA
Condición de la muestra: | [6 empty] | MÉTODO "A" o "B"
Tamaño máximo de la particula (visual) (in):
Forma de la partìcula:
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | ENSAYO
| 1 | N° de ensayo |  |  |  |  | N°
| 2 | Recipiente Nº |  |  |  |  | N°
| 3 | Masa del recipiente y muestra húmeda |  |  |  |  | g
| 4 | Masa del recipiente y muestra seca al horno |  |  |  |  | g
| 5 | Masa del recipiente y muestra seca al horno constante |  |  |  |  | g
| 6 | Masa del recipiente |  |  |  |  | g
| 7 | Masa del agua (3-5) |  |  |  |  | g
| 8 | Masa de muestra seca al horno (5-6) |  |  |  |  | g
| 9 | CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) * (7/8*100) |  |  |  |  | %
| Método A | [5 empty] | Equipo utilizado
| Tamaño máximo de la partícula que pasa |  |  | Masa mínima | Legibilidad de la balanza |  | Balanza 0.1 g
| 3 in |  |  | 5 kg | 0.1 g |  | Balanza 0.01 g
| 1 1/2 in |  |  | 1 kg | 0.1 g
| 3/4 in |  |  | 250 g | 0.1 g |  | Horno 110ºC
Método B
| 3/8 in |  |  | 500 g | 0.01 g
| No. 4 |  |  | 250 g | 0.01 g
| No. 10 |  |  | 250 g | 0.01 g
Fuente: Elaboración propia en base a la Norma ASTM D2216-19.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 05 (23-02-2026) |  |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 754-3070
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## informe ASTM
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
0
CLIENTE | : | 0 |  |  |  |  | CÓDIGO | : | F-LEM-P-SU.20.02
DIRECCIÓN ** | : | 0 |  |  |  |  | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** | : | 0 |  |  |  |  | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** | : | 0 |  |  |  |  | FECHA EMISIÓN | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19
DATOS DE LA MUESTRA:
CANTERA/SONDAJE ** |  |  | : | 0 |  |  | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 |  |  | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA |  |  | : | 0 |  |  | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0 | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES |  |  | REALIZADO POR | : | -
|  |  | Descripción |  | Und | Datos
|  |  | N° de ensayo |  | N° | 1
|  |  | Recipiente Nº |  | N° | 0
|  |  | Masa del recipiente y muestra húmeda |  | g | 0,00
|  |  | Masa del recipiente y muestra seca al horno |  | g | 0,00
|  |  | Masa del recipiente |  | g | 0,00
|  |  | Masa del agua |  | g | 0,00
|  |  | Masa de muestra seca al horno |  | g | 0,00
|  |  | CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) * |  | % | #DIV/0!
Condiciones del ensayo:
- Método de prueba utilizado | [6 empty] | 0
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No) | [6 empty] | 0
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (en capas, etc.) (Si/No) | [6 empty] | 0
- La temperatura de secado es diferente a 110 ± 5°C. (Si/No) | [6 empty] | 0
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No) | [6 empty] | 0
Descripción de la muestra:
Tamaño máximo de partícula (in) | [5 empty] | 0
Forma de la particula | [5 empty] | 0
Nota:
- El cliente es responsable de los datos de identificación de los puntos de ensayo brindados.
- Los resultados expresados se refieren únicamente al ensayo realizado en dicho momento y en las condiciones especificadas en este documento, por lo que GEOFAL S.A.C. no será responsable por los ensayos realizados con la presente muestra en condiciones distintas a las aquí señaladas.
- GEOFAL S.A.C. no se hace responsable por el uso incorrecto o inadecuado del presente informe.
- Los resultados de los ensayos realizados no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.
- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1321 del Código Civil, queda establecido que en ningún caso la responsabilidad de GEOFAL S.A.C. será mayor al valor del servicio prestado.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 07 (11-06-2026) | [5 empty] | Fin del Informe

## Datos ensayo
Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19
| METODO A o B |  |  | 0 |  | METODO A: se reporta al 1%
METODO B: se reporta al 0.1%
| PRECISIÓN BALANZA (0.1g o 0.01g) |  |  | 0.01
|  |  |  | 3.79e-06 |  | Codigo balanza | Precisiòn | Correccion | F. calibraciòn
| Tamaño máximo TM: | 0 |  |  |  | EQP-0046 | 0,1 g | -3.29e-06 | 2026-04-20
[6 empty] | EQP-0045 | 0,01 g | 3.79e-06 | 2026-04-20
| Cantidad mínima: | #N/A | #N/A
| Forma particula | 0
| REALIZADO POR | - | 0
1 | N° de ensayo |  |  | N° | 1 | CORRECCION |  | TM | MASA MINIMA
2 | Recipiente Nº |  |  | N° | 0 |  |  | (in.) | (g)
3 | Masa del recipiente y muestra húmeda |  |  | g | 0 | 0,00 |  | 3 | 5000
4 | Masa del recipiente y muestra seca al horno |  |  | g | 0 | 0,00 |  | 2 1/2 | 5000
5 | Masa del recipiente y muestra seca al horno (constante) |  |  | g | 0 | 0,00 |  | 2 | 5000
6 | Masa del recipiente |  |  | g | 0 | 0,00 |  | 1 1/2 | 1000
7 | Masa del agua |  |  | g | 0 | 0,00 |  | 1 | 1000
8 | Masa de muestra seca al horno |  |  | g | 0 | 0,00 |  | 3/4 | 250
9 | CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) * |  |  | % | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1/2 | 250
[6 empty] | #DIV/0! |  | 3/8 | 500
| Perdida de masa seca adicional |  |  |  |  | #DIV/0! |  | N°4 | 100
| Perdida de masa seca constante (adicional), para metodo A es < 1% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | N°10 | 20
| Perdida de masa seca constante (adicional), para metodo B es < 0.1% |  |  |  |  | #DIV/0! |  | - | -
metodo A
| Tamaño maximo de la particula que pasa |  |  | masa minima | balanza
| 3 in. |  |  | 5 kg | 0.1
| 1.1/2 in. |  |  | 1 kg | 0.1
| 3/4 in. |  |  | 250 g | 0.1
metodo B
| 3/8 in. |  |  | 500 g | 0.01
| No. 4 |  |  | 100 g | 0.01
| No. 10 |  |  | 20 g | 0.01

## Incertidumbre
|  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[8 empty] | Versión: | 3
[8 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[8 empty] | Página: | 1 de 1
Método: | Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
Norma: | ASTM D2216-19
Matriz: | Suelo
Mensurando: | Agua presente en la matriz de Suelo
Paso 1. Definición del proceso de medición
Variables: |  |  |  | Fórmula:
Masa humeda (Mcms)
Masa seca ( Mcdc)
Masa tara (Mc)
Equipos a utilizar:
Balanza con resulución de lectura de 0.1g o 0.01g
Paso 2. Definición de las variables aleatorias
CÁLCULOS
Fuentes | Valor | Incertidumbre Original | Unidades | Distribución | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | 0.01
Humedad (%) | #DIV/0! | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Masa Humeda y tara | 0 | --- | g | --- | 0.0072549 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.013312 | g | Normal, K=2 (/2) | 0.0066558 | --- | ---
Resolución |  | 0.01 | g | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
Masa Seca y tara | 0 |  | g | --- | 0.0072549 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.013312 | g | Normal, K=2 (/2) | 0.0066558 | --- | ---
Resolución |  | 0.01 | g | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
Masa Tara | 0 |  | g | --- | 0.0072549 | #DIV/0! | #DIV/0!
Repetibilidad de la pesada |  | 0 | g | Normal, K=1 | 0 | --- | ---
Certificado de Calibración |  | 0.013312 | g | Normal, K=2 (/2) | 0.0066558 | --- | ---
Resolución |  | 0.01 | g | Rectangular | 0.0028868 | --- | ---
factor de presición | 0.11832 |  | % | Norma, K=1 | 0.11832 | 1 | 0.11832
Incertidumbre Estándar Combinada |  |  | % |  | #DIV/0! |  |  | PASO 7
Incertidumbre Expandida, K = 2 |  |  | % |  | #DIV/0! |  |  | PASO 8
CONTRIBUCIÓN
| Factor de Influencia | Valor | %
| Masa Humeda y tara | #DIV/0! | #DIV/0!
| Masa Seca y tara | #DIV/0! | #DIV/0!
| Masa Tara | #DIV/0! | #DIV/0!
| factor de presición | 0.11832 | #DIV/0!
|  | #DIV/0! | #DIV/0!
REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
FECHA DE REVISIÓN: | 2023-01-18 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2023-01-18

## Balanza
CALIBRACION DE LA BALANZA | [6 empty] | CALIBRACION DE LA BALANZA
Correccion | -3.29e-06 | [5 empty] | Correccion | 3.79e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10 |  |  |  |  | Variables | 4.43e-05 | 2.3e-10
Ecuacion | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2) | [5 empty] | Ecuacion | 2*RAIZ(0.0000443+0.000000000230xR2)
Resolucion | 0.1 | g |  |  |  |  | Resolucion | 0.01
Codigo | EQP-0046 | [5 empty] | Codigo | EQP-0045
Fecha calibracion |  | 2026-04-20 |  |  |  |  | FECHA CALIBRACION |  | 2026-04-20
ÍTEM | MES | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | ÍTEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0
| Busqueda de Repetibilidad de la masa | [5 empty] | Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |  | 20 | 200 | 500 | 1000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tara + suelo húmedo | 0 | 0 |  |  |  | Tara + suelo húmedo | 0 | 0
|  |  | Tara + suelo seco 2 | 0 | 0 |  |  |  | Tara + suelo seco 2 | 0 | 0
|  |  | Peso de tara | 0 | 0 |  |  |  | Peso de tara | 0 | 0

## precision
Factor de precision del operador CONTENIDO HUMEDAD SUELO
Fecha | 2026-02-11
Desviacion Estándar Repetibilidad (Sr) | 0.11832
Desviacion Estándar Reproducibilidad (SR) | 0.11937

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E