## FORMATO
CLIENTE
DIRECCIÓN **
PROYECTO **
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES | [15 empty] | UBICACIÓN **
FORMATO N° F-LEM-P-AG-34.01
RECEPCIÓN N°
|  |  | MUESTRA |  |  | No OT |  |  | FECHA ENSAYO |  | REALIZADO |  |  |  |  | F. EMISIÓN
OT N°
CÓDIGO DE LA MUESTRA
STANDARD TEST METHOD FOR FLAT PARTICLES, ELONGATED PARTICLES, OR FLAT AND ELONGATED PARTICLES IN COARSE AGGREGATE | [15 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023) | [15 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN
|  |  |  | Método de ensayo: |  |  |  | Tamiz requerido | [7 empty] | CANTERA/SONDAJE **
|  |  |  | Método A |  |  |  | 3/8 in. | [7 empty] | N° MUESTRA **
|  | X |  | Método B |  |  |  | No. 4 | [7 empty] | TIPO DE MUESTRA**
El método A esta destinado para todas las aplicaciones, el método B se realizara a solicitud del cliente (Superpave)
| Tamaño de las partículas |  | Gradación de la muestra (1) - ASTM C136 |  |  |  |  | Reducción de la mustra de prueba
Muestra original
| Abertura Tamiz |  | Masa Retenido original (g) |  | (%) Retenido |  | Criterio Acept. ≥10% (*) | Número Partículas (Aprox. 100) |  | Masa retenido (g)
| Pasa Tamiz | Retenido Tamiz | [9 empty] | TMN |  | Masa mín. (g)
| 2 in. | 1 1/2 in. |  |  | 4.2455 | [6 empty] | 2 in. |  | 20000
| 1 1/2 in. | 1 in. |  |  | 18.4156 | [6 empty] | 1 1/2 in. |  | 15000
| 1 in. | 3/4 in. |  |  | 12.4611 | [6 empty] | 1 in. |  | 10000
| 3/4 in. | 1/2 in. |  |  | 21.0218 | [6 empty] | 3/4 in. |  | 5000
| 1/2 in. | 3/8 in. |  |  | 12.2151 | [6 empty] | 1/2 in. |  | 2000
| 3/8 in. | No. 4 |  |  | 31.6409 | [6 empty] | 3/8 in. |  | 1000
| TOTAL |  |  |  | 100 | [6 empty] | No. 4 |  | 1000
(*) Marcar con una Check o Aspa , aquellas mallas a evaluar o descartar; (1)Se realizará de no tener granulometría.
Método A
Método B
| Retenido Tamiz | Partículas Planas Grupo 1 Ancho - espesor |  |  |  | Partículas Alargadas Grupo 2 Largo - ancho |  |  |  | Particulas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2 Grupo 3 |  |  | Partículas Ni Planas Ni Alargadas Grupo 4
|  | Número Partículas |  | Masa (g) |  | Número Partículas |  | Masa (g) |  | Número Partículas | Masa (g) |  | Número Partículas |  | Masa (g)
1 1/2 in.
1 in.
3/4 in.
1/2 in.
3/8 in.
No. 4
Nota: Para el método A: Cumple el criterio del grupo 1 y Grupo 2; Método B: Partículas en la relación de Longitud - Espesor
| Codigo equipos utilizados |  | Dispositivo de calibre proporcional | [6 empty] | Balanza 0.1 g
Horno
Nota:
Página 1 de 1
Versión: 02 (11-11-2024)
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 754-3070
RELACIÓN DIMENSIONAL
1:2
1:3
1:5
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## PLA. Y ALAR.
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
1
CLIENTE : | : | 0 | [7 empty] | CÓDIGO | : | F-LEM-P-AG-34.02
DIRECCIÓN ** : | : | 0 | [7 empty] | RECEPCIÓN N° | : | 0
PROYECTO ** : | : | 0 | [7 empty] | OT N° | : | 0
UBICACIÓN ** : | : | 0 | [7 empty] | F. EMISIÓN | : | 0
** Datos proporcionados por el cliente
Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)
DATOS DE LA MUESTRA
CANTERA/SONDAJE ** |  |  | : | 0 | [5 empty] | CÓDIGO DE LA MUESTRA | : | 0
N° MUESTRA ** |  |  | : | 0 | [5 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN | : | 0
TIPO DE MUESTRA** |  |  | : | 0 | [5 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN | : | 0
LUGAR DE ENSAYO |  |  | : | LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
Tamaño de partículas | Clasif. Muestra original |  |  | Muestra de prueba | Grupo 1 - Particulas Planas |  | Grupo 2 - Partículas Alargadas |  | Grupo 3 - Particulas que cumplen los criterios tanto del Grupo 1 como del Grupo 2 |  | Grupo 4 - Particulas Ni Planas Ni Alargadas
[5 empty] | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa | (%) en Masa |  | PROMEDIO (%) Masa
| (%) Retenido |  |  | Cant. Partic. (und)
1 1/2 in. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | --
1 in. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | --
3/4 in. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | --
1/2 in. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | --
3/8 in. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | --
No. 4 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | --
TOTAL | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Relación Dimensional | [5 empty] | -
Método de ensayo | [5 empty] | -
Partículas Planas y Alargadas % masa | [5 empty] | 100
Nota :
- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 02 (11-11-2024) | [12 empty] | Fin del Informe

## DATOS
Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
Relación Dimensional |  |  |  | - |  |  | Masa inicial | 0 |  |  | Declaración de equipos: balanza 15kg a 0.1g
Tamiz requerido: |  |  |  | - |  |  | Masa seca | 0 |  |  | N° | CÓDIGO |  | CORRECCION |  | FECHA CALIBRAC. |  |  | TECNICO |  | - |  | 0
Método de ensayo: |  |  |  | - |  |  | Masa seca constante | 0 |  |  | 1 | EQP-0046 |  | -3.29e-06 |  | 2026-04-20
[7 empty] | Perdida de masa seca adicional | #DIV/0! | #DIV/0!
Tamaño de las partículas | Gradación de la muestra | [7 empty] | Particulas Planas |  |  |  |  | Partículas Alargadas |  |  |  |  | Particulas Planas y Alargadas |  |  |  |  | Particulas Ni Planas Ni Alargadas
| Muestra Original |  |  | Reduccion de la muestra de prueba |  |  |  |  | Cant. | Masa de partículas |  | Promedio (%) |  | Cant. | Masa de partículas |  | Promedio (%) |  | Cant. | Masa de partículas |  | Promedio (%) |  | Cant. | Masa de partículas | Promedio (%)
Retenido T. | Masa Retenido (g) | Masa Retenido corregido (g) | (%) Retenido | Número Partic. | Masa (g) | Masa corregida (g) | calculo de porcentaje muestra | Criterio de masa minima |  | Masa (g) | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa |  | Masa (g) | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa |  | Masa (g) | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa |  | Masa corregida (g) | (%) en Masa | PROMEDIO (%) Masa
1 1/2 in | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 in | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4 in | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/2 in | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8 in | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N°4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
TMN |  | #DIV/0!
Cant mín. masa |  | #DIV/0! | #DIV/0!
En la COLUMNA F, el numero de particulas tiene que ser aproximadamente 100 und
En la COLUMNA E, cuando el porcentaje retenido es menos del 10% la masa retenida sera igual a cero

## INCERTIDUMBRE
|  |  | INFORME DE ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE | [5 empty] | Código: | F-LEM-P-10.01
[9 empty] | Versión: | 3
[9 empty] | Fecha: | 2026-05-04
[9 empty] | Página: | 1 de 1
| Método: | Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate
| Norma: | ASTM D4791-19 (Reapproved 2023)
| Matriz: | Agregados
| Mensurando | Determinación de los porcentajes de partículas planas, partículas alargadas o partículas planas y alargadas en agregados gruesos
| Paso 1. Definición del proceso de medición | [5 empty] | Paso 2. Definición de las variables aleatorias
| Variables: |  |  | Fórmula:
A = Masa de la partícula
B= Masa retenida
C= Masa prueba
D= Masa total
Equipos a utilizar:
Balanza con resolución de lectura de 0.1g
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS PLANAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | Masa partícula | 0 | 0%
A | Masa partícula | g | --- | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | Masa de prueba | 0 | 0%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- | Masa retenida | 0 | 0%
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- | Masa total | 0 | 0%
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- | factor de presición | 0.075892 | 100%
C | Masa de prueba | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 |  | 0.075892 | 100%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
B | Masa retenida | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
D | Masa total | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 | 0.075892 |  | 0.075892 | 1 | 0.075892
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.075892
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.15178
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS ALARGADAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | Masa partícula | 0 | 0%
| Masa partícula | g | --- | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | Masa de prueba | 0 | 0%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- | Masa retenida | 0 | 0%
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- | Masa total | 0 | 0%
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- | factor de presición | 0.063651 | 83.87%
| Masa de prueba | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 |  | 0.063651 | 83.87%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| Masa retenida | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| Masa total | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 | 0.063651 |  | 0.063651 | 1 | 0.063651
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.063651
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.1273
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | Masa partícula | 0 | 0%
| Masa partícula | g | --- | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | Masa de prueba | 0 | 0%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- | Masa retenida | 0 | 0%
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- | Masa total | 0 | 0%
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- | factor de presición | 0.043461 | 57.27%
| Masa de prueba | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 |  | 0.043461 | 57.27%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| Masa retenida | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| Masa total | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 | 0.043461 |  | 0.043461 | 1 | 0.043461
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.043461
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.086923
CÁLCULO: PORCENTAJE DE PARTICULAS NI PLANAS NI ALARGADAS
| Tamaño de tamiz 1 1/2 | [7 empty] | Tamaño de tamiz 1 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/4 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 1/2 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz 3/8 |  |  |  |  | Tamaño de tamiz No 4 |  |  |  |  | CONTRIBUCION
| Fuentes | Unidades | Distribución | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Valor | Incertidumbre Original | Incertidumbre Estándar u(xi) | Coeficiente de Sensibilidad | Contribución ui(y) | Factor de influencia | valor | %
|  |  | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | Masa partícula | 0 | 0%
| Masa partícula | g | --- | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.070664 | 0 | 0 | Masa de prueba | 0 | 0%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- | Masa retenida | 0 | 0%
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- | Masa total | 0 | 0%
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- | factor de presición | 0.16348 | 215.4%
| Masa de prueba | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 |  | 0.16348 | 215.4%
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| Masa retenida | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| Masa total | g | --- | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0 | 0 |  | 0.070664 | 0 | 0
| Repetibilidad de la pesada | g | Normal, K=1 |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | --- |  | 0 | 0 | --- | ---
| Certificado de Calibración | g | Normal, K=2 |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | --- |  | 0.129 | 0.064498 | --- | ---
| Resolución | g | Rectangular |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | --- |  | 0.1 | 0.028868 | --- | ---
| factor de presición | % | Norma, K=1 | 0.16348 |  | 0.16348 | 1 | 0.16348
| Incertidumbre Estándar Combinada | [5 empty] | % | 0.16348
| Incertidumbre Expandida, K = 2 | [5 empty] | % | 0.32696
| REVISADO POR: | FABIAN LA ROSA |  |  | APROBADO POR: |  | IRMA COAQUIRA
| FECHA DE REVISIÓN: | 2024-11-08 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: |  | 2024-11-09
%M
%M=(𝐴∗𝐵∗100)/(𝐶∗𝐷)

## BALANZA
CALIBRACION DE LA BALANZA
Corrección | -3.29e-06
Variables | 0.00416 | 2.43e-10
Ecuación | 2*RAIZ(0.00416+0.000000000243*R2)
Resolución | 0.1 | g
Código | EQP-0046
Fecha ultima calibracion |  | 2026-04-20
ITEM | MES | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 11000
| DESV STD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Busqueda de Repetibilidad de la masa
|  | 20 | 200 | 500 | 1000 | 5000
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula | Masa de prueba (g) | repetibilidad masa de prueba | Masa retenida (g) | repetibilidad masa retenida |  | Masa total (g) | repetibilidad masa total
1 1/2 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/2 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/8 in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALARGADAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula
1 1/2 in | 0 | 0
1 in | 0 | 0
3/4 in | 0 | 0
1/2 in | 0 | 0
3/8 in | 0 | 0
N°4 | 0 | 0
PLANAS Y ALARGADAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula
1 1/2 in | 0 | 0
1 in | 0 | 0
3/4 in | 0 | 0
1/2 in | 0 | 0
3/8 in | 0 | 0
N°4 | 0 | 0
NI PLANAS NI ALARGADAS
Tamaño de partículas | Masa particula (g) | repetibilidad masa particula
1 1/2 in | 0 | 0
1 in | 0 | 0
3/4 in | 0 | 0
1/2 in | 0 | 0
3/8 in | 0 | 0
N°4 | 0 | 0

## PRECISION
FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR |  | FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR |  | FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR |  | FACTOR DE PRECISION DEL OPERADOR
Fecha de evaluacion: | 2025-05-12 | Fecha de evaluacion: | 2025-05-12 | Fecha de evaluacion: | 2025-05-12 | Fecha de evaluacion: | 2025-05-12
1-Calcular la Incertidumbre estandar PLANAS |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar ALARGADA |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar PLANAS Y ALARGADA |  | 1-Calcular la Incertidumbre estandar NI PLANAS NI ALARGADA
Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.075892 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.063651 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.043461 | Varianza Repetibilidad (Sr2 ) | 0.16348
Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.078948 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.067898 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.04714 | Varianza entre Laboratorios (SL2) | 0.1746