## CONT. DE HUMEDAD
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
FORMATO N° F-LEM-P-SU-20.01
|  |  | MUESTRA | N° OT |  | FECHA DE ENSAYO |  | REALIZADO
Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
ASTM D2216-19
Condiciones del ensayo
- La muestra de ensayo tiene una masa menor que la mínima requerida por la norma. (Si/No)
- La muestra de ensayo presenta más de un tipo de material (capas, etc.) (Si/No)
- La temperatura de secado es diferente a 110 ± 5°C. (Si/No)
- Se excluyó algún material (tamaño y cantidad) de la muestra de prueba. (Si/No)
Descripción material excluido:
Descripción de la muestra
Tipo de muestra: |  |  |  | MUESTRA01 |  |  | MÉTODO PRUEBA
Condición de la muestra: |  |  |  | CONDICION01 |  |  | MÉTODO "A" o "B"
Tamaño máximo de la particula (visual) (in): |  |  |  | 1 1/2
Forma de la partìcula:
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | ENSAYO
| 1 | N° de ensayo |  |  |  |  | N°
| 2 | Recipiente Nº |  |  |  |  | N°
| 3 | Masa del recipiente y muestra húmeda |  |  |  |  | g
| 4 | Masa del recipiente y muestra seca al horno |  |  |  |  | g
| 5 | Masa del recipiente y muestra seca al horno constante |  |  |  |  | g
| 6 | Masa del recipiente |  |  |  |  | g
| 7 | Masa del agua (3-5) |  |  |  |  | g
| 8 | Masa de muestra seca al horno (5-6) |  |  |  |  | g
| 9 | CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) * (7/8*100) |  |  |  |  | %
| Método A | [5 empty] | Equipo utilizado
| Tamaño máximo de la partícula que pasa |  |  | Masa mínima | Legibilidad de la balanza |  | Balanza 0.1 g
| 3 in |  |  | 5 kg | 0.1 g |  | Balanza 0.01 g
| 1 1/2 in |  |  | 1 kg | 0.1 g
| 3/4 in |  |  | 250 g | 0.1 g |  | Horno 110ºC
Método B
| 3/8 in |  |  | 500 g | 0.01 g
| No. 4 |  |  | 250 g | 0.01 g
| No. 10 |  |  | 250 g | 0.01 g
Fuente: Elaboración propia en base a la Norma ASTM D2216-19.
Observaciones:
Página 1 de 1
Versión: 05 (23-02-2026) |  |  |  | Prohibido reproducir sin autorización
WEB: www.geofal.com.pe E-MAIL: laboratorio@geofal.com.pe Av. Marañon 763, Los Olivos-Lima / Teléfono 01 754-3070
Revisado:
Fecha:
Aprobado:
Fecha:

## Hoja1 (hidden)
CODIGO |  | CONCATENADOS | DESCRIPCION | FC | F. MOLDEO | DIA | DIAMETRO | CARGA | AREA | RESIS. CONCRETO | % RESIS | TIPO DE FALLA
4400 | 4401 | 4400-4401 | Columnas C-9;5-3/G.H | 350 | 2015-12-09 | 7 | 15.05 | 49900 | 177.8946 | 280.5031 | 80.14% | E
|  | - |  | 350 |  | 7 | 15.06 | 50310 | 178.1311 | 282.4324 | 80.69% | F
4402 | 4403 | 4402-4403 |  | 350 |  | 14 | 15.04 | 56450 | 177.6583 | 317.7448 | 90.78% | F
|  | - |  | 350 |  | 14 | 15 | 59630 | 176.7146 | 337.4368 | 96.41% | F
4404 | 4405 | 4404-4405 |  | 350 |  | 28 | 15.11 | 65310 | 179.3159 | 364.2176 | 104.1% | F
|  | - |  | 350 |  | 28 | 15.05 | 64730 | 177.8946 | 363.867 | 104% | E